ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СОДРУЖЕСТВО»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс № ОК-12/14

Казань

2014 г.

Раздел I. Общие положения

## Основные положения

    - Открытое акционерное общество «Содружество» (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс № ОК-12/14; (далее – Конкурс) на право заключения договора поставки сервера для программы 1С версия 8.

Предельная максимальная цена поставки составляет 484 000 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 с учетом НДС

    - Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится «19» января 2015 г. в 14:00 московского времени по адресу: 420107, г. Казань, ул. Островского, д.69/3, каб.101.

    - Требования к поставке сервера для программы 1С версия 8 в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).

    - Организатором Конкурса является Сектор договорной работы и ценовой экспертизы ОАО «Содружество» (далее – Организатор).

    - Претендентами на участие в Конкурсе признаются лица, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию и подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на участие в настоящем Конкурсе.

    - Участниками настоящего Конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в настоящем Конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.

    - Заказчик  вправе отказаться от проведения процедуры конкурса после ее объявления в соответствии со сроками, опубликованными в извещении о проведении конкурса.

    - Конкурсная документация размещена на сайте ОАО «Содружество» www.sodruzhestvoppk.ru (рубрика «Конкурсные закупки») и официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223. За получение документации плата не взимается.

## Разъяснения положений конкурсной документации

1.2.1. Для разъяснения положений конкурсной документации лица, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, могут обращаться с соответствующими запросами. Запрос направляется в письменной форме по тел./факсу: (843) 292-00-33 контактное лицо: Зарипов Алмаз Альбертович.

1.2.2. Претендент вправе направить Организатору закупки письменный запрос на разъяснение конкурсной документации. Организатор закупки обязан ответить на запрос,  полученный не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса и разместить разъяснение сайте ОАО «Содружество»  www.sodruzhestvoppk.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223 (без указания автора запроса) в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.

    - Организатор закупки вправе обратиться к Заказчику (инициатору) с требованием дать разъяснения по запросу. Заказчик (инициатор) обязан предоставить Организатору закупки необходимые разъяснения в течение 2 рабочих дней.

## Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Изменения, вносимые в извещение о конкурсе, документацию о конкурсе, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на сайте ОАО «Содружество» www.sodruzhestvoppk.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223 не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если изменения в извещение о конкурсе, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о конкурсе, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.

    - Организатор и Заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов об итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда претендент не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, а также уведомлениях при условии их надлежащего размещения на сайте ОАО «Содружество» www.sodruzhestvoppk.ru (рубрика «Конкурсные закупки») и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223 .

    - Организатор закупки вправе по своей инициативе, инициативе Заказчика либо в ответ на запрос претендента принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию в соответствии с п. 1.3.1. настоящей Конкурсной  Документации.

## Конкурсная заявка

    - Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.

    - Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки, предоставленные претендентом отклоняются.

    - Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке, если иное не предусмотрено конкурсной документацией

    - Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе действуют в течение срока, установленного конкурсной документацией. До истечения этого срока Организатор закупки вправе предложить претендентам продлить срок действия их заявок. Претенденты вправе отклонить такое предложение Организатора закупки, конкурсная заявка такого претендента отклоняется от участия в конкурсе.

Если конкурсной документацией не предусмотрено иное, претенденты вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку в любой момент до истечения срока подачи конкурсных заявок. Такое изменение или уведомление об отзыве конкурсной заявки действительно, если оно поступило Организатору закупки до истечения срока подачи конкурсных заявок

    - Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.

## Окончательный срок подачи конкурсных заявок

    - Конкурсные заявки претендентов должны быть представлены в адрес Организатора: 420107, г. Казань, ул. Островского, д.69/3, в рабочие дни с 8:30 до 16:30 (в пятницу до 15:00) не позднее 14:00 часов московского времени «19» января 2015 г.

    - Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).

    - Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

    - Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).

## Изменение конкурсных заявок и их отзыв

    - Претендент на участие в Конкурсе вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.

    - Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом.

    - В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в Конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

## Недобросовестные действия претендента

    - К недобросовестным действиям претендента относятся действия, которые выражаются в том, что претендент прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента, такой претендент может быть отстранен от участия в Конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту.

## Заключение договора

1.9.1. После подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок Постоянно действующей единой комиссией ОАО «Содружество» - (далее по тексту - ПДЕК), претенденты уведомляются об итогах настоящего конкурса и размещается протокол на сайте ОАО «Содружество» www.sodruzhestvoppk.ru (рубрика «Тендеры») и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223, в объявлениях о проведении настоящего Конкурса.

1.9.2. С победителем открытого конкурса заключается договор.

1.9.3. Если участник, который извещен о признании его победителем открытого конкурса, уклоняется от подписания договора либо не предоставил в установленные конкурсной документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

1.9.4. Если открытый конкурс признан несостоявшимся вследствие поступления конкурсной заявки только от одного претендента, договор может быть заключен с таким претендентом при условии, что он будет признан участником и его конкурсное предложение соответствует требованиям, изложенным в конкурсной документации.

1.9.5. Если открытый конкурс состоялся, то договор заключается на условиях и по цене, указанных в конкурсной документации и в конкурсной заявке победителя или участника, с которым заключается договор.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников

## Обязательные требования:

а) претендент должен являться лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;

г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.

  - Квалификационные требования:

а) претендент должен иметь опыт поставки, аналогичных предмету конкурса;

б) претендент должен иметь сертификаты соответствия на поставляемую продукцию, аналогичную предмету настоящего Конкурса;

в) претендент должен обеспечить поставку Продукции с предустановленным лицензионным программным обеспечением.

  - В подтверждение соответствия обязательным требованиям претендент представляет следующие документы:

Конкурсная заявка должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес претендента (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства претендента (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2) копии уставных документов, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до  размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте и интернет-сайте общества, или  нотариально  заверенная копия такой выписки, полученная не ранее того же срока; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса официальном сайте и интернет-сайте общества;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку;

4) сведения о квалификации претендента;

5) документы (копии документов), подтверждающие соответствие претендентов установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:

а) документы, подтверждающие соответствие претендента обязательным требованиям:

б) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня размещения извещения об открытом конкурсе налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 января 2013 года №ММВ-7-12/22» с учетом внесенных в приказ изменений (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента)» (оригинал или нотариально заверенная копия);

в) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние два года и на последний отчетный период текущего года (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии протокола входного контроля;

г) справку Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента исполнительные производства не возбуждены, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);

документ, подтверждающий, что в отношении претендента не проводится  процедура  ликвидации;

документ, подтверждающий, что в отношении претендента не проводится процедура банкротства;

документ, подтверждающий, что на имущество претендента не наложен арест;

документ, подтверждающий, что экономическая деятельность претендента не приостановлена;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Представленные документы должны быть заверенные подписью и печатью претендента.

  - В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент представляет следующие документы:

сведения об опыте поставок, аналогичный предмету настоящего Конкурса  (по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации  с приложением копий договоров, информация о которых приведена претендентом  в приложении №4 к настоящей конкурсной документации, заверенные подписью и печатью претендента);

сведения о наличии сервисных центров претендента в городах поставки Продукции (в свободной форме на бланке организации, заверенные печатью претендента);

сведения о статусе претендента (производитель, официальный представитель производителя, посредническая компания) (справка в свободной форме, заверенная печатью претендента, с приложением копий договоров или иных документов, подтверждающих статус претендента, заверенные печатью претендента)

сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (копии заверенные печатью претендента).

2.5. Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), должны быть заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса  на официальном сайте ОАО «Содружество».

## Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов

2.6.1. Конкурсная заявка Претендента не допускается Организатором закупки к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах недостоверных сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается заказ;

2) несоответствия претендента предъявляемым требованиям;

3) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, и (или) не является полной: не имеет  обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

документы не подписаны должным образом;

предложение о цене контракта превышает начальную цену контракта (если такая цена установлена);

4) претендент признан уклонившимся от заключения договора и со дня признания не прошло одного года.

2.6.2. Организатор закупки и ПДЕК рассматривает в разумные сроки конкурсные заявки участников на предмет соответствия их требованиям конкурсной документации, а также оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией и методикой оценки заявок.

Участники или их представители не правомочны участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

Методика оценки конкурсных заявок разрабатывается, согласовывается ПДЕК и утверждается Заказчиком.

ПДЕК и Организатор закупки могут не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку при соблюдении равенства всех участников размещения заказа и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении и сопоставлении конкурсных заявок.

ПДЕК может отклонить конкурсные заявки, имеющие минимальный и максимальный размер финансово-коммерческих предложений, при наличии такого права в конкурсной документации.

Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

2.6.3. В ходе рассмотрения конкурсных заявок Организатор закупки вправе потребовать от претендентов разъяснения сведений, содержащихся в конкурсных заявках, при этом Организатор закупки не допускает изменения содержания заявки.

Информация о ходе рассмотрения конкурсных заявок не подлежит оглашению.

По результатам рассмотрения конкурсных заявок Организатор закупки принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендента к участию в открытом конкурсе и о признании его участником  открытого конкурса (далее  –участник)

## Оценка конкурсных заявок участников Конкурса

2.7.1.Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются по следующим критериям:

2.7.1.1 Цена договора;

2.7.1.2 Срок поставки;

2.7.1.3 Опыт поставки;

2.7.1.4 Срок предоставления гарантий

По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке с лучшими условиями исполнения договора присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, поступившей ранее других.

2.7.2. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок ПДЕК совместно с Организатором закупки составляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок (далее – протокол), в котором должна содержаться следующая информация:

1) сведения о претендентах, подавших конкурсные заявки;

2) решение Организатора закупки и ПДЕК о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения;

3) перечень участников, чьи конкурсные заявки оценивались и сопоставлялись;

4) результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок, указанные в соответствии с присвоенными им порядковыми номерами;

5) принятое ПДЕК и Организатором закупки решение.

Протокол подписывается ответственным представителем Организатора закупки и членами ПДЕК.

2.7.3. ПДЕК рассматривает конкурсные заявки и представленные материалы и принимает решение о победителе открытого конкурса, а также утверждает протокол, который подписывается председателем ПДЕК и ответственным представителем Организатора закупки.

При этом если у ПДЕК или Организатора закупки возникли замечания, влияющие на допуск или отказ в допуске к участию в открытом конкурсе претендента или на определение победителя конкурса, они излагаются в решении ПДЕК, в котором также устанавливается срок, в течение которого эти замечания должны быть устранены.

Победителем открытого конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок

## Общие положения

    - Претенденты подают конкурсную заявку в запечатанном конверте, в срок и по форме, которые указаны в конкурсной документации. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается заявка, а также наименование и адрес претендента.

    - Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке, если иное не предусмотрено конкурсной документацией.

    - Конверт с конкурсной заявкой, полученный Организатором закупки по истечении срока подачи конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается претенденту.

    - Документы, представленные в составе заявки, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.

    - Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе.

    - Конкурсные заявки, представленные в незапечатанных конвертах, конвертах, не имеющих соответствующей маркировки, могут быть отклонены.

## Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за единицу и общую стоимость Продукции, а также подробную калькуляцию стоимости продукции. Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов претендента:

- затрат на оплату труда персонала в соответствии с принятой системой оплаты труда;

- затраты включающие в себя транспортные расходы и прочие расходы связанные с доставкой продукции в адрес получателя, а также стоимость упаковки и маркировки;

- необходимая прибыль;

- затраты, в связи с уплатой налогов, сборов, и платежей в бюджеты всех уровней;

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются Заказчиком, Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки поставки с момента заключения договора, условия осуществления платежей.

Генеральный директор						И.А. Белов

Председатель ПДЕК						Г.Г. Максимова

Раздел IV. Техническое задание

- Поставка сервера для программы 1С версия 8.

Поставляемое Оборудование должно быть новым. Поставляемое Оборудование должно иметь сертификаты соответствия государственным стандартам Российской Федерации.

Поставляемое Оборудование должно быть упаковано и промаркировано.

Поставляемое Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру данного Оборудования.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке ее морем, по железной дороге и смешанным транспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения. Оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы оно не могло перемещаться внутри тары при изменении его положения.

Поставляемое в комплекте с оборудованием программное обеспечение должно быть лицензионным.

Носители и документация на программное обеспечение должны иметь указания и защитные метки, предусмотренные производителем.

- Срок гарантийного обслуживания на всё поставляемое Оборудование, должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента её поставки.

- Поставка Оборудования должна быть осуществлена с момента подписания договора с победителем конкурса по адресу: г. Казань, ул. Островского д. 69/3.

- Оплата Оборудования производится Покупателем предоплатой на основании счета Поставщика, в размере 50% от цены настоящего Договора. Окончательный расчет производится на основании счета в течение 25 дней с даты поставки.

- Срок поставки  Оборудования: с момента подписания договора не более 30 дней.

Оборудование должно соответствовать следующим техническим характеристикам:

| Наименование: | Технические характеристики: |
| --- | --- |
| Программное обеспечение | WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc - 1 шт. WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL DvcCAL - 30 шт. WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 RUS OLP NL DvcCAL SQLSvrStd 2014 RUS OLP NL - 1 шт. SQLCAL 2014 RUS OLP NL DvcCAL - 30 шт. |
| Форм-фактор | Tower |
| Типоразмер | Не менее 5U |
| Блок питания | Не менее двух от 600 Вт, с возможностью резервированием и горячей заменой |
| Габариты (ДхВхШ) | Не более 591x430x221 мм |
| Габариты (ДхВхШ) с ножками | Не более 591x449x330 мм |
| Разъемы на лицевой панели | Не менее двух USB порта |
| Цвет корпуса | Черный |
| Расположение блока питания | Горизонтальное |
| Вентилятор для обеспечения нормального терморежима внутри сервера | Не менее 1x 120x120 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина стали корпуса | Не менее 1 мм |
| Передняя дверь | Есть |
| Наличие замка с ключом на передней двери | Есть |
| Окно на боковой стенке корпуса | Нет |
| Число внутренних отсеков 2.5” | Не менее восьми с «горячей» заменой |
| Слоты расширения корпуса | Не менее семи, с без винтовым креплением |
| Дополнительно | - Корпус сервера должен иметь возможность установки в стойку 19” - Конструкция системного блока должна иметь фиксатор для блокировки самопроизвольного отсоединения кабеля электрического питания 220 вольт. - Возможность установки дополнительной корзины на 5 HDD формата SATA/SAS, с возможностью горячей замены дисков. - Также должен быть предусмотрен свободный отсек 5,25 для установки ленточной библиотеки внутреннего типа при установленной дополнительной корзины горячей замены на 5 или более HDD формата SATA/SAS. |
| Вычислительная система | Наличие |
| Количество ядер вычислительной системы | Не менее 8 |
| Максимальная тактовая частота системы | Не менее 2.4 ГГц |
| Суммарный кэш вычислительной системы | Не менее 20 МБ |
| Технология виртуализации | Есть |
| Поддержка 64-разрядных приложений | Есть |
| Энергосберегающая технология | Есть |
| Технология защиты системы от программных ошибок | Есть |
| Встроенный контроллер памяти | Есть |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR3 с коррекцией ошибок |
| Поддержка памяти ECC | Есть |
| Система охлаждения | Есть, рассеиваемая мощность должна соответствовать TDP процессора |
| Тип оперативной памяти | DDR3 с функцией коррекции ошибок |
| Максимальный объем оперативной памяти | Не менее 384 ГБ |
| Объем установленной оперативной памяти | Не менее 32 ГБ |
| Количество модулей оперативной памяти | Не более двух |
| Тактовая частота оперативной памяти | Не менее 1600 МГц |
| Обнаружение ошибок | Исправление однобитных ошибок Обнаружение двухбитных ошибок |
| Сеть | Не менее 1 Гбит/с на порт |
| Количество разъемов PCI | Не менее 3 слотов PCI-E 3.0 x8 Не менее 1 слота PCI-E 3.0 x4 (в исполнении x8) Не менее 1 слота PCI-E 3.0 x16 Не менее 1 слота PCI |
| Raid-контроллер | Наличие |
| Ключевые характеристики RAID-контроллера | Не менее 512МБ кэш-памяти Наличие разъема для батареи резервного питания Возможность установки защиты кэша памяти с технологией защиты данных при сбое в электроснабжении RAID уровней 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 Поддержка 8 устройств SATA и/или SAS с прямым подключением Поддержка до 128 дисковых накопителей SATA и/или SAS Оперативное увеличение емкости (OCE) Оперативная миграция с одного уровня RAID на другой (RLM) Автоматическое возобновление работы после отключения питания в связи с модернизацией или реконструкцией массива (RLM) Многоканальная структура поддержки одного контроллера (переключение при отказе) Распределение загрузки Конфигурация сегмента чередования данных до 1 Мб Проверка на согласованность целостности данных Регулярная проверка - сканирование и восстановление носителей Поддержка 64 логических дисков Поддержка до 64 Тб на одно логическое устройство (LUN) Конфигурация диска (COD), совместимая с форматом DDF Поддержка S.M.A.R.T Общее и раздельное горячее резервирование с функцией восстановления данных – Автоматическое восстановление – Структурная целостность для горячего резервирования – Аварийное горячее резервирование SATA для массивов SAS Управление модулем – SES (внутреннее) – SGPIO (последовательное) |
| Устройство контроля | Программно-аппаратный комплекс должен состоять из многофункционального датчика мониторинга и программного обеспечения, обеспечивающего как его самостоятельную работу, так и совместно с ПО удаленного мониторинга и управления. Требования к функциональным характеристикам: - Модуль должен обеспечивать мониторинг состояния запыленности внутренних компонентов вычислительного устройства. - Должна быть аппаратно реализована функция учета времени работы оборудования. - Погрешность времени наработки с момента включения и до момента его отключения не должна превышать более 10 минут. - Данные о контролируемых параметрах датчика и пороговые значения должны храниться в энергонезависимой памяти датчика. - Должна быть реализована невозможность искажения данных о времени работы. - Должны быть реализованы функции удаленного оповещения о техническом состоянии системы. - Должны быть реализованы функции удаленного оповещения о техническом состоянии системы и о степени запыленности системы с градацией значений не менее 5 пунктов. |
| Управление | Аппаратная реализация удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции: • Поддержка IPMI over LAN • Поддержка Serial over LAN • Поддержка KVM over LAN • Поддержка Virtual Media over LAN • Поддержка LAN Alerting-SNMP Trap • Поддержка журнала событий • Независимость от ОС (Операционная система) • Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI. Включая следующее: - Состояние датчиков температуры (процессор, системная плата) - Состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера - Состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора) - Определение ошибок памяти ECC - Состояние питания (блоки питания) - Состояние датчика вскрытия корпуса - Удаленное управление питанием: включение питания, выключение питания или перезагрузка системы - Удаленный доступ к текстовой или графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM) - Удаленное управление программными приложениями • Обеспечение безопасное сетевое управление через удаленное управление/перенаправление консоли Наличие выделенного сетевого порта для управления, не менее 100 Мбит/с. Наличие всего необходимого программного обеспечения, рекомендуемого производителем платформы. |
| Порты на задней панели | Не менее 2x USB 2.0, не менее 1x COM , не менее 3x RJ-45 LAN, не менее 1x VGA порта |
| Внутренние порты | Не менее 1x USB порта Тип А, не менее 2x USB коннекторов для вывода не менее 4x USB портов, не менее 1x DOM коннектора питания, не менее 1x COM коннектора, не менее 8x SATA-II, не менее 2x SATA-III, не менее 2x SFF8087 коннектора, не менее 6x 4-pin коннекторов для подключения системы охлаждения |
| Дисковый массив #1 | Наличие не менее 2 жестких дисков объемом не менее 600 ГБ каждый |
| Отличительная особенность дискового массива | Предназначен для построения рейд-массивов и использования в серверных платформах. |
| Отказоустойчивость дискового массива | Возможность работы в режиме 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю) |
| Формат HDD | Не более 2.5" |
| Скорость вращения шпинделя HDD | Не менее 10500 оборотов/мин. |
| Буфер HDD | Не менее 64 Мб |
| Интерфейс HDD | Не хуже SAS2 |
| Максимально допустимые перегрузки | Не менее 100G длительностью не более 1 мс при работе и не менее 400G длительностью не более 2 мс в выключенном состоянии |
| Наработка на отказ HDD | Не менее 2 млн. часов |
| Дисковый массив #2 | Не менее 1 жесткого диска, объемом не менее 1000 ГБ каждый. |
| Отличительная особенность | Предназначен для построения рейд-массивов и использования в серверных платформах. |
| Формат HDD | Не менее 3.5 дюймов |
| Отказоустойчивость | Возможность работы в режиме 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю) |
| Скорость вращения шпинделя | Не менее 7200 оборотов/мин. |
| Буфер HDD | Не менее 64 Мб |
| Интерфейс HDD | SATA 6 Гбит/сек |
| Наработка на отказ | Не менее 1.2 млн. часов |
| Централизованная система управления и мониторинга | Наличие |
| Функциональные возможности централизованной система управления и мониторинга | Программное обеспечение удаленного управления должно обеспечивать возможность управления серверами, рабочими станциями и системами хранения данных. Управления всеми компьютерными составляющими корпоративной IT-системы должно выполняться через единый веб-интерфейс. Должно поддерживаться развертывание программных агентов с помощью любых широко распространенных систем доставки приложений. Должны поддерживаться технологий системного управления других производителей аппаратных решений. Программное обеспечение удаленного управления должны выполняться следующие функции: - Получение информации об управляемой системе: имя, пользователь, Домен/Рабочая группа, производитель, модель, серийный номер, операционная система ( включая версию и пакеты обновления). - Возможность внесения пользовательской информации для инвентаризации оборудования: инвентарный номер, дата установки, стоимость, владелец, территориальное расположение, функциональное использование - Получение информации о составе оборудования: материнская плата, BIOS, процессор, память (Физическая/Виртуальная/Файл подкачки), количество слотов для установки модулей памяти, максимальный объем оперативной памяти, параметры модулей памяти, слоты шины PCI/PCI-E, контроллер USB, видеоадаптер, контроллер дисков, дисковые накопители, сетевой адаптер, монитор, порты ввода/вывода - Удаленный доступ к инвентарной информации не только из центральной консоли управления, но и из любого ПК в локальной сети (при наличии соответствующих прав доступа) - Контроль изменения конфигурации управляемой системы - Получение информации об установленном программном обеспечении, установленных драйверах, запущенных системных процессах и системных службах, с возможностью принудительного завершения работы процессов и остановки/запуска служб. - Получение информации: о загрузке процессора, проценте использования оперативной и виртуальной памяти, использовании сетевого адаптера, использовании дискового пространства - Отслеживание состояния здоровья системы: температура процессора, температура системы и температура жесткого диска, напряжения питания, скорость вращения вентиляторов, избыточность блоков питания, избыточность RAID массивов, наличие связи на портах Ethernet - Предсказательный анализ сбоя аппаратных компонентов систем: процессоров, оперативной памяти, жестких дисков и RAID массивов, системы охлаждения, системы электропитания - Настройка пороговых значений контролируемых параметров системы, а также тех действий (уведомлений), которые будут предприняты при выходе какого-либо параметра за пределы заранее определенного диапазона. Настройка времени измерения параметра до отправки уведомления, настройка частоты уведомлений, настройка типов оповещения по каждому контролируемому параметру: сообщение по электронной почте, SMS-сообщение, предупреждение в консоль управления, сообщение на SMNP-сервер, запись в локальный журнал событий - Получения отчетности по управляемым системам. Поддержка форматов: CSV, XML, HTML. Формирование отчетов: подробный, краткий, инвентарный список, по компонентам ОС, информация о пользователях управляемых систем, локальные предупреждения. - Возможность удаленного включения/выключение, перезагрузки системы, получения текущего статуса системы, дистанционное включение по сети (WOL), графический доступ к рабочему столу удаленной системы через сервер VNC, также удаленное управление данным сервером - Для систем с поддержкой технологии АМТ должны присутствовать возможности: управление питанием системы (включение/выключение/перезагрузка), управление порядком загрузки (с локального накопителя/с удаленного накопителя/сетевого образа), настройка перенаправления последовательной консоли (доступ к BIOS ПК), настройка фильтров локальной сети для обеспечения политик сетевой безопасности, доступ к аппаратной графической консоли (аппаратный KVM) независимо от статуса работоспособности клиентской операционной системы - Для систем с поддержкой технологии IPMI должны присутствовать возможности: доступ к журналу событий IPMI, использование технологии IPMI over LAN - Для систем с установленными RAID-контроллерами – возможность настройки RAID контроллеров/массивов при участии специального ПО от производителей соответствующего оборудования - Обеспечение безопасности удаленного администрирования на основе аутентификации и шифрования данных по средствам SSL - Возможность управление пользователями и группами, для назначения прав различного уровня локальным (доменным) пользователям и группам на доступ к интерфейсу управления Возможности группового управления удаленными системами должно включать: - Поиск систем в локальной сети, с целью дальнейшего применения к ним различных политик, шаблонов и правил - Создание заданий на развертывание компонентов удаленного управления в локальной сети с учетом идентификационных данных операционных систем - Создание заданий на контроль и поддержание в актуальном состоянии обновлений клиентских ОС Windows (контроль удаленных обновлений, поиск недостающих и их последующая установка) - Создание заданий на развертывание различного стороннего ПО на клиентских системах без участия конечного пользователя (тихий режим) - Аудит программного и аппаратного состояния ПК с гибким формированием отчетности - Централизованное управление электропитанием с применением шаблонов включения и выключения, как отдельных систем, так и групп - Просмотр различных журналов, событий с гибкими возможностями фильтрации |
| Общие требования к серверному оборудованию: |
| 1. Должны быть установлены и настроены все обновления и сервис-паки доступные на момент приобретения серверного оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию серверного оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения. |
| 2. Должны быть обновлены программные обеспечения аппаратных компонентов ("прошивок") контроллеров серверного оборудования. |
| 3. Все предлагаемое серверное оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник. |
| 4. Оборудование должно быть новыми, не восстановленными, выпущенными в 2014 году, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. |
| 5. Государственный заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого аппаратно-программного комплекса на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком. |
| 6. Наличие электронного паспорта изделия. Гарантия на поставляемое серверное оборудование не менее 48 месяцев. Ремонт по месту эксплуатации оборудования. Производитель должен предоставить единый федеральный номер службы поддержки. Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Бесплатная замена неисправных компонентов. Производитель оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. |
| 7. Наличие у поставляемого оборудования нормативных документов: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. |
| 8. Поставляемое серверное оборудование должно иметь экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). |
| 9. В случае предложения эквивалентного оборудования, необходимо, чтобы аналоги имели технические и функциональные характеристики не хуже требуемых. При заполнении формы «Предложение о характеристиках оборудования» участник аукциона указывает конкретные технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования: конкретный торговый знак и модель предлагаемого к поставке оборудования, его комплектацию и технические характеристики, а также полные наименования и версии предлагаемого к поставке лицензионного сертифицированного программного обеспечения, в том числе и предустановленного на какое-либо оборудование. Желательно указать официальные сайты производителя. Кроме того, вычислительная техника должна содержать полные наименования (торговые знаки и модели) материнских плат, процессоров, систем охлаждения, оперативной памяти, НЖМД, НГМД, приводов чтения/записи/перезаписи оптических дисков, видеоадаптеров, корпусов, блоков питания, клавиатур, манипуляторов типа «мышь», а также любых других дополнительных контроллеров и устройств. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №____

| В Постоянно действующую конкурсную комиссию ОАО «Содружество» |  |
| --- | --- |

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе №___ (далее – Конкурс) на право заключения договора поставки сервера для программы 1С версия 8.

Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось (ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно (ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение (указать срок, но не менее 120 календарных) дней с даты, установленной как день проведения Конкурса. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Подписать договор (ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- результаты услуг, предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента)  согласно передать все права на результаты услуг  в случае признания победителем Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаю все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.

|  | Приложение № 2 к конкурсной документации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый  адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

5.ИНН/КПП/ОГРН

Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

________________________________________________

Печать                                                                    (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 201__г.

|  | Приложение № 3 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Финансово-коммерческое предложение

на конкурс № _____

«____» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за единицу Оборудования/Программного обеспечения с учетом НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях _____________( сроки и условия отсрочки  платежа) с учетом, всех видов налогов, включая НДС, стоимости упаковки и маркировки, транспортных расходов и прочих расходов, связанных с доставкой Оборудования в адрес Заказчика, стоимости гарантийного обслуживания Оборудования составляет: _________________ (_____________________________) рублей.

Срок действия настоящей Таблицы цен финансово-коммерческого предложения составляет  (_____________________________________) дней с даты проведения Конкурса №___.

Сроки поставки Оборудования в течение ________________ месяцев с момента заключения договора.

Срок гарантийного обслуживания Оборудования ___________ месяцев.

Имеющий полномочия подписать таблицу цен финансово-коммерческого предложения Претендента от имени

________________________________________________________________

(Полное наименование Претендента)

________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

(печать)

Приложение № 4

к конкурсной документации

Сведения об опыте поставки

| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении претендентом требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Казань                                                                                                          _____________________

___________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _______ и Открытое акционерное общество «Содружество» (ОАО «Содружество»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Белова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Оборудование, наименование, ассортимент, количество, цена, срок гарантии указанный в спецификации Оборудования (приложение № 1) подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Срок поставки Оборудования: с даты подписания договора до «___» _____ г.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком.

2. Цена Договора и порядок оплаты

  - Цена поставки Оборудования определена на основании конкурсных процедур, указана в Спецификации №1 (приложение № 1) к Договору и изменению не подлежит.

Общая цена настоящего Договора составляет _____________________ руб. _____ коп. (__________________), включая НДС 18% в размере __________ руб. (_______________).

  - Цена Оборудования включает все налоги, стоимость погрузо-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Покупателя.

  - Оплата Оборудования производится Покупателем предоплатой на основании счета Поставщика, в размере 50% от цены настоящего Договора. Окончательный расчет производится на основании счета в течение 25 дней с даты поставки.

  - Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру не позднее  5 (пяти) дней с момента отгрузки Товара.

  - Поставщик обязан предоставить Покупателю копии документов, подтверждающих право на подписание счетов-фактур лицами, подписавшими предъявленные Покупателю счета-фактуры.

3.Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и передать Покупателю Товар.

3.1.2. Предоставить на Товар сопроводительные документы, техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и заверенную копию сертификата качества (сертификата соответствия) или документ, свидетельствующий о необязательности его сертификации, а также подписанный Поставщиком акт приема - передачи Товара. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать конструкторской документации. Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

3.1.3.	Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в течение «__» месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.1.4. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.6. Поставщик гарантирует нормальную работу поставляемой им продукции в течение ______ месяцев с момента поставки, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

3.2. Покупатель обязан:

- Осуществлять необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров и проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

- Оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные Договором. Поставленная по настоящему договору продукция должна использоваться Покупателем в строгом соответствии с руководством по эксплуатации. В противном случае Поставщик освобождается от гарантийных обязательств. Кроме случаев доработок и условий эксплуатации, согласованных с Поставщиком.

3.2.3. Покупатель при отказе от получения специально для него изготовленной продукции возмещает Поставщику все расходы, связанные с изготовлением указанной продукции.

4.Условия поставки

- Поставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки железнодорожным (автомобильным) транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно за 3 дня до предполагаемого события уведомляет Покупателя о дате осуществления приемки Товара. Уведомление может быть произведено по почте, факсимильным сообщением или иным способом с подтверждением получения уведомления Покупателем.

4.3.	В случае необходимости Покупатель вправе привлечь независимую организацию или специализированное подразделение Покупателя для осуществления приемки Товара, его экспертизы по качеству.

4.4.	В случае выявления при приемке Товара несоответствия условиям настоящего Договора или сопроводительным документам, Покупатель извещает Поставщика о выявленных несоответствиях и приостанавливает приемку сроком на три дня. В случае неполучения ответа в трехдневный срок и неявки представителя Поставщика для составления «Акта приемки об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товара», Покупатель завершает приемку с участием созданной комиссии, составляет Акт приемки с отражением нарушений условий договора поставки или несоответствия сопроводительным документам и направляет претензию Поставщику с перечнем недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.

При этом Покупатель вправе не оплачивать недопоставленный или дефектный Товар до устранения нарушений Поставщиком.

4.5.	Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

- Комплектность, качество и маркировка Товара должны отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия.

- В случае, если в течение гарантийного срока Товар или его отдельные части станут непригодными для дальнейшего использования, Поставщик производит бесплатный гарантийный ремонт Товара и/или замену некачественного Товара. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или иным способом.

- Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя. Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта, заменой, транспортировкой Товара, Покупателем не возмещаются.

5.4.	Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

В каждую упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием в нем следующих данных: номер договора; номер упаковки; наименование Товара; модель; количество изделий в упаковке, всего; Грузополучатель.

6.	Переход права собственности

Право собственности на Товар и все возможные риски случайной гибели, утраты или порчи переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара.

7. Ответственность Сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2.  В случае нарушения срока поставки по вине Поставщика более чем на 5 дней Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя  или начислить и взыскать неустойку в размере  0,01% от суммы стоимости Товара, непоставленного в срок, за каждый день просрочки.

7.3. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену непоставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в 14 дневный срок доукомплектовать Товар. При этом непоставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются непоставленными в срок.

7.4. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием правительственных, отраслевых актов уполномоченных органов, делающих невозможным исполнение обязательств по Договору.

8.2.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о них и представить документ, подтверждающий наступление вышеуказанных обстоятельств.

8.3. Наступление вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств служит основанием для расторжения договора в одностороннем порядке заинтересованной Стороной путем направления уведомления.

9. Разрешение споров

9.1.	Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления почтовых писем, телеграмм, обмена факсимильными сообщениями.

9.2.	Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 20 дней с даты получения претензии.

9.3.	В случае если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд.

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

10.1. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

11.	Срок действия Договора

11.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ____________ года.

12. Прочие условия

12.1.	Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

- В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение пяти дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

- Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.4.	Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

- К настоящему Договору прилагается: Спецификация оборудования (приложение № 1) на 1 странице.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Поставщика:

Покупателя:

ОАО «Содружество»

ИНН 1655182480/КПП 165501001

Юридический адрес: 420107, г. Казань, ул. Островского, д. 69/3

тел. (843) 292-00-27; факс (843) 292-00-33

Расчетный счет № 40702810845029006328 в ОАО «АК БАРС» Банке г. Казань, ул. Кремлевская, д.8  БИК 049205805 к/с 30101810000000000805

ОГРН 1091690049791

Поставщик 							Покупатель

Генеральный директор

ОАО «Содружество»

____________ 							_____________ И.А. Белов

М.П.									М.П.

Приложение № 1

к договору поставки №__________

от «__» ________20__ г.

ФОРМА

Спецификация Оборудования № ____

| № п/п | Наименование Оборудования | Характеристики | Гарантийный срок, мес. | Кол-во, шт. | Цена за шт. с учетом НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого без НДС: _________(___________) руб. ___коп.

НДС 18%: _________(___________) руб. ___коп.

Итого с НДС: _________(___________) руб. ___коп.

Подписи Сторон

| от Покупателя: Генеральный директор ОАО «Содружество» | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________/И.А. Белов/ м.п. | _________________/__________/ м.п. |