|  | Утверждаю Председатель Постоянно Действующей единой комиссии __________________ М.Ш. Аскаров |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. Условия проведения запроса котировок 	Общие условия проведения запроса котировок

  - Сведения о Заказчике

    - Заказчик - АО "Содружество».

Место нахождения Заказчика: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 11

Почтовый адрес Заказчика: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 11

1.1.2. Контактные данные:

Начальник  СДР и ЦЭ Севастьянова Ирина Анатольевна

Номер контактного телефона/факса Заказчика: +7 (843) 202-28-18

Адрес электронной почты Заказчика: sodr.tendr@mail.ru

  - Способ проведения запроса котировок

Запрос котировок цен № ЗКЦ - 6/19  проводится  в электронной форме на электронной торговой площадке  «Сбербанк - АСТ», на сайте www.utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП).  Информация о проведении запрос котировок цен № ЗКЦ - 35/18   размещается в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее-ЕИС), ЭТП.

  - Предмет запроса котировок

Оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Программно - аппаратного комплекса Автоматизированная система управления пригородной пассажирской компанией (далее - «АСУ ППК») АО «Содружество», а именно:

Лот № 1 ‒ техническое обслуживание оборудования системы валидации турникетных комплексов;

Лот № 2 ‒ комплексное обслуживание и ремонт  Программно - аппаратного комплекса автоматизированное рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ ППК;

Лот № 3 ‒ комплексное обслуживание и ремонт Программно-аппаратного комплекса Терминал самообслуживания (далее – «ТС») АСУ ППК;

Лот № 4 ‒ комплексное обслуживание и ремонт Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35К».

Предельная максимальная стоимость оказания услуг  по комплексному обслуживанию и ремонту Программно - аппаратного комплекса Автоматизированная система управления пригородной пассажирской компанией (далее - «АСУ ППК») АО «Содружество составляет:

Лот № 1 ‒   оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы валидации турникетных комплексов – 2 391 082  (Два миллиона триста девяносто одна тысяча восемьдесят два) рубля 62 копейки с учетом НДС;

Лот № 2 ‒ оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Программно - аппаратного комплекса автоматизированное рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ ППК –  7 696 136 (Семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей 95 копеек;

Лот № 3 ‒ оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Программно-аппаратного комплекса Терминал самообслуживания (далее – «ТС») АСУ ППК ‒ 3 676 689 (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч  шестьсот восемьдесят девять) рублей 37 копеек с учетом НДС;

Лот № 4 ‒ оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35К» - составляет 12 263 170  (Двенадцать миллионов  двести шестьдесят три тысячи  сто семьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.

### Особенности проведения закупки

Не предусмотрены

### Антидемпинговые меры

Антидемпинговые меры не предусмотрены.

### Обеспечение заявок

Обеспечение заявок не предусмотрено.

### Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

### Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытия заявок

Дата начала подачи заявок – с даты опубликования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на сайте ЕИС (www.zakupki.gov.ru), ЭТП (www.utp.sberbank-ast.ru ) «18» марта  2019 г.

Дата окончания срока подачи заявок – 11:00 московского времени                              «29» марта  2019 г.

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок 11:00 московского времени «29»  марта 2019 г. на ЭТП.

### Место и дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется  членами Постоянно действующей единой комиссией Заказчика (далее – ПДЕК)   «01»  апреля 2019 года в 11:00 по мск.вр.  по адресу: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11, каб.001.

Подведение итогов запроса котировок осуществляется «03» апреля 2019 года в 10:00 по мск.вр.  по адресу: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11, каб.001.

1.10. Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения запроса котировок

1.10.1.  Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок: с «18» марта  2019г. по «26» марта 2019 г. (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «18» марта 2019 г.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «28» марта  2019 г.

1.10.2. Запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок может быть направлен с момента размещения извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

    - Запрос может быть направлен только посредством ЭТП с обязательным подписанием электронной подписью участника запроса котировок.

    - Запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

    - Разъяснения  положений извещения  о проведении запроса котировок предоставляются в течение 3 (трех)  рабочих дней со дня  поступления запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок.

    - Разъяснения размещаются на сайтах в течение 3 (трех) календарных дней  со дня  предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются на сайтах в  течение 3 (трех) календарных дней со дня  принятия решения о внесении изменений.

    - В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок срок подачи заявок на участие в запросе котировок  должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в извещении.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

10.10.11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок    до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.  Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Обязательные и квалификационные требования к участникам запроса котировок

2.1.	Обязательные требования:

а)  участник не  должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки  считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной  недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

б) участник не должен находиться в процессе ликвидации;

в) участник не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

г) на имущество участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена;

д) об участнике  должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.2. Квалификационные требования:

К участнику предъявляются следующие квалификационные требования:

а) участник должен иметь опыт оказания услуг, аналогичных предмету закупки на сумму не менее 25% от предельной максимальная стоимость оказания услуг  по каждому  лоту ;

б) у участника должна иметься система менеджмента качества деятельности по предмету закупки;

в) у участника должен иметься квалифицированный персонал, прошедший необходимую подготовку, а также имеющий навыки работы с оборудованием по предмету закупки на профессиональном уровне, в том числе:

- инженер (технический специалист), прошедший обучение по обслуживанию контрольно-кассовых машин (ККМ) «ПРИМ-08ТК», «ПРИМ-21К», МК-35К, Искра-102 всех моделей у производителя – не менее 2 (трех) человек по лоту №2;

- инженер (технический специалист), прошедший обучение у разработчика АСУ ППК  – не менее 1 (одного) человека (по каждому лоту);

- инженер (технический специалист), прошедший обучение по обслуживанию контрольно-кассовых машин (ККМ) «ПРИМ-21К» всех моделей у производителя – не менее 1 (одного) человека по лоту № 3;

- инженер (технический специалист), прошедший обучение по обслуживанию контрольно-кассовых машин (ККМ) «ПРИМ-21К» всех моделей у производителя – не менее 4 (четырех) человек по лоту № 4;

наличие в штате претендента работников, прошедших обучение у производителя турникетов на предмет осуществления технического обслуживания турникетов УТ-2000, УТ-2009 по лоту № 1, Gotschlich Selection DF не менее 1 (одного) человека.

г) участник должен иметь право осуществления технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин (ККМ) с программным обеспечением АСУ ППК по лотам №2,№3,№4;

д) участник  должен иметь право предоставленное правообладателем АСУ ППК на осуществление деятельности по предмету закупки;

е) участник должен иметь право предоставленное правообладателем АСУ ППК на осуществление деятельности по предмету закупки (по каждому лоту).

## Техническое задание

3.1. ЛОТ № 1 - Предмет Конкурса –  оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы валидации турникетных комплексов (далее Оборудование).

3.1.1. Регламент технического обслуживания Оборудования

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядок изменения цены договора: | Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить предусмотренный договором объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными договором, в пределах не более чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора. |
| 2 | Наименование и описание обслуживаемого оборудования: | Оборудование системы валидации турникетного комплекса. Оборудование системы валидации установлено внутри турникетов УТ-2000, УТ-2009 (производитель турникетов УТ-2000, УТ-2009 – Закрытое акционерное общество «Электронные системы» (ЗАО «ЭЛСИ»), г. Санкт-Петербург, Волхонское ш., д.11, к. 2) и турникетов Gotschlich Selection DF (производитель турникетов . Karl Gotschlich GmbH). Установленное оборудование системы валидации в процессе работы использует существующие турникетные линии в качестве исполнительных устройств. Аппаратная часть оборудования системы валидации турникетов УТ-2000, УТ-2009 включает промышленный компьютер, средства связи, считывающие и согласующие устройства, а также, комплект кабельной продукции и другого коммуникационного оборудования. Программная часть аппаратно-программного комплекса оборудования системы валидации турникетов УТ-2000, УТ-2009 включает служебные программы (операционную систему, антивирусное ПО и пр.), комплект специализированного программного обеспечения, обеспечивающего безопасную работу со средствами криптозащиты, а также, клиентское программное обеспечение - «Автоматизированная система управления пригородной пассажирской компанией» (АСУ ППК) (правообладатель АСУ ППК – Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания», 620075, Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 2-й подъезд, 2-й этаж). АРМ Оператора системы валидации. Аппаратная часть АРМ Оператора включает компьютер, средства связи, согласующие устройства, а также комплект коммуникационного оборудования. Программная часть АРМ Оператора включает служебные программы (операционную систему, антивирусное ПО и пр.), комплект специализированного программного обеспечения, обеспечивающего безопасную работу со средствами криптозащиты, а также, клиентское программное обеспечение - «Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией» (АСУ ППК) (правообладатель АСУ ППК – Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания», 620075, Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 2-й подъезд, 2-й этаж). |
| 3 | Срок оказания услуг: | Период с 01.05.2019 по 31.12.2020 |
| 4 | Место оказания услуг: | ст. Казань ст. Восстание ст. м. Аметьево ст. Аэропорт |
| 5 | Перечень оказываемых услуг: | Комплекс услуг по техническому обслуживанию оборудования предусматривает регламентированный комплекс профилактических мероприятий согласно руководству по эксплуатации ЭЛСИ.957.00.00.000 РЭ и включает в себя как в совокупности, так и отдельно следующие виды работ: - периодическое регламентное техническое обслуживание оборудования, в соответствии с регламентом технического обслуживания; - мелкий и текущий ремонт оборудования по заявкам заказчика, не требующий замены деталей, проводимый в рамках проведения технического обслуживания. Ремонт оборудования, кроме упомянутого ранее, не включается в техническое обслуживание и подразделяется на: - гарантийный (производится за счет исполнителя по поломкам, возникшим в течение гарантийного срока в соответствии с условиями предоставления гарантии по договору); - негарантийный (производится за счет заказчика по поломкам, возникшим по истечении гарантийного срока на оборудование, либо при нарушении правил эксплуатации, при нерегулярном и несвоевременном прохождении технического обслуживания по вине заказчика, и во всех других случаях, не подпадающих под условия предоставления гарантии производителя оборудования); - отметки в журнале «Технического состояния» после проведения регламентных работ. |

3.1.2. Перечень и места установки обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Место (станция) установки | Наименование и количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | станция Казань | 10 комплектов оборудования |
|  |  | 2 АРМ Оператора |
| 2 | станция Восстание | 3 комплектов оборудования |
|  |  | 1 АРМ Оператора |
| 3 | станция м. Аметьево | 5 комплектов оборудования |
|  |  | 1 АРМ Оператора |
| 4 | станция Аэропорт | 6 комплектов оборудования |
|  |  | 1 АРМ Оператора |
|  | ИТОГО (кол-во): 24 комплекта оборудования системы валидации; 5 АРМ Оператора |

3.1.3. 	Перечень работ по техническому обслуживанию:

Комплектов валидации:

| Вид обслуживания | Состав работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| ТО-1 | Проверка журналов вызова технических специалистов и технического обслуживания, анализ зафиксированных неисправностей; Диагностика состояния комплектов валидации. Контроль валидации билетов: -при помощи тестового билета проверка открытия каждого турникета в проектном направлении (без осуществления прохода через турникет); Определение работоспособности светодиодной индикации на блоке питания валидатора, диагностика причины неисправностей и их устранение; Диагностика состояния автоматических выключателей в распределительном щите, коммутатора, источника бесперебойного питания. Диагностика индикация сетевых соединений на передней панели коммутатора. Диагностика уровня заряда батареи источника бесперебойного питания; Контроль за наличием доступа в сеть Интернет, наличием связи со всеми валидаторами билетов (при помощи автоматизированного рабочего мета дежурного по турникетной линии); Фиксация в журнале технического обслуживания результатов осмотра комплектов валидации; Настройка положения сканера-штрих кода. | 1 раз месяц сотрудниками исполнителя |
| ТО-2 | Проверка журналов вызова технических специалистов и технического обслуживания, анализ зафиксированных неисправностей; Осуществление работ по обслуживанию комплектов валидации в объеме ТО-1; Проверка списка сообщений на источнике бесперебойного питания, индикации его технического состояния. В случае необходимости обслуживания или замены батареи, оповещение Заказчика и согласование сроков выполнения работ; Проведение профилактических работ на валидаторах билетов: - контроль свободного места на диске валидатора билетов; - удаление устаревших журналов работы валидатора билетов; - контроль срока действия сертификатов безопасности и ключей шифрования. В случае необходимости оповещение Заказчика о необходимости обновления сертификатов или ключей шифрования. При получении от Заказчика обновленных сертификатов и ключей – проведение их обновления; Проведение профилактических работ автоматизированном рабочем месте дежурного по турникетной линии: - контроль за свободным местом на диске валидатора билетов; - удаление устаревших журналов работ валидатора билетов; - контроль срока действия сертификатов безопасности, их обновление; Фиксация результата осмотра комплектов валидации, всех выявленных отклонений, ремонтных мероприятий в журнале технического обслуживания. | 1 раз в месяц сотрудниками исполнителя |
| ТО-3 | Проверка журналов вызова технических специалистов и технического обслуживания, анализ зафиксированных неисправностей; Проведение обслуживания Оборудования в объеме ТО-2; Контроль технического состояния автоматических выключателей, крепление проводов на зажимах автоматов, надежность соединения разъемов кабелей питания и информационных кабелей; Проверка и исправление ошибок на жестких дисках и картах памяти валидаторов и автоматизированного рабочего места дежурного по турникетной линии; Фиксация результата осмотра комплектов валидации, всех выявленных отклонений, ремонтных мероприятий в журнале технического обслуживания. | 1 раз в год сотрудниками исполнителя |

3.1.4.	Автоматизированного рабочего места оператора турникетной линии (далее – АРМ «Управления комплектами валидации»):

| Вид обслуживания | Состав работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| ТО-2 | Проверка работоспособности периферийного оборудования: монитор, манипуляторы (клавиатура, мышь); Проверка наличия свободного дискового пространства на системном диске, удаление временных файлов Windows, чистка «Корзины» посредством утилиты «Windows» - «Очистка диска»; Проверка состояния файловой системы на наличие ошибок с помощью стандартных утилит Windows; Проверка на вирусы локальных дисков и их удаление при обнаружении; Удаление нерегламентированного программного обеспечения. Проверка на соответствие системного времени Windows системному времени сервера АСУ ППК, ручная корректировка (при необходимости); Проверка Интернет-соединения; Проверка корректности работы программного обеспечения: операционной системы Windows: анализ системных журналов событий; антивирусной программы; проверка прикладного программного обеспечения «Управление комплектами валидации» АСУ ППК (контроль работоспособности всех комплектов валидации и периферийных устройств, предоставление периодической отчетности); Установка актуальных обновлений системного программного обеспечения Windows посредством WindowsUpdate и антивирусных баз; Резервное копирование файлов (папка с прикладным ПО «Управления комплектами валидации» АСУ ППК). | 1 раз в месяц сотрудниками исполнителя (в том числе удаленно) |
| ТО-3 | Выполнение регламентных работ ТО-2; Очистка системного блока (с разборкой) с помощью пылесоса; Очистка контактов на слотах материнской платы и адаптеров этиловым спиртом (или специальными составами); Очистка механизмов графических манипуляторов («мышей») этиловым спиртом (или специальными составами); Очистка клавиатуры этиловым спиртом (или специальными составами); Дефрагментация дискового пространства посредством стандартной утилиты Windows. | 1 раз в год сотрудниками исполнителя |

3.1.5. Предельная максимальная стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования системы валидации турникетных комплексов составляет:  2 391 082  (Два миллиона триста девяносто одна тысяча восемьдесят два) рубля 62 копейки с учетом НДС:

| наименование услуг | количество | периодичность в год | кол-во то за период 01.05.2019-31.12.2020г. | стоимость обслуживания 1 единицы оборудования, руб. с НДС | стоимость всего, руб. за период оказания услуг с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО-1 оборудования турникетов | 24 | 1 раз в месяц | 480 | 1 615,06 | 775 228,8 |
| 2 | ТО-2 оборудования турникетов | 24 | 1 раз в месяц | 432 | 1 952,85 | 843 631,2 |
| 3 | ТО-3 оборудования турникетов | 24 | 1 раз в год | 48 | 2 638,98 | 126 671,04 |
| 4 | ТО-2 АРМ | 5 | 1 раз в месяц | 90 | 4 644,61 | 418 014,9 |
| 5 | ТО-3 АРМ | 5 | 1 раз в год | 10 | 4 961,29 | 49 612,9 |
| 6 | Внеплановый ремонт |  |  | 20 | 1 266,71 | 25 334,2 |
| 7 | Запасные части и материалы |  |  |  |  | 152 589,58 |
| Итого: |  | 2 391 082,62 |

График работ по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы валидации турникетных комплексов:

| № п/п | Вид работ | Периодичность в год | кол-во ТО с 01.05.19-31.12.20 | кол-во техники | кол-во ТО май | кол-во ТО июнь | кол-во ТО июль | кол-во ТО август | кол-во ТО сентябрь | кол-во ТО октябрь | кол-во ТО ноябрь | кол-во ТО декабрь | кол-во ТО январь | кол-во ТО февраль | кол-во ТО апрель | кол-во ТО март | кол-во ТО май | кол-во ТО июнь | кол-во ТО июль | кол-во ТО август | кол-во ТО сентябрь | кол-во ТО октябрь | кол-во ТО ноябрь | кол-во ТО декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО-1 оборудования турникетов | 1 раз в месяц | 480 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | ТО-2 оборудования турникетов | 1 раз в месяц | 432 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | ТО -3 оборудования турникетов | 1 раз в год | 48 | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТО-2 АРМ | 1 раз в месяц | 90 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | ТО-3 АРМ | 1 раз в год | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

3.1.6. Необходимая численность для оказания комплекса услуг – 1 человек.

| № п/п | наименование работ | ном/чел/час | кол-во оборудования за период оказания услуг | коэф. Замещения | численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО-1 оборудования турникетов | 1,05 | 480 | 1,15 | 0,174 |
| 2 | ТО-2 оборудования турникетов | 1,3 | 432 | 1,15 | 0,194 |
| 3 | ТО -3 оборудования турникетов | 1,78 | 48 | 1,15 | 0,029 |
| 4 | ТО-2 АРМ | 3,05 | 90 | 1,15 | 0,095 |
| 5 | ТО-3 АРМ | 3,25 | 10 | 1,15 | 0,011 |
|  | Итого: |  |  | 0,505 |

3.1.7. Наименование запасных частей для  системы валидации турникетного комплекса:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Контроллер УТ |
| 2 | Блок питания в сборе |
| 3 | Блок питания тормоза 110В УТ2012 |
| 4 | Электромагнитная муфта УТ2012 |
| 5 | Накладка на голову турникета в сборе |
| 6 | Мотор-редуктор |
| 7 | Плата Е7027.07 (подсветка сканера) |
| 8 | Мост платы БП тормоза |
| 9 | Створка багажная (стекло) УТ2012 |
| 10 | Створка пассажирская (стекло) УТ2012 |
| 11 | Диск SSD |
| 12 | Индикатор разрешения прохода (Е7025.05) |
| 13 | Индикатор направления прохода (Е7025.03) |
| 14 | Инвертор привода |
| 15 | Индикатор единичный красный |
| 16 | Индикатор единичный зеленый |
| 17 | Индукционный датчик |
| 18 | Инфракрасный датчик |
| 19 | Створка багажная (проход 800 стекло) УТ2000 |
| 20 | Створка пассажирская (проход 600, стекло) УТ2000 |
| 21 | Верхнее крепление створки УТ2000 |
| 22 | Нижнее крепление створки 270 УТ2000.9 |
| 23 | Нижнее крепление створки УТ2000.15 |
| 24 | ИБП EATON 2000ВА |
| 25 | Кабель ЭЛСИ 8 жил |
| 26 | Створка 301 УТ2012.14 |
| 27 | Створка 451 УТ2012.14 |
| 28 | Уплотнительная щетка УТ2012.14 |
| 29 | Перегородка стеклянная УТ2012.14 |
| 30 | Перегородка стеклянная багажная УТ2012.14 |
| 31 | Стоппер УТ2012.14 |
| 32 | Кожух верхний УТ-2009 с отверстием под накладку |
| 33 | Стабилизатор напряжения |
| 34 | Профиль силиконовый УТ2012.14 |
| 35 | Замок УТ2012.14 |
| 36 | Модуль 7049.4 |
| 37 | Валидатор |
| 38 | БП валидатора (TRACO) |
| 39 | Сканер ШК jadac |
| 40 | Ридер БСК |
| 41 | Плата Е8017 (преобразователь аналог в цифру) |

3.1.8. Сроки и условия оказания услуг

Срок оказания услуг – с 01.05.2019 по 31.12.2020

Исполнитель ежемесячно, в течение 05 (пяти) рабочих дней с момента окончания месяца оказания услуг, направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг в 2-х экземплярах и счет-фактуру (1 экз.).

Заказчик в течение 05 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный Акт или представляет мотивированный отказ от подписания Акта.

    - Порядок приемки и оплаты услуг

Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя ежемесячно путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 45 (сорока пяти) дней с даты выставления Исполнителем счета после подписания актов оказанных Услуг.

Стоимость Услуг за неполный месяц оказания Услуг рассчитывается путем умножения стоимости Услуги за 1 (единицу) Оборудования на количество обслуженного Оборудования.

В случае изменения количества обслуживаемого Оборудования  общая стоимость Услуг Исполнителя изменяется пропорционально изменению количества обслуживаемого Оборудования, но не более чем на 20 % от стоимости Договора.

3.2. ЛОТ №2 Предмет Конкурса – оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Программно - аппаратного комплекса автоматизированное рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ ППК.

3.2.1. Регламент комплексного обслуживания Оборудования

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки | Руководство по эксплуатации |
| 2. Заказчик | АО «Содружество» |
| 3. Источник финансирования | Текущие расходы 2019г.- по 2020г. |
| 4. Наименование оборудования | Программно-аппаратный комплекс АРМ кассира АСУ ППК |
| 5. Срок оказания услуг | с 1 мая 2019г. по 31.12.2020г. |
| 6. Количество оборудования | 53 штуки |
| 7.Местонахождение контрольно-кассовой техники | Пригородные билетные кассы на остановочных пунктах Горьковской железной дороги |
| 8.Требования к техническому обслуживанию | Руководство по эксплуатации «АСУ ППК», В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 14.06.2016г. №290-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт»; «Положением о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями», утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.07.2007г. № 470; «Положением о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин в Российской Федерации», утверждённым решением Государственной межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 06.03.1995г. № 2/18-95; Руководством по эксплуатации контрольно-кассовой машины. |
| 9.Услуги, предусмотренные комплексным обслуживанием: | Техническое обслуживание и ремонт АРМ-кассира, в том числе: 1)ТО-1 АРМ кассира: 1. Проверка работоспособности периферийного оборудования: - GPRS (3G)-модем, - считыватель БСК, - принтер А4 (при наличии). 2. Проверка наличия свободного дискового пространства на системном диске, удаление временных файлов Windows, чистка «Корзины» посредством утилиты «Windows» - «Очистка диска». 3. Проверка состояния файловой системы на наличие ошибок с помощью стандартных утилит Windows. 4. Проверка на вирусы локальных дисков и их удаление при обнаружении. 5. Удаление нерегламентированного программного обеспечения. 6. Проверка на соответствие системного времени Windows и фискального регистратора системному времени сервера АСУ ППК, ручная корректировка (при необходимости). 7. Проверка корректности работы программного обеспечения: - операционная система Windows: анализ системных журналов событий; - антивирусная программа; - драйверы периферийных устройств: модем, считыватель БСК, фискальный регистратор с помощью прикладного ПО ASPPB.Tester; - прикладного программного обеспечения АРМ кассира АСУ ППК. 8. Установка актуальных обновлений системного программного обеспечения Windows посредством Windows Update и антивирусных баз. 9. Резервное копирование файлов (папка с прикладным ПО АРМ кассира АСУ ППК). 10. Отметка о проведенном ТО в журнале «Технического состояния». 11. Проверка отправки билетов в ОФД 2) ТО-2 АРМ кассира: 1. Проверка работоспособности периферийного оборудования: - GPRS (3G)-модем, - считыватель БСК, - принтер А4 (при наличии); 2. Проверка наличия свободного дискового пространства на системном диске, удаление временных файлов Windows, чистка «Корзины» посредством утилиты «Windows» - «Очистка диска»; 3. Проверка состояния файловой системы на наличие ошибок с помощью стандартных утилит Windows; 4. Проверка на вирусы локальных дисков и их удаление при обнаружении; 5. Удаление нерегламентированного программного обеспечения; 6. Проверка на соответствие системного времени Windows и фискального регистратора системному времени сервера АСУ ППК, ручная корректировка (при необходимости); 7. Проверка корректности работы программного обеспечения: -операционная система Windows: анализ системных журналов событий; - антивирусная программа; - драйверы периферийных устройств: модем, считыватель БСК, фискальный регистратор с помощью прикладного ПО ASPPB.Tester; - Прикладного программного обеспечения АРМ кассира АСУ ППК; 8.Установка актуальных обновлений системного программного обеспечения Windows посредством Windows Update и антивирусных баз; 9. Резервное копирование файлов (папка с прикладным ПО АРМ кассира АСУ ППК); 10. Дефрагментация жесткого диска системного блока; 11. Чистка корпуса системного блока (внутри и снаружи с разборкой). 12.Отметка о проведенном ТО в журнале «Технического состояния». 13. Проверка отправки билетов в ОФД. 3) Техническое обслуживание и ремонт ККМ, в том числе: ТО ККМ (ПРИМ-08ТК): 1.Технический осмотр ККМ; 2. Замена рулона бумажной ленты; 3. Контроль Фискального Накопителя; 4. Контроль СКЛ; 5. Проверка работоспособности ККМ; 6. Чистка ККМ (внешняя и внутренняя); 7.Смазка печатающего устройства; 8. Диагностирование ККМ. 9. Отметка о проведенном ТО в журнале «Технического состояния». 4) Замена фискального накопителя: Состав Комплекта для переоборудования ККМ «ПРИМ-08ТК»: 1.Полный комплект документации, необходимый для регистрации ККМ; 2.Обновленное программное обеспечение; 3.Устройство передачи данных в ОФД; 4.Сопутствующие принадлежности (кабели, планки разъемов и т.д.), необходимые для выполнения работ по модернизации; 5. Установка фискального накопителя (ФН). 6. Регистрация в ОФД и ИФНС. 5) Ввод в эксплуатацию: 1.идентификация узлов Программно-аппаратного комплекса на соответствие паспортным данным; 2.идентификация системного ПО Программно-аппаратного комплекса; 3.подготовка всей требуемой документации при регистрации ККТ; 4.предоставление пакета собранной документации в налоговую; 5. представление интересов Заказчика в налоговой; 6.выезд в налоговую и активация техники; 7.получение карточки регистрации ККТ; 8.доставка ККМ, а также всей сопутствующей документации, удостоверяющей, что ККТ прошло необходимую проверку и регистрацию. 9.ввод реквизитов Заказчика в Программно-аппаратный комплекс; 10.контроль работоспособности и качества печати и передачи данных ОФД; 11.проверка работоспособности Программно-аппаратного комплекса; 12.регистрация на сайте Nalog.ru. Периодичность проведения: По заявке Заказчика. 6) Вывод из эксплуатации: 1.идентификация системного ПО Программно- аппаратного комплекса; 2.контроль работоспособности; 3.снятие фискальных отчетов; 4.удаление марок-пломб; 5.демонтаж ФН; 6.удаление знака «сервисное обслуживание»; 7. подготовка технического заключения для Государственной налоговой инспекции; 8.подача заявления от имени Заказчика в налоговый орган на снятие ККТ с регистрации. Периодичность проведения: По заявке Заказчика. 7) Информационные услуги, в том числе: 1. Консультации по инженерно-техническому обслуживанию Системы; 2. Консультации по инженерно-техническому обслуживанию выделенных рабочих мест; 3. Консультации по порядку работы с Системой и использованию ее функций; 4. Обработку статистики поступивших запросов; 5. Предоставление Заказчику уведомления о необходимости выполнения работ по диагностике Системы и возможному ремонту оборудования; 6. Формирование справок о причинах возникновения ошибки; 7. Формирование отчетных документов. |
| 10. Периодичность | ТО-1 один раз в месяц, согласно утвержденному графику; ТО-2 один раз в полгода, согласно утвержденному графику; ТО ККМ (ПРИМ-08ТК) 1 раз в квартал согласно утвержденному графику; Замена фискального накопителя один раз в год согласно утвержденному графику; Ввод/вывод из эксплуатации (при необходимости); Информационные услуги-круглосуточно. |

3.2.2. ПЕРЕЧЕНЬ, АДРЕС УСТАНОВКИ, ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ АСУ ППК:

| № п/п | вокзал | № п/п | наименование оборудования | инвентарный номер/заводской | Адрес регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казань | 1 | ПРИМ-08ТК | 1706227 | Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского 36А |
|  |  |  | АРМ | 1922 |  |
|  |  | 2 | ПРИМ-08ТК | 1706233 | Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского 36А |
|  |  |  | АРМ | 1920 |  |
|  |  | 3 | ПРИМ-08ТК | 1706221 | Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского 36А |
|  |  |  | АРМ | 1921 |  |
| 2 | Юдино | 4 | ПРИМ-08ТК | 1706449 | Республика Татарстан, г.Казань, Кировский р-он, ул.Привокзальная 1 |
|  |  |  | АРМ | 1907 |  |
|  |  | 5 | ПРИМ-08ТК | 1706437 | Республика Татарстан, Кировский р-он, ул. Молодогвардейская 22 |
|  |  |  | АРМ | 1908 |  |
| 3 | Казань-2 | 6 | ПРИМ-08ТК | 1706232 | Республика Татарстан, г.Казань, ул.Воровского 33, здание Транспортного пересадочного узла Казань-2 |
|  |  |  | АРМ | 1902 |  |
|  |  | 7 | ПРИМ-08ТК | 1706226 | Республика Татарстан, г.Казань, ул.Воровского 33, здание Транспортного пересадочного узла Казань-2 |
|  |  |  | АРМ | 1899 |  |
| 4 | м.Аметьево | 8 | ПРИМ-08ТК | 1704265 | Республика Татарстан, Вахитовский р-он, ст. м.Аметьево |
|  |  |  | АРМ | 1925 |  |
| 5 | о.п. 774 км | 9 | ПРИМ-08ТК | 1706223 | Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, о.п. 774 км |
|  |  |  | АРМ | 1933 |  |
| 6 | Васильево | 10 | ПРИМ-08ТК | 1704257 | Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, п. Васильево, ул. Привокзальная |
|  |  |  | АРМ | 1932 |  |
| 7 | Зел Дол | 11 | ПРИМ-08ТК | 1701839 | Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, ст. Зел.Дол, ул. Кооперативная 1 |
|  |  |  | АРМ | 1929 |  |
| 8 | Свияжск | 12 | ПРИМ-08ТК | 1706453 | Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, п.Н.Вязовые, ул.Первомайская |
|  |  |  | АРМ | 1931 |  |
| 9 | Ометьево | 13 | ПРИМ-08ТК | 1706231 | Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский р-он, ст.Ометьево |
|  |  |  | АРМ | 1924 |  |
| 10 | Компрессорный | 14 | ПРИМ-08ТК | 1706441 | Республика Татарстан, г.Казань, Советский р-он, разъезд Компрессорный |
|  |  |  | АРМ | 1909 |  |
|  |  | 15 | ПРИМ-08ТК | 1706219 |  |
|  |  |  | АРМ | 1910 |  |
| 11 | о.п. 804 км | 16 | ПРИМ-08ТК | 1706438 | Республика Татарстан, Высокогорский р-он, о.п. 804 км |
|  |  |  | АРМ | 1911 |  |
| 12 | Высокая Гора | 17 | ПРИМ-08ТК | 1706447 | Республика Татарстан Высокогорский р-он, ст.Высокая Гора |
|  |  |  | АРМ | 1913 |  |
| 13 | Шемордан |  | ПРИМ-08ТК | 1706224 | Республика Татарстан, Сабинский р-он, п.Шемордан, ул. Лермонтова |
|  |  | 18 | АРМ | 1903 |  |
| 14 | Арск |  | ПРИМ-08ТК | 1706451 | Республика Татарстан, Арский р-он, г. Арск, ул.Вокзальная 35 |
|  |  | 19 | АРМ | 1938 |  |
| 15 | Кукмор |  | ПРИМ-08ТК | 1706234 | Республика Татарстан, Кукморский р-он, пгт.Кукмор, ул. Ленина 110В |
|  |  | 20 | АРМ | 1906 |  |
| 16 | Бр. Комаровых |  | ПРИМ-08ТК | 1701837 | Республика Татарстан, Кукморский р-он, о.п. Бр.Комаровых |
|  |  | 21 | АРМ | 1904 |  |
| 17 | пост Волга | 22 | ПРИМ-08ТК | 1701838 | Республика Татарстан, г.Зеленодольск |
|  |  |  | АРМ | 1930 |  |
| 18 | Албаба |  | ПРИМ-08ТК | 1706217 | Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, ст.Албаба |
|  |  | 23 | АРМ | 1928 |  |
| 19 | Канаш |  | ПРИМ-08ТК | 1704258 | Республика Чувашия, г.Канаш, ул.Железнодорожная 30 |
|  |  | 24 | АРМ | 1960 |  |
|  |  |  | ПРИМ-08ТК | 1701840 | Республика Чувашия, г.Канаш, ул. Железнодорожная 30 |
|  |  | 25 | АРМ | 1959 |  |
| 20 | Кизнер |  | ПРИМ-08ТК | 1706454 | Республика Удлмуртия, п. Кизнер, ул. Станционная |
|  |  | 26 | АРМ | 1896 |  |
| 21 | Ижевск | 27 | ПРИМ-08ТК | 1706446 | Республика Удмуртия, г.Ижевск, ул. Дружбы 16 |
|  |  |  | АРМ | 1887 |  |
|  |  |  | ПРИМ-08ТК | 1706445 | Республика Удмуртия, г.Ижевск, ул. Дружбы 16 |
|  |  | 28 | АРМ | 1892 |  |
|  |  |  | ПРИМ-08ТК | 1706230 | Республика Удмуртия,г.Ижевск, ул. Дружбы 16 |
|  |  | 29 | АРМ | 1888 |  |
|  |  |  | ПРИМ-08ТК | 1706228 | Республика Удмуртия,г.Ижевск, ул. Дружбы 16 |
|  |  | 30 | АРМ | 1891 |  |
| 22 | Сарапул |  | ПРИМ-08ТК | 1701846 | Республика Удмуртия, г.Сарапул, ул. Вокзальная 11 |
|  |  | 31 | АРМ | 1883 |  |
| 23 | Агрыз | 32 | ПРИМ-08ТК | 1706222 | Республика Татарстан, г.Агрыз, ул. Вокзальная 17 |
|  |  |  | АРМ | 1935 |  |
| 24 | Урмары | 33 | ПРИМ-08ТК | 1704255 | Республика Чувашия, Урмарский р-он, п. Урмары, ул. Вокзальная |
|  |  |  | АРМ | 1961 |  |
| 25 | Вят. Поляны | 34 | ПРИМ-08ТК | 1704264 | Кировская обл, Вятско-Полянский р-он, г. В.Поляны, ул. Вокзальная 9 |
|  |  |  | АРМ | 1965 |  |
|  |  | 35 | ПРИМ-08ТК | 1704243 | Кировская обл, Вятско-Полянский р-он, г. В.Поляны, ул. Вокзальная 9 |
|  |  |  | АРМ | 1966 |  |
| 26 | Заструг | 36 | ПРИМ-08ТК | 1704281 | Кировская обл, Вятско-Полянский р-он, ст.Заструг |
|  |  |  | АРМ | 1967 |  |
| 27 | Сосновка | 37 | ПРИМ-08ТК | 1701841 | Кировская обл, Вятско-Полянский р-он, г. Сосновка, ул. Станционная |
|  |  |  | АРМ | 1968 |  |
| 28 | Алатырь | 38 | ПРИМ-08ТК | 1704260 | Республика Чувашия, г.Алатырь, ул. Горького 1 |
|  |  |  | АРМ | 1956 |  |
| 29 | Вурнары | 39 | ПРИМ-08ТК | 1704259 | Республика Чувашия, Вурнарский р-он, п.Вурнары, ул. Л,Иванова, ст. Вурнары |
|  |  |  | АРМ | 1963 |  |
| 30 | Тюрлема | 40 | ПРИМ-08ТК | 1701847 | Республика Чувашия, Козловский р-он, ст.Тюрлема |
|  |  |  | АРМ | 1962 |  |
| 31 | Амзя | 41 | ПРИМ-08ТК | 1706220 | Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, п.Амзя, ул.Азина |
|  |  |  | АРМ | 1969 |  |
| 32 | Игра |  | ПРИМ-08ТК | 1706450 | Республика Удмуртия, п.Игра, ул.Вокзальная 2 |
|  |  | 42 | АРМ | 1885 |  |
| 33 | Пычас | 43 | ПРИМ-08ТК | 1706225 | Республика Удмуртия, Пычас, ул.Коммунальная 23 |
|  |  |  | АРМ | 1895 |  |
| 34 | Можга | 44 | ПРИМ-08ТК | 1704278 | Республика Удмуртия, г.Можга, ул.Привокзальная 6 |
|  |  |  | АРМ | 1893 |  |
|  |  | 45 | ПРИМ-08ТК | 1704270 | Республика Удмуртия, г.Можга, ул.Привокзальная 6 |
|  |  |  | АРМ | 1954 |  |
| 35 | Камбарка |  | ПРИМ-08ТК | 1706452 | Республика Удмуртия, г.Камбарка, ул.Вокзальная |
|  |  | 46 | АРМ | 1884 |  |
| 36 | Чад | 47 | ПРИМ-08ТК | 1706444 | Пермский край, Октябрьский р-он, ст.Чад |
|  |  |  | АРМ | 1971 |  |
| 37 | Чернушка | 48 | ПРИМ-08ТК | 1706436 | Пермский край, Чернушевский р-он, ст.Чернушка, ул.Железнодорожная |
|  |  |  | АРМ | 1972 |  |
| 38 | Куеда | 49 | ПРИМ-08ТК | 1706215 | Пермский край, Куединский р-он, с.Куеда, ул.Советская, железнодорожная станция |
|  |  |  | АРМ | 1974 |  |
| 39 | Армязь | 50 | ПРИМ-08ТК | 1706229 | Республика Удмуртия, Камбарский р-он, ст.Армязь |
|  |  |  | АРМ | 1882 |  |
| 40 | Адм.Слобода | 51 | ПРИМ-08ТК | 1706235 | Республика Татарстан, г.Казань, о.п. Адм.Слобода |
|  |  |  | АРМ | 1940 |  |
| 41 | Красноуфимск | 52 | ПРИМ-08ТК | 1706455 | Свердловская обл,ст. Красноуфимск, ул. Станционная д.11 |
|  |  |  | АРМ | 1950 |  |
| 42 | Янаул | 53 | ПРИМ-08ТК | 1706443 | Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Станционная, д.15 |
|  |  |  | АРМ | 1941 |  |

3.2.3. Сроки и условия оказания услуг

Срок оказания услуг – с 01.05.2019 по 31.12.2020.

По завершению ТО контрольно-кассовой техники Исполнитель обязан сделать соответствующую запись в журнале «Технического состояния» и паспорте ККМ, находящиеся в пригородной кассе Заказчика. Данная отметка является основанием для формирования ежемесячного акта оказанных Услуг. В случае проведения работ, требующих срыв налоговых марок-пломб, Исполнителем делается соответствующая отметка в журнале «Технического состояния» и паспорте ККМ.

По завершению ТО АРМ кассира Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг.

При выполнении услуг по регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ или замены Фискального накопителя Исполнитель, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания услуг, акты оказанных Услуг.

В случае изменения потребности в оказанных Услугах в ходе исполнения Договора Заказчик вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Договором объем Услуг до 20% (Двадцати процентов) при сохранении иных существенных условий Договора.

Заказчик обязан ежеквартально предоставлять Исполнителю утвержденные графики проведения технического обслуживания (ТО) «АСУ ППК», ККМ  не позднее, чем за 5 (пять дней) до начала квартала.

3.2.4. Предельная максимальная стоимость оказания услуг по  комплексному обслуживанию и ремонту  Программно - аппаратного комплекса АРМ кассира АСУ ППК составляет: 7 696 136 (Семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей 95 копеек:

| наименование услуг | количество | периодичность | кол-во то на 01.05.2019 по 31.12.2020 | стоимость обслуживания. 1 единицы оборудования, руб. с НДС | стоимость всего, руб. за период оказания услуг с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | то ккм арм | 53 | 1 раз в квартал | 371 | 1 203,38 | 446 453,98 |
| 2 | То-1 арм | 53 | 1 раз в месяц | 848 | 4 412,38 | 3 741 698,24 |
| 3 | То-2 арм | 53 | 1 раз в полгода | 212 | 4 713,22 | 999 202,64 |
| 4 | Call-центр | 53 | круглосуточно | 1060 | 1 330,05 | 1 409 853,00 |
| 5 | ввод в эксплуатацию | 3 | 1 раз в год | 3 | 3 694,58 | 11 083,74 |
| 6 | вывод из эксплуатации | 3 | 1 раз в год | 3 | 950,03 | 2 850,09 |
| 7 | Замена фискального накопителя | 62 | 1 раз в год | 62 | 11 083,73 | 687 191,26 |
| 8 | Запасные части и материалы |  |  |  |  | 397 804,00 |
|  | Всего: |  |  | 7 696 136,95 |

3.2.5. Порядок приемки и оплаты услуг

Заказчик производит оплату Услуг путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

    - Необходимая численность для оказания комплекса услуг по Лот № 2  человека

| № п/п | наименование работ | ном/чел/час | кол-во оборудования | количество за период оказания услуг | коэф. замещения | численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | то ккм арм | 1,3 | 53 | 371 | 1,15 | 0,167 |
| 2 | То-1 арм | 3,84 | 53 | 848 | 1,15 | 1,127 |
| 3 | То-2 арм | 4,14 | 53 | 212 | 1,15 | 0,304 |
| 4 | Call-центр | 1,6 | 53 | 1060 | 1,15 | 0,587 |
| 5 | замена ФН | 1,9 | 59 | 62 | 1,15 | 0,038 |
| 6 | ввод в эксплуатацию | 3,65 | 3 | 3 | 1,15 | 0,003 |
| 7 | вывод из эксплуатации | 0,85 | 3 | 3 | 1,15 | 0,0008 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,22 |

| График оказания услуг |
| --- |
| № п/п | Наименование услуг | К-во оборудования | Периодичность в год | К-во ТО в год | кол-во ТО май | кол-во ТО июнь | кол-во ТО июль | кол-во ТО август | кол-во ТО сентябрь | кол-во ТО октябрь | кол-во ТО ноябрь | кол-во ТО декабрь | кол-во ТО январь | кол-во ТО февраль | кол-во ТО март | кол-во ТО апрель | кол-во ТО май | кол-во ТО июнь | кол-во ТО июль | кол-во ТО август | кол-во ТО сентябрь | кол-во ТО октябрь | кол-во ТО ноябрь | кол-во ТО декабрь |
| 1 | ТО-1 АРМ | 53 | 1 раз в месяц | 848 | 53 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  |
| 2 | ТО-2 АРМ | 53 | 1 раз в полгода | 212 |  | 53 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 53 |
| 3 | ТО ККМ в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена ФН | 62 | 1 раз в год | 62 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 42 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО ККМ | 53 | 1 раз в квартал | 371 |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | 3 | 1 раз в год | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вывод из эксплуатации | 3 | 1 раз в год | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | информационные услуги | 53 | круглосуточно | 1060 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

    - Перечень  запасных частей  к АРМ кассира

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейсная плата 4xCOM-port | шт. |
| 2 | Блок питания системного блока | шт. |
| 3 | Мат. плата intel deskboart-02 (или аналог) | шт. |
| 4 | Intel Pentium G840 2.8Ghz (или аналог) | шт. |
| 5 | Жесткий диск Seagate HDD 500GB | шт. |
| 6 | Модуль памяти RAM Kingston DDR3 2GB | шт. |
| 7 | Монитор Samsung S19c200 SN | шт. |
| 8 | ИБП APC UPS BACK-RS500VA | шт. |
| 9 | Клавиатура Genius KB-110 | шт. |
| 10 | Оптическая мышь Logitech B110 | шт. |
| 11 | GPRS-модем iRZ MC52it | шт. |
| 12 | Сетевой фильтр Gembird | шт. |
| 13 | Считыватель Бесконтактных Смарт-карт SBSK-03 | шт. |
| 14 | Антенна автомобильная Антей 915 | шт. |
| 15 | Кабель COM-порта RD-013-06, db9m/db9f 1.8m | шт. |
| 16 | Блок питания модема Novacom NW12-1201000 | шт. |

Перечень запасных частей к ККМ "ПРИМ-08ТК"

| № п\п | Шифр товара | Наименование товара | Ед. изм-я |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS60A | Блок питания для TSP643 24В 2,5А | шт. |
| 2 | ДШС3.093.261 | Контроллер фискальный, запрограммированный версией 1.2LPC08 | шт. |
| 3 | KRS | Кабель RS232 прямой 9P - 9M | шт. |
| 4 | 37489000 / 37489001 | Головка печати ТМР 6 | шт. |
| 5 | 37487310 | Датчик начала окончания чековой ленты | шт. |
| 6 | 37487000 | Датчик конца чековой ленты | шт. |
| 7 | 37482000 | Двигатель бумаги | шт. |
| 8 | 37470300 | Крышка задняя верхняя | шт. |
| 9 | 33020400/33020401 | Крышка передняя верхняя | шт. |
| 10 | 33910380 | Рулонодержатель для принтера | шт. |
| 11 | 33400100*** | Рычаг открытия крышки TSP 6 | шт. |
| 12 | 37483300 | Сборка валика ТМР 6 | шт. |
| 13 | 37482100 / 30903054 | Устройство автоматической отрезки ТМР 6 | шт. |
| 14 | 33102280 | Шестерня 22*37*04 ТМП 6 | шт. |
| 15 | 33102270 | Шестерня 33*40*04 ТМП 6 | шт. |
| 16 |  | Паспорт версии ККМ «ПРИМ-08К» | шт. |
| 17 |  | Комплект эксплуатационной документации ККМ | Компл. |
| 18 | 37477000/37477001 | Контроллер принтера | шт. |
| 19 | ДШС3.093.241 | Блок процессорный | шт. |
| 20 | ДШС3.093.242 | Блок интерфейсный | шт. |
| 21 | ДШСЗ.065.062 | Блок фискального накопителя | шт. |
| 22 | ДШС4.853.131 | Кабель RS232 | шт. |
| 23 | ДШСЗ.093.261-01 | Контроллер фискальный | шт. |
| 24 | 37470300/37470301 | Крышка задняя верхняя со сборкой валика | шт. |
| 25 | 30781880 | Адаптер 220/24В (PW-060 24В/2А) | Шт. |
| 26 | 37479000 | Основной блок (головка печати) | Шт. |
| 27 | 37477200 | Датчик начала окончания бумаги | Шт. |
| 28 | 37981440 | Отрезной механизм | Шт. |
| 29 | 3746711 | Датчик «Крышка открыта» | Шт. |
| 30 | 37462070 | Мотор | Шт. |
| 31 | 37477160 | Основная плата | Шт. |
| 32 | 37470390 | Задняя крышка | Шт. |
| 33 | 33022400 | Передняя панель | Шт. |
| 34 | 33914800 | Направляющая рулона бумаги | Шт. |
| 35 | 37477210 | Датчик окончания бумаги | Шт. |
| 36 | 33102390 | Шестерня | Шт. |
| 37 | 33102380 | Шестерня | Шт. |
| 38 | 37981350 | Валик | Шт. |
| 39 | ДЛ-08ТК | Доп. лист к паспорту версии ККМ «Прим-08Ф» | Шт. |
| 40 | ЭД-08ТК | Комплект эксплуатационной документации ККТ | Шт. |
| 41 | ПВ-08ТК | Паспорт версии ККМ «Прим-08Ф» | Шт. |
| 42 |  | Идентификационный знак | Шт. |
| 43 | D_PR | Денежный ящик | Шт. |

  - ЛОТ №3 Предмет Конкурса – оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту  Программно - аппаратного комплекса Терминал самообслуживания (далее – «ТС»)

3.3.1. Регламент комплексного обслуживания Оборудования

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Основание для разработки | Руководство по эксплуатации ДШС 4.350.019 РЭ (утверждено ДШС4.350.019-ЛУ, В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 14.06.2016г. №290-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт»; «Положением о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями», утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.07.2007г. № 470; «Положением о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин в Российской Федерации», утверждённым решением Государственной межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 06.03.1995г. № 2/18-95; Руководством по эксплуатации контрольно-кассовой машины |
| 2. Заказчик | АО «Содружество» |
| 3. Наименование оборудования | Программно - аппаратный комплекс Терминал самообслуживания (далее - «ТС») |
| 4.Количество оборудования | 35 штук |
| 5.Срок оказания услуг | с 1 мая 2019г. по 31.12.2020г. |
| 6.Местонахождение контрольно-кассовой техники | Пригородные билетные кассы на остановочных пунктах Горьковской железной дороги |
| 7.Требования к техническому обслуживанию | Руководство по эксплуатации «ТС» |
| 8. Виды комплексного обслуживания | Техническое обслуживание и ремонт ТС, в том числе: ТО-2 ТС: - проверка готовности ТС; -технический осмотр; -чистка корпуса (снаружи и чистка монитора); -проверка наличия и заправка бумаги в ККМ; -удаление чеков из презентера; -проверка работы считывающих устройств; - калибровка сенсорного экрана, в случае его некорректной работы; техническое обслуживание банкнотоприемника в соответствии с РЭ; -чистка ТС; -диагностика и чистка системного блока; -техническое обслуживание считывателя карт в соответствии с РЭ; -техническое обслуживание ПИН-клавиатуры в соответствии с РЭ; -техническое обслуживание сканера в соответствии с РЭ; - отметка о проведенном ТО в журнале «Технического состояния»; - проверка отправки билетов в ОФД. ТО-3 ТС: -проверка готовности ТС; -технический осмотр; -чистка корпуса (снаружи и чистка монитора); -проверка наличия и заправка бумаги в ККМ; -удаление чеков из презентера; -проверка работы считывающих устройств; - калибровка сенсорного экрана, в случае его некорректной работы; техническое обслуживание банкнотоприемника в соответствии с РЭ; -чистка ТС; -диагностика и чистка системного блока; -техническое обслуживание считывателя карт в соответствии с РЭ; -техническое обслуживание ПИН-клавиатуры в соответствии с РЭ; -техническое обслуживание сканера в соответствии с РЭ; - диагностирование ТС; -дефрагментация жесткого диска системного блока. -отметка о проведенном ТО в журнале «Технического состояния»; - проверка отправки билетов в ОФД. 2) Техническое обслуживание и ремонт ККМ, в том числе: ТО ККМ (ПРИМ-21К): 1.Технический осмотр ККМ; 2. Замена рулона бумажной ленты; 3. Контроль фискального накопителя; 4. Контроль СКЛ; 5. Проверка работоспособности ККМ; 6. Чистка ККМ (внешняя и внутренняя); 7.Смазка печатающего устройства; 8.Диагностирование ККМ. 9.Диагностирование ККМ. 10.Внесение записи в журнал «Технического состояния» и паспорт ККМ. 3) Установка фискального накопителя: 1.Полный комплект документации, необходимый для регистрации ККМ в т.ч. ФН; 2.Установка Фискального накопителя; 3.Регистрация в ОФД и ИФНС. 4) Ввод в эксплуатацию: 1.идентификация узлов Программно-аппаратного комплекса на соответствие паспортным данным; 2.идентификация системного ПО Программно-аппаратного комплекса; 3.подготовка всей требуемой документации при регистрации ККТ; 4.предоставление пакета собранной документации в налоговую; 5. представление интересов Заказчика в налоговой; 6.выезд в налоговую и активация техники; 7.получение карточки регистрации ККТ; 8.доставка ККМ, а также всей сопутствующей документации, удостоверяющей, что ККТ прошло необходимую проверку и регистрацию. 9.ввод реквизитов Заказчика в Программно-аппаратный комплекс; 10.контроль работоспособности и качества печати; 11.проверка работоспособности Программно-аппаратного комплекса; 12.программирование «клише»; 13.оформление паспорта; 14.оформление акта оказанных Услуг. Периодичность проведения: По заявке Заказчика. 5) Вывод из эксплуатации: 1.идентификация системного ПО Программно - аппаратного комплекса; 2.контроль работоспособности; 3.снятие фискальных отчетов; 4.удаление марок-пломб; 5.демонтаж ФН; 6.удаление знака «сервисное обслуживание»; 7. подготовка технического заключения для Государственной налоговой инспекции; 8.подача заявления от имени Заказчика в налоговый орган на снятие ККТ с регистрации. Периодичность проведения: По заявке Заказчика. 6) Информационные услуги, в том числе: 1. Консультации по инженерно-техническому обслуживанию Системы; 2. Консультации по инженерно-техническому обслуживанию выделенных рабочих мест; 3. Консультации по порядку работы с Системой и использованию ее функций; 4. Обработку статистики поступивших запросов; 5. Предоставление Заказчику уведомления о необходимости выполнения работ по диагностике Системы и возможному ремонту оборудования; 6. Формирование справок о причинах возникновения ошибки; 7. Формирование отчетных документов. |
| 9. Периодичность | ТО-2 один раз в месяц, согласно утвержденному графику; ТО-3 один раз в год, согласно утвержденному графику; ТО ККМ (ПРИМ-21К) 1 раз в квартал согласно утвержденному графику; Замена фискального накопителя один раз в год согласно утвержденному графику; Ввод/вывод из эксплуатации (при необходимости); Информационные услуги-круглосуточно |

    - ПЕРЕЧЕНЬ, АДРЕС УСТАНОВКИ, ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| вокзал | № п/п | наименование оборудования | инвентарный номер/заводской | Адрес регистрации/приписки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Казань | 1 | ПРИМ-21К | 102626 | Республика Татарстан ,г.Казань, ул.Чернышевского 36А |
|  |  | ТС | 1842 |  |
|  | 2 | ПРИМ-21К | 102633 | Республика Татарстан ,г.Казань, ул.Чернышевского 36А |
|  |  | ТС | 1843 |  |
|  | 3 | ПРИМ-21К | 102635 | Республика Татарстан ,г.Казань, ул.Чернышевского 36А |
|  |  | ТС | 1844 |  |
| Ижевск | 4 | ПРИМ-21К | 102636 | Республика Удмуртия, г.Ижевск, ул. Дружбы 16 |
|  |  | ТС | 1845 |  |
| Арск | 5 | ПРИМ-21К | 102638 | Республика Татарстан, Арский р-н, г.Арск, ул. Вокзальная 35 |
|  |  | ТС | 1846 |  |
| Казань | 6 | ПРИМ-21К | 102640 | Республика Татарстан ,г. Казань, ул.Чернышевского 36А |
|  |  | ТС | 1847 |  |
|  | 7 | ПРИМ-21К | 102641 | Республика Татарстан ,г. Казань, ул.Чернышевского 36А |
|  |  | ТС | 1848 |  |
|  | 8 | ПРИМ-21К | 102643 | Республика Татарстан ,г. Казань, ул.Чернышевского 36А |
|  |  | ТС | 1849 |  |
| Васильево | 9 | ПРИМ-21К | 102650 | Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, п.Васильево, ул. Привокзальная |
|  |  | ТС | 1850 |  |
| Юдино | 10 | ПРИМ-21К | 102647 | Республика Татарстан, Кировский р-он,ул.Привокзальная 1 |
|  |  | ТС | 1851 |  |
|  | 11 | ПРИМ-21К | 102653 | Республика Татарстан, г.Казань,Кировский р-он, ул.Молодогвардейская 22 |
|  |  | ТС | 1853 |  |
|  | 12 | ПРИМ-21К | 102670 | Республика Татарстан, г.Казань, Кировский р-он, ул.Молодогвардейская 22 |
|  |  | ТС | 1852 |  |
| Аэропорт | 13 | ПРИМ-21К | 102648 | Республика Татарстан, г.Казань, Лаишевский р-он, Лаишево, Здание международного аэропорта |
|  |  | ТС | 1856 |  |
| Казань-2 | 14 | ПРИМ-21К | 102655 | Республика Татарстан, г.Казань, ул.Воровского, здание Транспортного пересадочного узла Казань-2 |
|  |  | ТС | 1855 |  |
|  | 15 | ПРИМ-21К | 102673 | Республика Татарстан, г.Казань, ул.Воровского, здание Транспортного пересадочного узла Казань-2 |
|  |  | ТС | 1858 |  |
|  | 16 | ПРИМ-21К | 105501 | Республика Татарстан, г.Казань, ул.Воровского, здание Транспортного пересадочного узла Казань-2 |
|  |  | ТС | 1857 |  |
| м. Аметьево | 17 | ПРИМ-21К | 102629 | Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский р-он, ст.Аметьево |
|  |  | ТС | 1840 |  |
|  | 18 | ПРИМ-21К | 102631 | Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский р-он, ст.Аметьево |
|  |  | ТС | 1841 |  |
| Васильево | 19 | ПРИМ-21К | 102646 | Республика Татарстан, г.Казань, Лаишевский р-он, Лаишево, Здание международного аэропорта |
|  |  | ТС | 1860 |  |
|  | 20 | ПРИМ-21К | 102672 | Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, п.Васильево, ул.Привокзальная |
|  |  | ТС | 1861 |  |
| Зел. Дол | 21 | ПРИМ-21К | 102654 | Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, ст.Зеленый Дол, ул Кооперативная 2 |
|  |  | ТС | 1859 |  |
| Арск | 22 | ПРИМ-21К | 102652 | Республика Татарстан, Арский р-он, ул.Вокзальная 35 |
|  |  | ТС | 1854 |  |
| Кукмор | 23 | ПРИМ-21К | 102669 | Республика Татарстан, Кукморский р-он, пгт Кукмор, ул. Ленина 110В |
|  |  | ТС | 1862 |  |
| Канаш | 24 | ПРИМ-21К | 105499 | Республика Чувашия, г.Канаш, ул.Железнодорожная 30 (12 путь) |
|  |  | ТС | 1867 |  |
|  | 25 | ПРИМ-21К | 102656 | Республика Чувашия, г.Канаш, ул.Железнодорожная 30 |
|  |  | ТС | 1865 |  |
| Алатырь | 26 | ПРИМ-21К | 102671 | Республика Чувашия, г.Алатырь, ул.Горького 1 |
|  |  | ТС | 1866 |  |
| Можга | 27 | ПРИМ-21К | 102651 | Республика Удмуртия, Можгинский р-н, г.Можга, ст.Можга |
|  |  | ТС | 1872 |  |
| Ижевск | 28 | ПРИМ-21К | 102627 | Республика Удмуртия, г.Ижевск, ул. Дружбы 16 |
|  |  | ТС | 1869 |  |
|  | 29 | ПРИМ-21К | 102630 | Республика Удмуртия, г.Ижевск, ул. Дружбы 16 |
|  |  | ТС | 1870 |  |
| Вятские Поляны | 30 | ПРИМ-21К | 102645 | Кировская обл, Вятско-Полянский р-он, г.В.Поляны, ул. Вокзальная 9 |
|  |  | ТС | 1871 |  |
| Сарапул | 31 | ПРИМ-21К | 102666 | Республика Удмуртия, г.Сарапул, ул.Вокзальная 11 |
|  |  | ТС | 1873 |  |
|  | 32 | ПРИМ-21К | 104842 | Республика Удмуртия, г.Сарапул, ул.Вокзальная 11 |
|  |  | ТС | 1874 |  |
| Агрыз | 33 | ПРИМ-21К | 104844 | Республика Татарстан, г.Агрыз, ул. Вокзальная 17 |
|  |  | ТС | 1864 |  |
| Янаул | 34 | ПРИМ-21К | 105502 | Республика Башкортостан, Янаульский р-он, г.Янаул, ул. Станционная 17 |
|  |  | ТС | 1863 |  |
| Урмары | 35 | ПРИМ-21К | 105500 | Республика Чувашия, Урмарский р-он, п.Урмары, ул.Вокзальная |
|  |  | ТС | 1868 |  |

3.3.3. Сроки и условия оказания услуг

Срок оказания услуг – с 1 мая 2019г. по 31.12.2020г.

По завершению ТО контрольно-кассовой техники Исполнитель обязан сделать соответствующую запись в журнале «Технического состояния» и паспорте ККМ, находящиеся в пригородной кассе Заказчика. Данная отметка является основанием для формирования ежемесячного акта оказанных Услуг. В случае оказания Услуг, требующих срыв налоговых марок-пломб, Исполнителем делается соответствующая отметка в журнале «Технического состояния»  и паспорте ККМ.

По завершению ТО ТС Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных Услуг.

При оказании Услуг  по регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ или замены Фискального накопителя Исполнитель, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания Услуг представляет Заказчику акт оказанных Услуг.

В случае изменения потребности в оказанных Услугах в ходе исполнения Договора Заказчик вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Договором объем Услуг до 20% (Двадцати процентов) при сохранении иных существенных условий Договора.

Заказчик обязан ежеквартально предоставлять Исполнителю утвержденные графики проведения технического обслуживания (ТО) «ТС», ККМ  не позднее, чем за 5 (пять дней) до начала квартала.

    - Порядок приемки и оплаты услуг

Заказчик производит оплату Услуг путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

    - Необходимая численность для оказания комплекса услуг по Лот № 1 человек

| № п/п | наименование работ | ном/чел/час | Количество за период оказания услуг | коэф. Замещения | численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | то ккм тс | 1,3 | 245 | 1,15 | 0,110 |
| 2 | То-2 тс | 1,4 | 665 | 1,15 | 0,322 |
| 3 | То-3 тс | 1,6 | 35 | 1,15 | 0,019 |
| 4 | Call-центр | 1,6 | 700 | 1,15 | 0,387 |
| 5 | замена ФН | 1,9 | 45 | 1,15 | 0,029 |
| 6 | ввод в эксплуатацию | 3,65 | 2 | 1,15 | 0,002 |
| 7 | вывод из эксплуатации | 0,85 | 2 | 1,15 | 0,00058 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,87 |

    - Предельная максимальная стоимость оказания услуг по  комплексному обслуживанию и ремонту Программно - аппаратного комплекса Терминал самообслуживания (далее – «ТС») составляет  с учетом НДС: 3 676 689 (Три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч  шестьсот восемьдесят девять) рублей 37 копеек с учетом НДС

| наименование услуг | количество | периодичность в год | кол-во то за период 01.05.2019 по 31.12.2020 | стоимость обслуживания. 1 единицы оборудования, руб. с НДС | стоимость всего, руб. на период оказания услуг с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО-2 ТС | 35 | 1 раз в месяц | 630 | 2 111,19 | 1 330 049,70 |
| 2 | ТО-3 ТС | 35 | 1 раз в год | 70 | 2 533,42 | 177 339,40 |
| 3 | ТО ККМ | 35 | 1 раз в квартал | 245 | 1 203,38 | 294 828,10 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | 2 | 1 раз в год | 2 | 3 694,58 | 7 389,16 |
| 5 | Вывод из эксплуатации | 2 | 1 раз в год | 2 | 950,03 | 1 900,06 |
| 6 | Замена фискального накопителя | 37 | 1 раз в год | 45 | 11 083,73 | 498 767,85 |
| 7 | Информационные услуги | 35 | круглосуточно | 700 | 1 330,05 | 931 035,00 |
| 8 | Внеплановый ремонт | 10 |  | 10 | 1 266,71 | 12 667,10 |
| 9 | Запасные части и материалы |  |  |  |  | 380 553,00 |
| 10 | перемещение | 2 |  | 2 |  | 42 160,00 |
|  | Всего: |  |  | 3 676 689,37 |

Таблица стоимости перемещения одного ТС

(включая погрузочно-разгрузочные работы с привлечением наёмной силы).

| № п/п | пункт | Условное расстояние, км | Цена в руб. с НДС 20% | НДС 20 % в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казань | 2 | 1 069,68 | 178,28 |
| 2 | Юдино | 25 | 1 641,00 | 273,50 |
| 3 | Казань-2 | 10 | 1 268,40 | 211,40 |
| 4 | м.Аметьево | 10 | 1 268,40 | 211,40 |
| 5 | Васильево | 39 | 3 291,96 | 548,66 |
| 6 | Зел. Дол | 44 | 3 560,16 | 593,36 |
| 7 | Арск | 66 | 5 340,24 | 890,04 |
| 8 | Кукмор | 156 | 11 967,84 | 1 994,64 |
| 9 | Канаш | 173 | 13 479,72 | 2 246,62 |
| 10 | Алатырь | 287 | 21 994,68 | 3 665,78 |
| 11 | Можга | 296 | 22 477,44 | 3 746,24 |
| 12 | Ижевск | 386 | 29 105,04 | 4 850,84 |
| 13 | Вятские Поляны | 172 | 13 426,08 | 2 237,68 |
| 14 | Сарапул | 412 | 31 699,68 | 5 283,28 |
| 15 | Агрыз | 350 | 26 574,00 | 4 429,00 |
| 16 | Урмары | 106,6 | 13 518,02 | 2 253,00 |
| 17 | Янаул | 521 | 39 346,44 | 6 557,74 |
| 18 | Международный аэропорт Казань | 25 | 1 641,00 | 273,50 |

|  | График оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | К-во оборудования | Периодичность в год | К-во ТО | кол-во ТО май | кол-во ТО июнь | кол-во ТО июль | кол-во ТО август | кол-во ТО сентябрь | кол-во ТО октябрь | кол-во ТО ноябрь | кол-во ТО декабрь | кол-во ТО январь | кол-во ТО февраль | кол-во ТО март | кол-во ТО апрель | кол-во ТО май | кол-во ТО Июнь | кол-во ТО июль | кол-во ТО август | кол-во ТО сентябрь | кол-во ТО октябрь | кол-во ТО ноябрь | кол-во ТО декабрь |
| 1 | ТО-2 ТС | 35 | 1 раз в месяц | 630 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 2 | ТО-3 ТС | 35 | 1 раз в год | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 3 | ТО ККМ,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена ФН | 45 | 1 раз в год | 45 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 21 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО ККМ |  | 1 раз в квартал | 245 |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вывод из эксплуатации | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | информационные услуги | 35 | круглосуточно | 700 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

    - Перечень  запасных частей  к  ТС "ИСКРА-102"

| № п/п | Шифр товара | Наименование товара | Ед. изм-я |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (MS-9834-C) 1,9 ГГц | Комплект материнской платы MS-9834 (GM45) 1,9Ггц | шт. |
| 2 | LCD TFT-17" | Жидкокристаллическая панель AUO-M170EG01 VD | шт. |
| 3 | A-touch | Сенсорный экран A-touch PAW 17PT1G with SAWUSB | шт. |
| 4 | Пл-Пит | Комплект питания для материнской платы AxiomTek (MOREX) | шт. |
| 5 |  | Жесткий диск (Накопитель HDD) 160Gb 2.5" WD 5400rpm 8Mb IDE WD1600BEVE | шт. |
| 6 |  | Модуль оперативной памяти SO-DIMM DDRII 1024Mb 800 MHz Crucial | шт. |
| 7 |  | Модуль оперативной памяти DDR RAM PC3200 512Mb | шт. |
| 8 |  | ПИН-Пад клавиатура Sagem INT 1217 (комплект) | шт. |
| 9 | Ldog-M-COM | Сторожевой таймер Ldog-M для подключения к COM-порту | шт. |
| 10 | Ld0g-USB | Сторожевой таймер для подключения к USB | шт. |
| 11 | SBSK-03 | Считыватель карт SBSK-03 | шт. |
| 12 | CashCode SM 2073 BackLoad | Банкнотоприемник CashCode SM 2073 | шт. |
| 13 | CST-1K571-P1L-S | Кассета CST-1K571-P1L-S | шт. |
| 14 | Memory stick | Карта памяти Memory stick | шт. |
| 15 | ДШС6.640.949 | Жгут для монетоприемника | шт. |
| 16 |  | Монетоприемник NRI | шт. |
| 17 |  | Контроллер PAYLINK,APCUSBXX00007 | шт. |
| 18 |  | Хоппер монет MC, RH standart,-МK2, 2 rub, RH2X02RU00004 (HC Short) | шт. |
| 19 |  | Хоппер монет MC, RH standart,-МK2, 10 rub, RH2X02RU00003 (HC Tall) | шт. |
| 20 |  | Хоппер монет MC, RH HC Tall ext,-MK2, 5 rub, RH2X02RU00002 | шт. |
| 21 |  | Хоппер монет MC, RH HC Short ext,-MK2, 1 rub, RH2X02RU00001 (Standart) | шт. |
| 22 | GSM-BY05-FME | Антенна GSM-BY05-FME 3м кабель 3dBi на липком основании | шт. |
| 23 | TFD 4010M12C | Вентилятор Titan 40x40x10 TFD4010M12C | шт. |
| 24 |  | Вентилятор SF23080A/2083HSL.GN | шт. |
| 25 |  | Датчики открывания дверей МК04-1A66B-500W/МК04-1А71B-500W | шт. |
| 26 |  | Замок С510ZM-1 (длина 23 мм) | шт. |
| 27 |  | Замок С510 ZS-1 (длина 18 мм) | шт. |
| 28 | S212Z-1 | Замок для РЭА \Jin Tay | шт. |
| 29 | ДШС2.032.000 | УНЧ (Усилитель НЧ) | шт. |
| 30 |  | Автомат дифференциальный 1P+N 25A/30 АВДТ32 ИЭК | шт. |
| 31 | BE 525-RS | Источник бесперебойного питания APC BE525 RS | шт. |
| 32 | SPS-S060-12 | Блок питания купюроприемника | шт. |
| 33 | SP-100-24 | Блок питания SP-100-24 | шт. |
| 34 |  | Направляющие BOYARD шариковые DB4501Zn/300 (DB450 L300) | шт. |
| 35 |  | Направляющие шариковые неполного выдвижения BOYARD 250мм DB1711Zn/250 | шт. |
| 36 | ДШС6.641.015 | Кабель интерфейсный банкнотоприемника | шт. |
| 37 | ДШС6.640.960 | Жгут питания (от PayLink к хопперам) | шт. |
| 38 | ДШС6.640.786 | Кабель купюроприемника Y-образный | шт. |
| 39 | ДШС6.640.949 | Жгут для монетоприемника | шт. |
| 40 |  | Концентратор на 7 портов USB 2.0 D-Link DUB-H7 | шт. |
| 41 | ДШС6.640.950 | Жгут для монетоприемника | шт. |
| 42 |  | Аккумуляторная батарея для ИБП | шт. |
| 43 | ДШС6.640.953 | Жгут хоппера | шт. |

    - Перечень запасных частей к ККМ "ПРИМ-21К"

| № п/п | Шифр товара | Наименование товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДШС3.093.265 | Блок интерфейсный | Шт. |
| 2 | ДШС3.093.275 | Блок интерфейсный | Шт. |
| 3 | ДШС3.065.062 | Блок фискального накопителя | Шт. |
| 4 | ДШС3.093.260-01 | Контроллер фискальный | Шт. |
| 5 | ДШС2.008.001 | Преобразователь интерфейса | Шт. |
| 6 | ДШС6.640.737 | Жгут питания | Шт. |
| 7 | KRS | Кабель RS232 прямой 9P - 9M | Шт. |
| 8 | 1048214 | Вал подачи бумаги | Шт. |
| 9 | 1062087 | Датчик | Шт. |
| 10 | 1047680 | Датчик в сборе | Шт. |
| 11 | 1047679 | Датчик бумаги | Шт. |
| 12 | 1047717 | Датчик стола в сборе | Шт. |
| 13 | 1047100 | Защелка | Шт. |
| 14 | 1081107 | Механизм презентера | Шт. |
| 15 | 1080787 | Механизм автоматической отрезки в сборе | Шт. |
| 16 | 1081112 | Модуль презентора в сборе | Шт. |
| 17 | 2074213/2126867 | Плата контроллера принтера | Шт. |
| 18 | 1047687 | Двигатель отрезки | Шт. |
| 19 | 2093841 | Двигатель устройства подачи бумаги | Шт. |
| 20 | 1062084 | Мотор презентера | Шт. |
| 21 | 1048030 | Нож неподвижный | Шт. |
| 22 | 1080436 | Нож | Шт. |
| 23 | 1235080 | Нож отрезки | Шт. |
| 24 | 2047249 | Плата сигнальных светодиодов | Шт. |
| 25 | 1064091 | Подшипник | Шт. |
| 26 | 1036006 | Приводная шестерня | Шт. |
| 27 | 1062083 | Ролик презентера | Шт. |
| 28 | 1178233 | Модуль термоголовки | Шт. |
| 29 | 1062088 | Устройство подачи бумаги | Шт. |
| 30 | 1047068 | Шестерня ведомая | Шт. |
| 31 | 1047067 | Шестерня ведущая | Шт. |
| 32 | 1047688 | Шестерня двигателя отрезки | Шт. |
| 33 | 1047118 | Шестерня червяк привода | Шт. |
| 34 | 2033205 | Шлейф печатающей головки | Шт. |
| 35 | ДЛ-21К | Доп.лист к паспорту версии | Шт. |
| 36 | ЭД-21К (01,02) | Комплект эксплуатационной документации ККМ «Прим-21ФА» исп.01,02 | Компл. |
| 37 | ПВ-21К | Паспорт версии | Шт. |
| 38 |  | Идентификационный знак | Шт. |
| 39 | ДШС6.640.777 | Жгут-переходник | Шт. |

  - ЛОТ №4 - Предмет Конкурса –  оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35К»

3.4.1.  Регламент комплексного обслуживания Оборудования

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Руководство по эксплуатации ДШС3.021.069РЭ |
| Заказчик | АО «Содружество» |
| Наименование оборудования | Контрольно-кассовая техника Программно-технический комплекс «МК -35Ф» (ПТК МК-35Ф») |
| Количество оборудования | 187 единиц |
| Срок оказания услуг | Период с 20.09.2019 по 31.12.2020 г. |
| Местонахождение контрольно-кассовой техники | Пригородные билетные кассы на остановочных пунктах Горьковской железной дороги |
| Требования к техническому обслуживанию | Руководство по эксплуатации «АСУ ППК», В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 14.06.2016г. №290-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт»; «Положением о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями», утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.07.2007г. № 470; «Положением о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин в Российской Федерации», утверждённым решением Государственной межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 06.03.1995г. № 2/18-95; Руководством по эксплуатации ДШС3.021.069РЭ |
| Услуги, предусмотренные комплексным обслуживанием: | 1)Техническое обслуживание и ремонт ПТК «МК-35Ф», в том числе: ТО-2: -Технический осмотр; -внешняя и внутренняя чистка, включая чистку дисплея; - замена рулона бумажной ленты; - контроль фискального накопителя; - контроль функций СКЛ; - проверка работоспособности составных частей оборудования; - проверка работоспособности ПО ПТК; - проверка на соответствие системного времени Windows и фискального регистратора системному времени сервера АСУ ППК, ручная корректировка; - проверка корректности работы программного обеспечения ОС Windows СЕ, анализ системных журналов событий, периферийных устройств, модема, считывателя БСК; - резервное копирование файлов прикладного программного обеспечения; - отметка в журнале «Технического состояния». 2)ТО-3: - Технический осмотр; -внешняя и внутренняя чистка, включая чистку дисплея; - замена рулона бумажной ленты; - контроль фискального накопителя; - контроль функций СКЛ; - проверка работоспособности; - диагностирование ПТК; - проверка напряжения литиевой батареи; - проверка исправности; - замена батареи «CR 1220 3V», «CR 2032 3V»; -замена зубчатых валов; - отметка в журнале «Технического состояния». 3) Модернизация ККТ ПТК «МК-35Ф» (при необходимости): - демонтаж ККТ с рабочего места (за исключением ПТК МК-35Ф); - внешний осмотр и освидетельствование ККТ и ее системного ПО; - частичная разборка ККТ; - демонтаж деталей, узлов, шильдиков и наклеек, подлежащих замене; - доработка корпуса ККТ (за исключением ПТК МК-35Ф); - зачистка мест установки и разъемов, установка деталей, узлов, шильдиков и наклеек из комплекта переоборудования, подключение жгутов и кабелей; - подключение сервисного оборудования, загрузка обновленного системного ПО ККТ и установка параметров; - отключение сервисного оборудования и сборка ККТ; - восстановление целостности корпуса ККТ; - обеспечение невозможности несанкционированного доступа к фискальным данным внутри ККТ по методике изготовителя ККТ; - запись заводского номера ККТ в память ККТ; - комплексная настройка, сертификация и тестирование ККТ; - оформление документации на комплект модернизации и ККТ; - проверка и передача модернизированной ККТ ответственному лицу Заказчика. 4) Установка фискального накопителя: - установка фискального накопителя; - комплект для установки фискального накопителя МК-35Ф в составе: полный комплект документации, необходимой для регистрации ККТ, обновленное программное обеспечение, сопутствующие принадлежности (кабели, планки разъемов, и др.), необходимые для выполнения работ по установки, фискальный накопитель; - обеспечение невозможности несанкционированного доступа к фискальным данным внутри ККТ по методике изготовления ККТ МК-35Ф; - запись заводского номера ККТ в память ККТ; - комплексная настройка, сертификация и тестирование ККТ МК-35Ф. 5) Ввод в эксплуатацию: 1.идентификация узлов Программно-аппаратного комплекса на соответствие паспортным данным; 2.идентификация системного ПО Программно-аппаратного комплекса; 3.подготовка всей требуемой документации при регистрации ККТ; 4.предоставление пакета собранной документации в налоговую; 5. представление интересов Заказчика в налоговой; 6.выезд в налоговую и активация техники; 7.получение карточки регистрации ККТ; 8.доставка ККМ, а также всей сопутствующей документации, удостоверяющей, что ККТ прошло необходимую проверку и регистрацию; 9.ввод реквизитов Заказчика в Программно-аппаратный комплекс; 10.контроль работоспособности и качества печати; 11.проверка работоспособности Программно-аппаратного комплекса; 12.программирование «клише»; 13.оформление паспорта; 14.оформление акта оказанных Услуг. Периодичность проведения: По заявке Заказчика. 6) Вывод из эксплуатации: 1.идентификация системного ПО Программно- аппаратного комплекса; 2.контроль работоспособности; 3.снятие фискальных отчетов; 4.удаление марок-пломб; 5.демонтаж ФН; 6.удаление знака «сервисное обслуживание»; 7. подготовка технического заключения для Государственной налоговой инспекции; 8.подача заявления от имени Заказчика в налоговый орган на снятие ККТ с регистрации. Периодичность проведения: По заявке Заказчика. 7) Информационные услуги, в том числе: 1. Консультации по инженерно-техническому обслуживанию Системы; 2. Консультации по инженерно-техническому обслуживанию выделенных рабочих мест; 3. Консультации по порядку работы с Системой и использованию ее функций; 4. Обработку статистики поступивших запросов; 5. Предоставление Заказчику уведомления о необходимости выполнения работ по диагностике Системы и возможному ремонту оборудования; 6. Формирование справок о причинах возникновения ошибки; 7. Формирование отчетных документов. |
| Р-1,Р-2 | Текущий ремонт: определение и замена дефектных узлов-по заявкам Заказчика; Плановый ремонт: замена батареи питания системной платы- 1 раз в два года. |
| Периодичность | ТО-2 один раз в квартал, согласно утвержденному графику; ТО-3 один раз в год, согласно утвержденному графику; Замена фискального накопителя один раз в год согласно утвержденному графику. Модернизация ККТ (МК-35Ф) (при необходимости); Ввод/вывод из эксплуатации (при необходимости); Информационные услуги- круглосуточно |

3.4.2. Перечень оборудования по обслуживанию:

| № п/п | Станция приписки | № МК-35Ф модернизированный | инв.№ | Адрес регистрации ККМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казань | 1700161 | 2191 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 2 | Канаш | 1700332 | 2254 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 3 | Зеленый Дол | 1700394 | 2227 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 4 | Канаш | 1700167 | 2252 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 5 | Ижевск | 1700512 | 2104 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 6 | Канаш | 1700225 | 2251 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 7 | Ижевск | 1700522 | 2106 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 8 | Канаш | 1700329 | 2253 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 9 | Ижевск | 1700348 | 2105 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 10 | Канаш | 1700312 | 2256 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 11 | Юдино(нечет) | 1700842 | 2228 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 12 | Канаш | 1700214 | 2255 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 13 | Зеленый Дол | 1700405 | 2224 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 14 | Канаш | 1700283 | 2265 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 15 | Ижевск | 1700351 | 2107 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 16 | Вятские Поляны | 1700830 | 2272 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 17 | Албаба | 1700224 | 2225 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 18 | Канаш | 1700222 | 2269 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 19 | Зеленый Дол | 1700409 | 2226 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 20 | Канаш | 1700203 | 2268 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 21 | о.п.753 км | 1700282 | 2241 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 22 | Канаш | 1700169 | 2257 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 23 | Канаш | 1700193 | 2279 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 24 | Зеленый Дол | 1700517 | 2223 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 25 | Канаш | 1700311 | 2259 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 26 | Ижевск | 1700326 | 2109 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 27 | Канаш | 1700396 | 2271 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 28 | Сарапул | 1700834 | 2102 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 29 | Канаш | 1700324 | 2270 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 30 | Канаш | 1700293 | 2260 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 31 | Канаш | 1700330 | 2262 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 32 | Урмары | 1700521 | 2095 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 33 | Канаш | 1700335 | 2263 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 34 | Канаш | 1700192 | 2264 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 35 | Канаш | 1700295 | 2258 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 36 | Канаш | 1700403 | 2267 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 37 | Канаш | 1700204 | 2278 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 38 | Канаш | 1700385 | 2261 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 39 | Канаш | 1700383 | 2275 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 40 | Канаш | 1700354 | 2274 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 41 | Канаш | 1700323 | 2273 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 42 | Алатырь | 1700306 | 2277 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 43 | Алатырь | 1700849 | 2246 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 44 | Алатырь | 1700287 | 2250 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 45 | Алатырь | 1700205 | 2249 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 46 | Ижевск | 1700352 | 2248 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 47 | Ижевск | 1700328 | 2247 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 48 | Свияжск | 1700336 | 2233 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 49 | Свияжск | 1700294 | 2232 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 50 | Свияжск | 1700510 | 2230 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 51 | Свияжск | 1700843 | 2240 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 52 | Свияжск | 1700387 | 2231 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 53 | О.п.753 км | 1700249 | 2244 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 54 | Свияжск | 1700297 | 2213 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 55 | Зеленый Дол | 1700206 | 2218 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 56 | Зеленый Дол | 1700173 | 2220 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 57 | Свияжск | 1700290 | 2221 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 58 | Зеленый Дол | 1700190 | 2222 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 59 | Албаба | 1700835 | 2242 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 60 | Зеленый Дол | 1700210 | 2204 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 61 | Зеленый Дол | 1700183 | 2219 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 62 | Казань | 1700207 | 2217 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 63 | Васильево | 1700221 | 2214 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 64 | Юдино | 1700209 | 2215 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 65 | Волжск | 1700280 | 2216 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 66 | Волжск | 1700189 | 2237 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 67 | Волжск | 1700299 | 2189 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 68 | Волжск | 1700182 | 2236 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 69 | Ижевск | 1700180 | 2239 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 70 | Юдино | 1700847 | 2238 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 71 | Албаба | 1700379 | 2235 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 72 | Албаба | 1700850 | 2293 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 73 | Албаба | 1700338 | 2292 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 74 | Казань | 1700195 | 2243 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 75 | Ижевск | 1700223 | 2186 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 76 | Высокая Гора | 1700288 | 2156 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 77 | м.Аметьево | 1700261 | 2187 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 78 | Казань | 1700380 | 2190 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 79 | Бирюли | 1700844 | 2154 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 80 | Бирюли | 1700349 | 2150 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 81 | О.п. 804км | 1700398 | 2192 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 82 | о.п.Компрессорный | 1700197 | 2198 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 83 | Ижевск | 1700310 | 2193 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 84 | Казань | 1700188 | 2174 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 85 | Казань | 1700404 | 2206 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 86 | Казань | 1700406 | 2188 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 87 | О.п. 804 км | 1700298 | 2155 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 88 | Казань | 1700166 | 2195 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 89 | Казань | 1700196 | 2200 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 90 | Казань | 1700199 | 2201 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 91 | Казань | 1700181 | 2199 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 92 | Высокая гора | 1700171 | 2194 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 93 | Казань | 1700245 | 2300 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 94 | Казань | 1700345 | 2302 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 95 | Свияжск | 1700218 | 2229 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 96 | Кукмор | 1700164 | 2160 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 97 | Казань | 1700219 | 2159 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 98 | Сосновка | 1700350 | 2158 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 99 | В. Поляны | 1700334 | 2167 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 100 | В. Поляны | 1700392 | 2157 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 101 | Ижевск | 1700305 | 2161 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 102 | Кукмор | 1700215 | 2147 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 103 | Кукмор | 1700300 | 2140 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 104 | Кукмор | 1700307 | 2146 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 105 | Кукмор | 1700202 | 2141 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 106 | Бр.Комаровых | 1700198 | 2142 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 107 | Ометьево | 1700247 | 2143 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 108 | Кукмор | 1700264 | 2151 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 109 | Ижевск | 1700321 | 2149 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 110 | Казань | 1700407 | 2144 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 111 | Сосновка | 1700836 | 2166 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 112 | Кукмор | 1700220 | 2176 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 113 | Кукмор | 1700201 | 2145 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 114 | Казань | 1700213 | 2153 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 115 | Казань | 1700347 | 2148 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 116 | Кукмор | 1700246 | 2152 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 117 | В. Поляны | 1700400 | 2177 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 118 | Арск | 1700163 | 2169 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 119 | Арск | 1700384 | 2170 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 120 | Арск | 1700216 | 2173 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 121 | Арск | 1700265 | 2168 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 122 | Арск | 1700266 | 2205 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 123 | Кукмор | 1700217 | 2202 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 124 | Арск | 1700262 | 2172 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 125 | Кукмор | 1700308 | 2171 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 126 | В. Поляны | 1700408 | 2164 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 127 | Кукмор | 1700168 | 2163 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 128 | м.Аметьево | 1700515 | 2175 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 129 | Сосновка | 1700327 | 2178 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 130 | Сосновка | 1700185 | 2183 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 131 | Сосновка | 1700281 | 2181 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 132 | Шемордан | 1700342 | 2179 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 133 | Ижевск | 1700200 | 2180 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 134 | Сосновка | 1700263 | 2207 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 135 | Кукмор | 1700402 | 2209 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 136 | В. Поляны | 1700184 | 2197 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 137 | Сосновка | 1700390 | 2182 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 138 | Сосновка | 1700212 | 2184 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 139 | Сосновка | 1700208 | 2185 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 140 | Кукмор | 1700186 | 2211 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 141 | Сосновка | 1700187 | 2212 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 142 | Ижевск | 1700194 | 2196 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 143 | Ижевск | 1700331 | 2162 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 144 | Шемордан | 1700309 | 2138 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 145 | Вятские Поляны | 1700343 | 2139 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 146 | Шемордан | 1700315 | 2137 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 147 | Арск | 1700162 | 2136 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 148 | Шемордан | 1700211 | 2208 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 149 | пост Волга | 1700853 | 2103 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 150 | Адм.Слобода | 1700848 | 2099 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 151 | Казань | 1700191 | 2092 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 152 | Ижевск | 1700165 | 2098 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 153 | Ижевск | 1700160 | 2093 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 154 | Ижевск | 1700296 | 2101 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 155 | Ижевск | 1700346 | 2096 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 156 | Ижевск | 1700545 | 2094 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 157 | Ижевск | 1700516 | 2097 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 158 | Ижевск | 1700831 | 2117 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 159 | Ижевск | 1700518 | 2091 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 160 | Ижевск | 1700513 | 2088 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 161 | Ижевск | 1700846 | 2116 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 162 | Ижевск | 1700511 | 2090 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 163 | Кукмор | 1700856 | 2112 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 164 | Ижевск | 1700523 | 2089 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 165 | Ижевск | 1700855 | 2086 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 166 | Шемордан | 1700833 | 2087 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 167 | Ижевск | 1700525 | 2110 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 168 | Ижевск | 1700337 | 2111 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 169 | Кукмор | 1700832 | 2115 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 170 | Арск | 1700840 | 2114 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 171 | Ижевск | 1700520 | 2113 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 172 | Красноуфимск | 1700841 | 2135 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 173 | Красноуфимск | 1700852 | 2127 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 174 | Красноуфимск | 1700838 | 2121 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 175 | Красноуфимск | 1700845 | 2126 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 176 | Красноуфимск | 1700532 | 2125 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 177 | Янаул | 1700858 | 2122 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 178 | Янаул | 1700514 | 2129 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 179 | Янаул | 1700519 | 2131 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 180 | Янаул | 1700854 | 2124 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 181 | Янаул | 1700526 | 2133 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 182 | Янаул | 1700837 | 2132 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 183 | Ижевск | 1700851 | 2119 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 184 | Ижевск | 1700839 | 2234 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |
| 185 | Зеленый Дол | 1700859 | 2290 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 186 | Албаба | 1700857 | 2276 | г.Казань ул. Чернышевского 36А |
| 187 | Янаул | 1700818 | 2128 | г. Ижевск ул. Гагарина 38 |

3.4.3. Сроки и условия оказания услуг

Срок оказания услуг – с 20.09.2019 по 31.12.2020 г.

По завершению ТО контрольно-кассовой техники Исполнитель обязан сделать соответствующую запись в журнале «Технического состояния» и паспорте ККМ, находящиеся в пригородной кассе Заказчика. Данная отметка является основанием для формирования ежемесячного акта оказанных Услуг. В случае проведения работ, требующих срыв налоговых марок-пломб, Исполнителем делается соответствующая отметка в журнале «Технического состояния»  и паспорте ККМ.

По завершению ТО МК-35 Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг.

При оказании Услуг по регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ или замены Фискального накопителя Исполнитель, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания Услуг  представляет Заказчику акт оказанных Услуг.

В случае изменения потребности в оказанных Услугах в ходе исполнения Договора Заказчик вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Договором объем Услуг до 20% (Двадцати  процентов) при сохранении иных существенных условий Договора.

Заказчик обязан ежеквартально предоставлять Исполнителю утвержденные графики проведения технического обслуживания (ТО) ПТК «МК-35»,  не позднее, чем за 5 (пять дней) до начала квартала.

    - Порядок приемки и оплаты услуг

Заказчик производит оплату Услуг путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

    - Необходимая численность для оказания комплекса услуг – 4 человека

| № п/п | Наименование работ | ном/чел/час | Кол-во оборудования | Количество за период оказания услуг | Коэф. Замещения | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО-2 | 3,84 | 187 | 561 | 1,15 | 0,991 |
| 2 | ТО-3 | 4,14 | 187 | 187 | 1,15 | 0,356 |
| 3 | замена ФН | 1,9 | 187 | 187 | 1,15 | 0,163 |
| 4 | Call-центр | 1,6 | 187 | 2865 | 1,15 | 2,110 |
| Итого: | 3,622 |

    - Предельная максимальная стоимость оказания услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35К составляет 12 263 170  (Двенадцать миллионов  двести шестьдесят три тысячи  сто семьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС:

| Наименование услуг | Количество | Периодичность в год | Кол-во ТО за период (20.09.2019-31.12.2020г.) | Стоимость обслуживания 1 единицы оборудования, руб. с НДС | Стоимость всего, руб. за период оказания услуг с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО-2 | 187 | 1 раз в квартал | 561 | 6 966,92 | 3 908 442,12 |
| 2 | ТО-3 | 187 | 1 раз в год | 374 | 7 178,03 | 2 684 583,22 |
| 3 | Замена фискального накопителя | 187 | 1 раз в год | 187 | 11 083,73 | 2 072 657,51 |
| 4 | Кал.центр | 187 | круглосуточно | 2865 | 855,03 | 2 449 660,95 |
| 5 | Запасные части и материалы |  |  |  |  | 1 147 826,2 |
| Всего: | 12 263 170,00 |

|  | График оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | К-во оборудования | Периодичность в год | К-во ТО за период (20.09.2019-31.12.2020г.) | кол-во ТО сентябрь (с 20.09.19 г.) | кол-во ТО октябрь | кол-во ТО ноябрь | кол-во ТО декабрь | кол-во ТО январь | кол-во ТО февраль | кол-во ТО март | кол-во ТО апрель | кол-во ТО май | кол-во ТО июнь | кол-во ТО июль | кол-во ТО август | кол-во ТО сентябрь | кол-во ТО октябрь | кол-во ТО ноябрь | кол-во ТО декабрь |
| 1 | ТО-2 | 187 | 1 раз в квартал | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 64 | 60 | 63 | 64 | 60 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТО-3 | 187 | 1 раз в год | 374 | 0 | 60 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 64 |
| 3 | Замена ФН | 187 | 1 раз в год | 187 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 33 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кал.центр | 187 | круглосуточно | 2865 | 60 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 5 | Запасные части и материалы |  | 1 147 826,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.7.  Перечень  запасных  частей  к ПТК «МК-35К»

| № п\п | Наименование товара | Ед. изм-я | Шифр товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленочная панель управления "МК-35Ф" | шт. | ДШС3.040.015 |
| 2 | Сборка сканера | шт. | ДШС3.044.3011 |
| 3 | Сборка сканера | шт. | ДШС3.044.012 |
| 4 | Блок дисплейный | шт. | ДШС3.049.012 |
| 5 | Модуль фискальной памяти | шт. | ДШС3.065.063 |
| 5 | Контроллер управления | шт. | ДШС3.093.292-01 |
| 6 | Адаптер клавиатуры | шт. | ДШС3.093.300 |
| 7 | Блок интерфейсный | шт. | ДШС3.093.306 |
| 8 | Модуль системный | шт. | ДШС3.093.307-01 |
| 9 | Ремень | шт. | ДШС4.420.001 |
| 10 | Конвертер питания | шт. | ДШС5.087.005-01 |
| 11 | Плата светодиода для ПТК "МК-35Ф" | шт. | ДШС5.125.003 |
| 12 | Считыватель BSK (доработка) UEMR ISKR SAM2 | шт. | ДШС6.641.057-01 |
| 13 | Батарея литий-ионная Lilon BAK C18650CC 2S2P 7,4V(5200mAh) | шт. | ДШС6.641.063 |
| 14 | Модуль дисплейный с сенсорным экраном «AWT-320240T35P07» | шт. |  |
| 15 | MGSM-GPS-GLONASS-USB | шт. |  |
| 16 | GPS-GLONASS антенна «ME402SG/15CM1.30/HFL» | шт. |  |
| 17 | Механизм термопринтера MLT 288HS | шт. |  |
| 18 | Преобразователь AC/DC USE318-0920 | шт. |  |
| 19 | Стилус «HTC ST» для HTC MAX 4G T8290 | шт. |  |
| 20 | Пленка защитная PARITY для сенсорного экрана 3,5” РР00164 | шт. |  |
| 21 | Батарея «CR1220 3V» | шт. |  |
| 22 | Батарея «CR2032 3V» | шт. |  |
| 23 | Жгут | шт. | ДШС6.640.963-01 |
| 24 | Жгут конвертера питания | шт. | ДШС6.640.969-01 |
| 25 | Жгут | шт. | ДШС6.640.973-01 |
| 26 | Жгут интерфейсный контроллера управления | шт. | ДШС6.640.974-01 |
| 27 | Жгут | шт. | ДШС6.641.000-01 |
| 28 | Жгут | шт. | ДШС6.641.055 |
| 29 | Жгут | шт. | ДШС6.641.058 |
| 30 | Жгут | шт. | ДШС6.641.059 |
| 31 | Жгут | шт. | ДШС6.641.060 |
| 32 | Жгут | шт. | ДШС6.641.062 |
| 33 | Жгут | шт. | ДШС6.641.108 |
| 34 | Жгут | шт. | ДШС6.641.109 |
| 35 | Жгут | шт. | ДШС6.641.110 |
| 36 | Комплект жгутов | шт. |  |
| 37 | Шлейф (Connfly DS1057-03-5A40W4L8-180MM-2B) | шт. |  |
| 38 | Кабель USB-A – USB-B | шт. |  |
| 39 | Корпус «МК-35Ф» | шт. |  |
| 40 | Крышка принтера | Шт. | ДШС7.852.072 |
| 41 | Магнит NdFeB D11*7*3mm N33 | Шт. |  |
| 42 | Комплект деталей ЗИП для ПТК | Шт. |  |
| 43 | Комплект эксплуатационной документации (ПС, ФО, РЭ) | Шт. |  |
| 44 | Паспорт версии ПТК «МК-35Ф» | Шт. |  |
| 45 | Доп.лист к паспорту версии ПТК «МК-35Ф» | Шт |  |
| 46 | Идентификационный знак | Шт. |  |
| 47 | Стенд проверки системного блока MINI 100 (блок проверки для GPIO KEY) | Шт. | ДШС5.174.016 |
| 48 | Блок проверки COM-портов | Шт. | ДШС5.746.010 |
| 49 | Блок проверки USB-портов | Шт. | ДШС5.746.011 |
| 50 | Жгут для программирования | Шт. | ДШС6.641.111 |
| 51 | Интеллектуальный отладчик ККТ | Шт. | ДШС3.093.320 |

- Заключение и исполнение договора

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с извещением и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных извещением. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора.

Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор, подписанный со своей стороны проект договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах ЕИС и ЭТП.

  - Договор заключается по результатам закупки не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством РФ  заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

  - Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или Участника, с которым заключается договор или с согласия таких лиц на условиях более выгодных для Заказчика.

Если победитель запроса котировок уклонился от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, предложившим в котировочной заявке такие же условия исполнения договора, как и победитель в проведении запроса котировок, или с Участником, заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Если Заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса котировок в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в  извещении о проведении запроса котировок, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, Заказчик вправе заключить договор с Участником, предложившим  в котировочной заявке такие же условия исполнения договора, как и победитель в проведении запроса котировок, или  с Участником, заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявка которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.

  - Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях извещения, котировочной заявки. Стоимость договора определяется на основании стоимости, указанной в котировочной заявке  такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.

  - Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, допускается в пределах 20 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

- Требования по обеспечению приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при проведении по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

  - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925) установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

  - Участник запроса ценовых котировок обязан указать (декларировать) в заявке на участие в запросе ценовых котировок (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара/оказании услуг/выполнении работ) наименования страны происхождения поставляемых товаров/ оказываемых услугах/выполняемых работах.

  - Победителем в запросе ценовых котировок признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявки на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценка производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами  цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

  - При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

  - Приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

# Порядок проведения запроса котировок

## Участник запроса котировок

## Участник запроса котировок

    - Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо, подавшее в установленные сроки  и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.

    - К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пунктов 2.1 и 2.2  котировочной документации, иным предъявляемым котировочной документацией требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания извещения о проведении запроса котировок, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением  о проведении запроса котировок.

    - Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.

  - Условия участия в закупках коллективного участника

    - Коллективные участники закупок, объединения юридических лиц, должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые должны соответствовать нормам ГК РФ, регулирующие вопросы совместной деятельности нескольких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (например, договор простого товарищества – ст.1041 ГК РФ).

6.2.2. В составе  заявки на участие в закупке  участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным и квалификационным требованиям закупочной  документации.

6.2.3. В случае если в заявке Участника, на стороне которого выступает несколько лиц, отсутствуют документы подтверждающие соответствие обязательным (пункт 2.1)  и квалификационным требованиям (пункт 2.2)  лиц, выступающих на стороне такого Участника, такая заявка будет оцениваться как заявка поданная Участником самостоятельно.

    - Заявка на участие в закупке подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

6.2.5. Любая организация может входить в состав только одного коллективного участника. Организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет права самостоятельно принимать участие в процедуре закупки в качестве участника или соисполнителя.

6.2.6.   Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку, и право на одностороннее расторжение договора, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно исполнить условия Договора.

- Порядок проведения запроса котировок

  - Информационное сопровождение

    - Котировочная документация и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах, указанных в пунктах 1.8 извещения о проведении запроса котировок. За получение котировочной документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - В случае возникновения в ЕИС технических или иных неполадок, блокирующих доступ в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», размещается Заказчиком на интернет- сайте Общества с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

    - Итоговый Протокол размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола ПДЕК.

  - Запрос котировок в электронной форме

    - Запрос котировок проводится на ЭТП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТП размещены на сайте ЭТП.

    - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, надлежащим образом подписанная электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки, направляется участником размещения заказа оператору ЭТП www.utp.sberbank-ast.ru в форме электронных документов.

    - Котировочная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации, все документы, предоставленные в составе заявке, должны быть сканированы с оригинала и/ или копий, заверенных Участником закупки.

    - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду низкого качества копирования/сканирования, предоставление поврежденного документа и др.), документ считается не предоставленным и не рассматривается.

    - Котировочная заявка оформляется на русском языке.

    - Претенденты вправе отозвать свою котировочную заявку в любой момент до истечения срока подачи котировочных заявок. Такое изменение или уведомление об отзыве котировочной  заявки действительно, если оно поступило Заказчику до истечения срока подачи котировочных заявок.

    - Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае внесения Заказчиком изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию участник вправе отозвать  свою котировочную заявку, поданную ранее дня размещения в ЕИС, ЭТП изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию, и подать новую заявку с учетом внесенных Заказчиком в извещение и(или) котировочную документацию  изменений. При этом если котировочная заявка, поданная до дня внесения Заказчиком изменений  в извещение и(или) котировочную документацию участником не отозвана, все котировочные заявки такого участника отклоняются.

    - Проведение переговоров между Заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

    - Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

1) на участие в запросе котировок подана одна заявка;

2) по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению о проведении запроса котировок;

3) все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок;

4) на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка.

7.2.10. Если запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, с Участником, подавшим такую заявку, может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке Участника.

7.2.11. Если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом.

### Рассмотрение и оценка котировочных заявок

    - Котировочные заявки участников рассматриваются ПДЕК в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, на соответствие требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок  на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - ПДЕК не рассматривает и отклоняет котировочные заявки участников закупки в случае:

- несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;

-  при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);

- непредставление Участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика).

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных Участником закупки, Заказчик может отстранить такого Участника на любом этапе проведения закупки.

    - Заказчик рассматривает только те заявки в электронной форме, которые направлены ему в установленные сроки.

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у Участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия Участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого Участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия Участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям котировочной документации.

    - По результатам рассмотрения котировочных заявок Заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) Участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

    - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от Участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

    - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в заявке Участника путем сопоставления.

    - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

    - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

    - Предложение участника, изложенное в его котировочной заявке, должно соответствовать требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

    - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

Датой поступления заявки считается дата поступления заявки на ЭТП. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами ЭТП.

    - Победителем в проведении запроса котировок  признается Участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой предложена минимальная цена оказания услуг.

7.3.16. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по ее итогам.

7.3.16.1. Протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения ПДЕК о соответствии таких заявок требованиям извещения о проведении запроса котировок, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

7.3.16.2. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, предложения участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке,  которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения ПДЕК о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.

- Котировочная заявка

  - Состав котировочной заявки

    - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в  котировочной документации информацию и документы.

    - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

    - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

    - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение, котировочная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные котировочной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

    - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

    - В котировочной заявке должны быть представлены:

1)   котировочная заявка по форме Приложения № 1 к запросу котировок цен;

2)  копии уставных документов, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до  размещения извещения о проведении запроса котировок цен в ЕИС, ЭТП, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении запроса котировок в ЕИС, сайте www.utp.sberbank-ast.ru (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника);

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку;

4)  справку на фирменном бланке претендента содержащую следующую информацию:

подтверждение, что в отношении претендента не проводится  процедура  ликвидации;

подтверждение, что в отношении претендента не проводится процедура банкротства;

подтверждение, что на имущество претендента не наложен арест;

подтверждение, что экономическая деятельность претендента не приостановлена;

сведения о претенденте отсутствуют  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее 30 календарных  дней, до дня  размещения извещения об открытом конкурсе налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от  20 января 2017 года №ММВ-7-8/20@ (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника);

- договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в конкурсе принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- информационное письмо или иной документ выданный производителем контрольно-кассовых машин (ККМ) «ПРИМ-08ТК», «ПРИМ-21К», МК -35К, Искра-102 ОАО СКБ ВТ «ИСКРА» о прохождении сотрудниками претендента обучения по обслуживанию и ремонту  ККМ «ПРИМ-08ТК», «ПРИМ-21К», МК -35К, Искра-102 всех моделей для оказания услуг по предмету закупки в соответствии с предметом услуг каждого лота;

- информационное письмо или иной документ выданный производителем о прохождении сотрудниками претендента обучения по техническому обслуживанию и ремонту турникетов УТ-2000, УТ-2009 (по лоту №1), Gotschlich Selection DF;

- документы, на право осуществления технического обслуживания и ремонта  ККМ «ПРИМ-08ТК», выданные производителем ОАО СКБ ВТ «ИСКРА»; письмо претендента о том, что претендент является производителем и осуществляет техническое обслуживание и ремонт  самостоятельно и др.) (по лоту №2) (копии, заверенные печатью претендента);

- документы, на право осуществления технического обслуживания и ремонта  ККМ «ПРИМ-21К», выданные производителем ОАО СКБ ВТ «ИСКРА»; письмо претендента о том, что претендент является производителем и осуществляет техническое обслуживание и ремонт  самостоятельно и др.) (по лоту №3) (копии, заверенные печатью претендента);

- соглашение или иной документ с правообладателем АСУ ППК ОАО «СПК» на право выполнения работ по предмету закупки либо протокола о намерениях заключения данного соглашения (по каждому лоту) (копии, заверенные печатью претендента). Необходимость наличия у будущего контрагента умения и способности работать с программным обеспечением АСУ ППК обусловлена  по причине наличия в регламенте технического обслуживания таких работ, как проверка работы сканера штрих-кода; проверка считки бесконтактной смарт-карты (БСК), а также в условиях постоянной модернизации ОАО СПК своей программной продукции, поскольку происходит полная переустановка всего программного обеспечения и новое программное обеспечение передается от ОАО СПК только в рамках договорных отношений;

13) документ по форме приложения № 2 к настоящей документации о наличии опыта в области услуг по предмету закупки,  договоры на оказание услуг по предмету закупки (представляются все листы договоров со всеми приложениями),  акты оказанных услуг к предоставленным договорам;

14)  распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии системы менеджмента качества;

- положение о качестве, иные внутренние документы, содержащие описание системы и/или

- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO: 9001 и/или иным стандартам при наличии.

15) сведения о квалификации персонала претендента, задействованного по предмету закупки по форме приложения № 3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок с приложением выписки из штатного расписания, заверенной подписью и печатью претендента и/или копии  гражданско - правовых договоров, заверенных претендентом.

Все документы в составе заявки  предоставляются сканированными с оригинала и/ или с заверенных Участником копий, если иное не предусмотрено документацией.

9. Условия предложения участника

Участник предоставляет свое предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, являющейся предметом закупки,  заполнив форму, предусмотренную приложением № 1, извещения о проведении запроса котировок.

Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника, если иное не предусмотрено документацией.

Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

Предложение, представляемое участником по форме приложения № 1, должно содержать все условия, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок и позволяющие оценить котировочную заявку участника. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия котировочной заявки Участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные словами.

Предложение Участника о цене не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении запроса котировок (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны единичные расценки закупаемых товаров, работ, услуг, в предложении должны быть указаны единичные расценки по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Единичные расценки, предложенные участником, не должны превышать единичные расценки, установленные в извещении запроса котировок (с учетом НДС и без учета НДС).

Характеристики предлагаемых Участником товаров, работ, услуг в должны быть изложены таким образом, чтобы Заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг.

В случае поставки товаров в заявке должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой позиции.

Если Участником запроса котировок предлагается эквивалентный товар, участник в заявке должен отразить соответствующую информацию по каждому наименованию эквивалентного товара.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок цен № ЗКЦ 6/19

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата:

Исх. №

В  ПДЕК  АО «Содружество» от:

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника  или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц (при участии физических лиц указывается ФИО участника, лиц, выступающих на стороне участника)), а также полностью изучив извещение о запросе котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №___  по лоту №__(далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.

| Название организации / ФИО для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| --- | --- |
| № Свидетельства для физического лица, в т.ч. для индивидуального предпринимателя | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Паспорт (серия, №) для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя (для участника – физического лица) | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Юридический адрес/ Адрес регистрации по месту жительства | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Почтовый адрес | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Адреса электронной почты | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Телефоны | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| ОГРН | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| ИНН/КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Расчетный счет |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Контактное лицо | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Руководитель организации (ФИО, должность) – для юридического лица | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме,  проект договора на право заключения вышеупомянутого договора, техническое задание, образцы форм и документов для  заполнения, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (официальный сайт www.zakupki.gov.ru), извещение № _____________,

настоящей заявкой ___________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в лице ________________________________________________________, действующего

(наименование должности, Ф.И.О.)

на основании ___________________________________________________________,

(устава, доверенности)

согласен:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора;

и

предлагает осуществить поставку указанных ниже товаров (выполнить работы, оказать услуги), в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении от «___» _________ 2018 г. № ________.

ОПИСАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ /ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ/ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения товара/работы/услуги | Указание на товарный знак (при наличии) | Характеристики поставляемого товара/работы/услуги | Ед. изм. | Цена за единицу, без учета НДС, руб. | Цена за единицу, вкл. НДС/НДС не облагается, руб. | Кол-во | Стоимость, вкл. НДС/НДС не облагается, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

(заполняется в соответствии с Техническим заданием)

Общая стоимость предлагаемого к поставке товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) составляет: _________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС __ %, что составляет ________________ рублей ____ копеек (если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» – этот текст удалить).

В случае признания ________________________________________ победителем в открытом запросе в электронной форме (наименование Участника закупки)

котировок, мы обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, согласно описи - на _____стр.

Руководитель

(подпись) 						(фамилия, инициалы)

М.П.

__________________________

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок цен № ЗКЦ 6/19

Сведения об опыте оказания услуг

| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без НДС, с указанием) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету закупки) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении претендентом требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________

Печать                                                                    (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 201__г.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок цен № ЗКЦ 6/19

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ УЧАСТНИКА

Специалисты, оказывающие услуги по предмету Конкурса

| №№ п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Стаж работы по профилю занимаемой должности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

______________________________________________

печать                                                                                     (должность, подпись, ФИО

«____» _____________ 20___ г.

Приложение № 4-1

к извещению о проведении запроса котировок цен № ЗКЦ 6/19

ЛОТ № 1

Договор

на техническое обслуживание

г. ____________							«___» ________ 20_ года

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ахметшина Азата Ильгизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования системы валидации турникетных комплексов (далее по тексту Услуги).

1.2. Перечень обслуживаемого оборудования  системы валидации турникетных комплексов (далее - Оборудование) указан в Приложении №3, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Перечень и объем оказываемых Услуг, требования, сроки и периодичность выполнения Услуг определены в Регламенте технического обслуживания Оборудования (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, включают в себя:

1.4.1. Техническое  обслуживание введенного в эксплуатацию Оборудования.

1.4.2. Выполнение регламентных и планово-предупредительных работ согласно Регламенту технического обслуживания Оборудования, необходимых для поддержания оборудования в исправном состоянии, с заполнением «Журнала технического обслуживания».

1.4.3. Устранение неисправностей Оборудования по заявке Заказчика, замена быстроизнашивающихся материалов и комплектующих  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.4.4. Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору «___» ___________ 201_ года.

Сроки выполнения отдельных этапов Услуг определяются в соответствии с Регламентом технического обслуживания Оборудования.

- Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать Услуги с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.1.2. Обеспечить работоспособность Оборудования  путем своевременного выполнения работ по контролю технического состояния, текущему профилактическому ремонту, предусмотренному эксплуатационной документацией в соответствии с Регламентом технического обслуживания Оборудования.

2.1.3. При необходимости оказания дополнительной технической помощи непосредственно на рабочих местах Заказчика, а также проведения  инструктажа сотрудников Заказчика Исполнитель по письменной Заявке Заказчика, согласно Регламентному графику разъездов технического обслуживания, направляет необходимое количество специалистов.

2.1.4. В случае возникновения необходимости проведения срочных, внеплановых работ время реагирования Исполнителя на заявку Заказчика составляет не более 1 (одних) суток с момента получения заявки.

2.1.5. Оформить и вести технические журналы согласно Регламенту технического обслуживания Оборудования, ежемесячно представлять акты оказанных услуг и счета на оказанные услуги.

2.1.6. По письменному требованию Заказчика  оказать услуги по устранению неисправностей, замене быстроизнашивающихся материалов и комплектующих Оборудования и т.д. По предварительному согласованию с Заказчиком организовывать приобретение  необходимого для нормальной работоспособности Оборудования, расходных материалов, программного обеспечения и т.д. Оплата оборудования, расходных материалов, программного обеспечения   и т.д. производится Заказчиком на основании отдельных счетов выставленных Исполнителем и/или поставщиком такого оборудования или программного обеспечения.

2.1.7. Если этого требует предоставляемая услуга, выдать Заказчику пароли и/или ключи, за дальнейшее использование и защиту которых Заказчик несет полную ответственность.

2.1.8. Уведомить Заказчика о дате и времени приезда представителя Исполнителя для оказания Услуг согласно Регламенту технического обслуживания не менее, чем за 2 (два) дня до приезда представителя Исполнителя на соответствующий объект.

2.1.9. За свой счет осуществить  сбор, транспортировку и утилизацию отходов 1-4 классов опасности, образующихся при проведении ремонтных работ Оборудования.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Оказывать Услуги своими силами и/или привлекать за свой счет для оказания Услуг третьих лиц. Все исполненное третьими лицами принимается Заказчиком как исполненное Исполнителем.

2.2.2. Приостановить оказание  Услуг по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг более чем на 10 (десять) рабочих дней. Оказание Услуг приостанавливается до момента полной оплаты Услуг. В этих случаях время приостановки не считается простоем и подлежит оплате в полном объеме, а срок исполнения Исполнителем обязательств отодвигается соразмерно времени нарушения исполнения обязательств Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

2.3.2. В случае изменения количества обслуживаемого Исполнителем Оборудования незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в письменном виде.

2.3.3. Обеспечить присутствие своего представителя на объекте оказания услуг в согласованное с Исполнителем время. Отсутствие  без уважительных причин представителя Заказчика на месте в момент оказания услуг влечет к признанию Заказчиком факта оказания услуги. Дополнительный выезд специалистов Исполнителя по причине отсутствия представителей  Заказчика во время планового  оказания Услуг оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно выставленному Исполнителем счету.

2.3.4. Обеспечить представителям (сотрудникам) Исполнителя беспрепятственный доступ в помещения для оказания Услуг. Дополнительный выезд специалистов Исполнителя по причине непредоставления допуска в помещения Заказчика во время планового  оказания Услуг оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно выставленному Исполнителем счету.

2.3.5. Не допускать изменения схем организации подключения Оборудования  без письменного согласования с уполномоченными специалистами Исполнителя. Самостоятельно не осуществлять ремонт и модернизацию Оборудования.

2.3.6. Выполнять рекомендации Исполнителя по эксплуатации имеющегося Оборудования.

2.3.7. Осуществлять работу Оборудования на условиях, исключающих использование рабочих мест Заказчика для несанкционированного доступа к программному обеспечению. Заказчик не вправе модифицировать, копировать, распространять программное обеспечение, доступ к которому предоставляется Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора, а равно каким-либо иным образом нарушать исключительные права Исполнителя на предоставляемое программное обеспечение.

2.3.8. Для поддержания работоспособного состояния Оборудования  своевременно оплачивать услуги сотовой связи согласно тарифному плану оператора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять качество и срок оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора. При этом датой расторжения Договора считается день получения письменного уведомления о расторжении договора Исполнителем, если только иная, более поздняя дата, не указана в уведомлении о расторжении.

2.5. Стороны ежеквартально согласовывают друг с другом Регламентный график разъездов технического обслуживания в отчетном квартале.  Исполнитель вправе внести изменения в график посещения объектов Заказчика, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до приезда специалистов Исполнителя на объект.

2.6. Выезд специалистов Исполнителя не по Регламентному графику разъездов технического обслуживания (внеплановый выезд) осуществляется по письменной Заявке Заказчика в согласованные Сторонами сроки.

В этом случае возмещение расходов Исполнителя за выезд специалистов производится Заказчиком на основании отдельно выставленного счета, в сумме и порядке, согласованном Сторонами после получении Исполнителем письменной Заявки Заказчика.

- Стоимость Договора

3.1. Стоимость услуг включает в себя все налоги, сборы и пошлины, предусмотренные законодательством РФ.

3.2. Стоимость Услуг согласовывается сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя ежемесячно, путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 45  (сорока пяти) календарных  дней с даты выставления Исполнителем счета после подписания актов оказанных Услуг.

3.4. Стоимость Услуг за неполный месяц оказания Услуг рассчитывается путем умножения стоимости Услуги за 1 (единицу) Оборудования на количество обслуженного Оборудования.

В случае изменения количества обслуживаемого Оборудования  общая стоимость Услуг Исполнителя изменяется пропорционально изменению количества обслуживаемого Оборудования, но не более чем на 20 % от стоимости Договора.

3.4.1. При увеличении количества обслуживаемого Оборудования изменение стоимости Услуг Исполнителя вступает в силу с начала отчетного месяца, в котором изменилось количество обслуживаемого Оборудования.

3.4.2. При уменьшении количества обслуживаемого Оборудования  изменение стоимости услуг Исполнителя вступает в силу с даты, указанной в уведомлении  Заказчика об уменьшении количества обслуживаемого Оборудования.

3.5. Иные услуги, не предусмотренные настоящим договором, но необходимость в которых возникла в ходе исполнения Договора, оказываются Исполнителем по письменной заявке Заказчика. Оплата таких услуг производится на основании согласованного и подписанного Сторонами Дополнительного соглашения.

- Порядок сдачи-приемки Услуг

4.1. Исполнитель ежемесячно, в течение 05 (пяти) рабочих дней с момента окончания месяца оказания услуг, направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг в 2-х экземплярах и счет-фактуру (1 экз.).

4.2. Заказчик в течение 05 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный Акт или представляет мотивированный отказ от подписания Акта.

4.3. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Заказчик совместно с Исполнителем в пятидневный срок составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения, по которому Исполнитель устраняет замечания за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, после чего процедура подписания Акта оказанных услуг повторяется.

4.4. В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного Акта оказанных услуг или мотивированного отказа в установленный срок  услуги считаются принятыми с выполнением всех условий договора и подлежат оплате Заказчиком в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

- Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ при наличии своей вины.

5.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя  Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в виде пени в размере  1/180 ключевой ставки Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик имеет право потребовать выплату неустойки в виде пени в размере  1/180 ключевой ставки Банка России от стоимости услуг, срок исполнения которых нарушен, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.5. Уплата  неустойки не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по договору.

5.6. Начисление и обязанность по уплате неустойки осуществляется только после направления Стороной, чье право нарушено, соответствующего письменного требования виновной Стороне. Если требование об уплате неустойки не было предъявлено, неустойка считается не начисленной.

5.7. Надлежащее исполнение обязательств Исполнителем в соответствии со статьей 328 ГК РФ обусловлено надлежащим исполнением обязательств Заказчиком.

5.8. Оказание услуг может быть приостановлено Исполнителем в одностороннем порядке, без применения Заказчиком неустойки в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 2.4.1 – 2.4.8 настоящего договора, и/или нарушения Заказчиком сроков оплаты. Оказание услуг приостанавливается  до устранения нарушений.

5.9. В случае просрочки выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 2.4.1 – 2.4.8 настоящего договора, и/или сроков оплаты согласованные сроки оказания услуг продлеваются на количество дней исполнения Заказчиком указанных обязательств.

Стороны согласовали, что продление сроков оказания услуг в порядке, установленном настоящим пунктом, не будет считаться нарушением сроков исполнения обязательств Исполнителя по Договору.

5.10. В случае, если  по вине Заказчика, в том числе: в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 2.4.1 – 2.4.8 настоящего договора, и/или нарушения Заказчиком сроков оплаты  возникнет необходимость дополнительного выезда на Объекты специалистов Исполнителя (внеплановый выезд) - то такой выезд осуществляется по письменной Заявке Заказчика в согласованные сторонами сроки.

В этом случае возмещение расходов Исполнителя за выезд специалистов производится Заказчиком на основании отдельно выставленного счета, в сумме и порядке, согласованных Сторонами при получении Исполнителем письменной Заявки Заказчика.

5.11. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное неисправностью оборудования связи, находящегося вне зоны ответственности Исполнителя.

5.12. В случае возникновения сбоя, отказа работы системы по вине Заказчика или третьих лиц, в т. ч. нарушения Заказчиком условий пп. 2.4.5 и 2.4.8 Договора, все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности Оборудования, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставленному счету в течение 10 (десяти) банковских дней.

5.13. Исполнитель не несет ответственности за сбои в оказании Услуг, вызванные использованием программных средств, установленных сторонними организациями на оборудовании Заказчика.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. Стороны гарантируют, что конфиденциальная информация не будет ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи информации уполномоченным государственным органам, имеющим право требовать такую информацию в соответствии с законодательством РФ, а также в случаях, предусмотренных в п. 6.2, в том числе информации, передача которой необходима для исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.2.  Конфиденциальная информация без предварительного письменного согласия другой Стороны  может быть передана Стороной только тем сотрудникам или третьим лицам, доступ которых к конфиденциальной информации необходим для исполнения Стороной своих обязательств по Договору и только в той части, в которой это необходимо.

При этом такие сотрудники и третьи лица должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Претензии и другие спорные вопросы между Сторонами решаются путем переговоров, а при невозможности мирного урегулирования разногласий передаются в Арбитражный суд Республики Татарстан. Претензионный порядок является обязательным.

7.2. Срок рассмотрения Сторонами претензий по исполнению настоящего Договора - 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензий.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются письменно, подписываются обеими Сторонами  и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы по принятому международному стандарту (война, стихийные бедствия, запретительные акты государственных органов и т.п.).

9.2. При возникновении не зависящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из них, полностью или частично, своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности должна служить справка, выдаваемая соответствующими органами Торгово-Промышленной Палаты или иных компетентных органов.

9.3. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в пятидневный срок. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

9.4. Стороны анализируют характер форс-мажорных обстоятельств и в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывают соглашение о расторжении, продлении или частичном исполнении настоящего Договора и о соответствующих взаиморасчетах.

9.5. При продолжительности таких обстоятельств более трех месяцев каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору без права требовать возмещения ущерба другой Стороной.

10. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты  его подписания Сторонами и действует  по «__» ________________г.

10.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и в настоящем Договоре.

10.3. При расторжении Договора Заказчик и Исполнитель проводят сверку расчетов за фактически выполненные услуги с последующим окончательным расчетом.

11. Заключительные положения

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить об этом другую Сторону. Действия, совершенные по старым адресам и реквизитам до поступления уведомлений об их изменении засчитываются как надлежащее исполнение обязательств.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. Приложения к настоящему договору:

11.4.1.  Приложение № 1 - Регламент технического обслуживания.

11.4.2.  Приложение № 2  - Протокол согласования договорной цены.

11.4.3.  Приложение № 3 – Перечень обслуживаемого оборудования.

Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: АО «Содружество» 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д11 ИНН 1655182480 КПП 165501001 р/сч 40702810845029006328 в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, ул. Кремлевская 8 БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 тел. 8(843) 202-28-00 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ________________ /_____________/ |

Приложение №1

к договору № _____от «____» ________201__ г.

Регламент

технического обслуживания оборудования АСУ ППК

В соответствии с техническим заданием извещения запроса котировок

Подписи Сторон:

Заказчик:                                                                              Исполнитель:

| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________________ /__________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № _____

от «____» ________201___г.

Протокол

согласования договорной цены

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ахметшина А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», удостоверяем, что  величина  цены за комплексное обслуживание Оборудования составляет:

| Вид ТО | Периодичность | Всего за период оказания услуг | Количество техники | Стоимость обслуживания за 1 ед. техники, руб. с учетом НДС | Всего расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО оборудования турникетов |
| ТО-1 | 1 раз в месяц |  |  |  |  |
| ТО-2 | 1 раз в месяц |  |  |  |  |
| ТО-3 | 1 раз в год |  |  |  |  |
| ТО АРМ турникета |
| ТО-2 | 1 раз в месяц |  |  |  |  |
| ТО-3 | 1 раз в год |  |  |  |  |
| Внеплановый ремонт |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| «Заказчик» АО «Содружество» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | ________________/______________/ |

Приложение № 3

к договору №  _____

от «____» ________201___г.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с техническим заданием извещения запроса котировок

Подписи Сторон:

| «Заказчик» АО «Содружество» |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | ___________________ /__________/ |

Приложение № 4-2

к извещению о проведении запроса котировок цен № ЗКЦ 6/19

ЛОТ № 2

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. ________________                                                                                         “___” __________ 201_ г.

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ахметшина Азата Ильгизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по комплексному обслуживанию и ремонту Программно-аппаратного комплекса автоматизированного рабочего места кассира  «АСУ ППК» (далее-оборудование «АСУ ППК») в зоне ответственности Заказчика (территория Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»)  (далее по тексту Услуги).

1.2. Перечень обслуживаемого оборудования «АСУ ППК» (далее - Оборудование) указан в Приложении  №2 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Перечень и объем оказываемых Услуг, требования, сроки и периодичность выполнения Услуг определены в Регламенте комплексного обслуживания Оборудования (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, включают в себя:

1.4.1. Техническое  обслуживание введенного в эксплуатацию Оборудования.

1.4.2. Выполнение регламентных и планово-предупредительных работ согласно Регламенту технического обслуживания Оборудования, необходимых для поддержания оборудования в исправном состоянии, с заполнением журнала «Технического состояния» и паспорта контрольно-кассовой машины.

1.4.3. Устранение неисправностей Оборудования по заявке Заказчика, замена быстроизнашивающихся материалов и комплектующих с предоставлением  "Акта выполненных работ" с подписью кассира билетного или старшего билетного кассира и проставлением штампа станции, где производится замена быстроизнашивающихся материалов и комплектующих.

1.4.4. Установку фискального накопителя, голограммы сервисного обслуживания и марки пломбы, с заполнением журнала  «Технического состояния».

1.4.5. Оказание комплекса информационных услуг по обслуживанию Абонентов Заказчика по вопросам, связанным с работой  Программно–Аппаратного Комплекса и  Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компании «АСУ ППК», далее по тексту совместно называемые «Система».

1.5. Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору «___» ___________ 201_ года.

1.6. Сроки выполнения отдельных этапов Услуг определяются в соответствии с Регламентом технического обслуживания Оборудования.

- Права и обязанности сторон

  - Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать Услуги с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.1.2. По заявке Заказчика, согласно Регламентному графику разъездов технического обслуживания, производить подключение дополнительных автоматизированных рабочих мест Заказчика.

2.1.3. Обеспечить работоспособность Оборудования путем своевременного выполнения работ по контролю технического состояния, текущему профилактическому ремонту, предусмотренному эксплуатационной документацией в соответствии с Регламентом технического обслуживания Оборудования.

2.1.4. В случае необходимости проведения срочных, внеплановых работ время реагирования Исполнителя на заявку Заказчика составляет не более 1 (одних) суток с момента получения заявки в рабочее время.

2.1.5. Выполнять ремонт Оборудования в срок не более 3 (трех) суток на месте эксплуатации или, если необходимо, в стационарных условиях в ЦТО. Продление срока гарантийного ремонта Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком.

2.1.6. Оформить и вести технические журналы согласно Регламенту технического обслуживания Оборудования, ежемесячно представлять акты оказанных услуг и счета на оказанные услуги.

2.1.7. По письменному требованию Заказчика, согласно  Регламентному графику разъездов технического обслуживания, оказать услуги по демонтажу, монтажу, пуско-наладке обслуживаемого Оборудования по среднему и капитальному ремонту обслуживаемого Оборудования устранению неисправностей, замене быстроизнашивающихся материалов и комплектующих Оборудования и т.д. По предварительному согласованию с Заказчиком  организовывать приобретение  необходимого для нормальной работоспособности Оборудования, расходных материалов, программного обеспечения и т.д. Оплата оборудования, расходных материалов, программного обеспечения   и т.д. производится Заказчиком на основании отдельных счетов, выставленных Исполнителем и/или поставщиком такого оборудования или программного обеспечения.

2.1.8. Если этого требует предоставляемая услуга, выдать Заказчику пароли и/или ключи, за дальнейшее использование и защиту которых Заказчик несет полную ответственность.

2.1.9. Уведомить Заказчика о дате и времени приезда представителя Исполнителя для оказания Услуг согласно Регламенту технического обслуживания не менее, чем за 2 (два) дня до приезда представителя Исполнителя на соответствующий объект.

2.1.10. Осуществлять запись и хранение данных об  услугах, указанных в п. 1.4.5, в том числе запись и хранение телефонных разговоров операторов и абонентов, в течение одного года трех месяцев, а финансовых и отчетных документов − в течение сроков, установленных законодательством.

2.1.11. Предоставить уполномоченным представителям Заказчика полный доступ к прослушиванию записей переговоров между абонентами и операторами и исходным данным для формирования Статистики запросов в автоматическом режиме с использованием соответствующего программного обеспечения.

2.1.12. Участвовать совместно с Заказчиком в рассмотрении претензий по качеству предоставления информационных услуг (п.1.4.5. Договора) в соответствии с Регламентом рассмотрения претензий, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 4 к Договору).

2.1.13. По завершении услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники сделать соответствующую запись в журнале «Технического состояния» и паспорте ККМ. В случае проведения работ, требующих срыв налоговых марок-пломб, сделать соответствующие отметки в журнале «Технического состояния»  и паспорте ККМ.

2.1.14. По завершении услуг по техническому обслуживанию Оборудования предоставить акт оказанных услуг.

2.1.15. При оказании Услуг  по регистрации, перерегистрации и снятию с учета контрольно-кассовой техники или замены фискального накопителя, голограммы сервисного обслуживания и марки пломбы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания Услуг предоставить акт оказанных Услуг.

2.1.16. За свой счет осуществить  сбор, транспортировку и утилизацию отходов 1-4 классов опасности, образующихся при проведении ремонтных работ Оборудования.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. В случае обнаружения грубого нарушения Заказчиком правил работы с оборудованием «АСУ ППК» (атаки на информационные ресурсы, несанкционированное сетевое сканирование, в том числе с целью поиска открытых информационных ресурсов, рассылка спама, вирусное заражение, работа по незащищенному каналу, признаки несанкционированного вмешательства, признаки совершения мошеннических операций с использованием оборудования  и пр.) производить немедленное отключение рабочего места без предварительного согласования с Заказчиком, с последующим его письменным уведомлением в течение 24 (двадцати четырех) часов. Подключение производится после устранения причин, послуживших основанием для отключения. Факт нарушения Заказчиком правил работы с компонентами системы «АСУ ППК» подтверждается составлением Акта выявленных нарушений.

2.2.2. Оказывать Услуги своими силами и/или привлекать за свой счет для оказания Услуг третьих лиц. Все исполненное третьими лицами принимается Заказчиком как исполненное Исполнителем.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.

2.3.2. В случае изменения количества обслуживаемого Исполнителем оборудования «АСУ ППК» незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в письменном виде.

2.3.3. Обеспечить присутствие своего представителя на объекте оказания услуг в согласованное с Исполнителем время. Отсутствие  без уважительных причин представителя Заказчика на месте в момент оказания услуг влечет к признанию Заказчиком факта оказания услуги. Дополнительный выезд специалистов Исполнителя по причине отсутствия представителей  Заказчика во время планового  оказания Услуг оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно выставленному Исполнителем счету.

2.3.4. Обеспечить представителям (сотрудникам) Исполнителя беспрепятственный доступ в помещения для оказания Услуг. Дополнительный выезд специалистов Исполнителя по причине непредоставления допуска в помещения Заказчика во время планового  оказания Услуг оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно выставленному Исполнителем счету.

2.3.5. Не допускать изменения схем организации подключения оборудования «АСУ ППК» без письменного согласования с уполномоченными специалистами Исполнителя. Самостоятельно не осуществлять ремонт и модернизацию оборудования и компонентов «АСУ ППК».

2.3.6. Выполнять рекомендации Исполнителя по эксплуатации имеющегося оборудования «АСУ ППК».

2.3.7. Если этого требует предоставляемая Услуга, собственными силами и средствами получать лицензии на использование программы VIPNet, устанавливаемой Исполнителем на рабочие места Заказчика.

2.3.8. За собственный счет покупать антивирусное программное обеспечение, рекомендованное Исполнителем.

2.3.9. Осуществлять работу с оборудованием АСУ ППК в порядке и на условиях, исключающих использование оборудования для несанкционированного доступа к программному обеспечению. Заказчик не вправе модифицировать, копировать, распространять программное обеспечение, доступ к которому предоставляется Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора, а равно каким-либо иным образом нарушать исключительные права Исполнителя на предоставляемое программное обеспечение.

2.3.10. В случае необходимости, для поддержания работоспособного состояния системы «АСУ ППК» своевременно оплачивать услуги сотовой связи согласно тарифному плану оператора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять качество и срок оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора. При этом датой расторжения Договора считается день получения письменного уведомления о расторжении договора Исполнителем, если только иная, более поздняя дата, не указана в уведомлении о расторжении.

2.5. Стороны ежеквартально согласовывают друг с другом Регламентный график разъездов технического обслуживания Оборудования в отчетном квартале. Исполнитель вправе внести изменения в график посещения объектов Заказчика, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до приезда специалистов Исполнителя на объект.

2.6. Выезд специалистов Исполнителя не по Регламентному графику разъездов технического обслуживания (внеплановый выезд по вине Заказчика) осуществляется по письменной Заявке Заказчика в согласованные Сторонами сроки.

В этом случае возмещение расходов Исполнителя за выезд специалистов производится Заказчиком на основании отдельно выставленного счета, в сумме и порядке, согласованных Сторонами после получении Исполнителем письменной Заявки Заказчика.

- Стоимость услуг

3.1. Стоимость Услуг включает в себя все налоги, сборы и пошлины, предусмотренные законодательством РФ.

3.2. Общая стоимость настоящего Договора согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора составляет: _______________(_____________) руб. __ коп., в том числе НДС 20% - ____________(____________) руб. ______коп.

Стоимость услуг за отчетный период указана в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 3).

Заказчик производит оплату Услуг путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней  после подписания Сторонами акта оказанных услуг на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3.3. В случае изменения количества обслуживаемого оборудования «АСУ ППК» общая стоимость Услуг Исполнителя изменяется пропорционально изменению количества обслуживаемого оборудования «АСУ ППК».

3.4. В случае изменения потребности в оказанных Услугах в ходе исполнения Договора Заказчик вправе увеличить или уменьшить предусмотренный договором объем Услуг до 20% (двадцать процентов) при сохранении иных существенных условий Договора.

3.5. Иные услуги, не предусмотренные настоящим договором, но необходимость в которых возникла в ходе исполнения Договора, оказываются Исполнителем по письменной заявке Заказчика. Оплата таких услуг производится на основании согласованного и подписанного Сторонами Дополнительного соглашения.

- Порядок сдачи-приемки Услуг

  - Исполнитель ежемесячно, до 05 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг в 2-х экземплярах и счет-фактуру (1 экз.).

  - Заказчик в течение 05 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный Акт или представляет мотивированный отказ от подписания Акта.

  - В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Заказчик совместно с Исполнителем в пятидневный срок составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения, по которому Исполнитель устраняет замечания за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, после чего процедура подписания Акта оказанных услуг повторяется.

4.4. В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного Акта оказанных услуг или мотивированного отказа в установленный срок услуги считаются принятыми с выполнением всех условий Договора и подлежат оплате Заказчиком в порядке, предусмотренным в настоящем Договоре.

- Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ при наличии своей вины.

5.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителю Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в виде пени в размере 1/180 ключевой ставки Банка России  от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг  Заказчик имеет право потребовать выплату неустойки в виде пени в  размере 1/180 ключевой ставки Банка России    от стоимости услуг, срок исполнения которых нарушен, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.5. Уплата неустойки  не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по договору.

5.6. Начисление и обязанность по уплате неустойки осуществляются только после направления Стороной, чье право нарушено, соответствующего письменного требования виновной Стороне. Если требование об уплате неустойки  не было предъявлено,  неустойка считается не начисленной.

5.7. В случае возникновения сбоя, отказа работы Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц, все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности Оборудования, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставленному счету в течение 10 (десяти) банковских дней.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за сбои в оказании Услуг, вызванные использованием программных средств, установленных сторонними организациями на оборудовании Заказчика.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. Стороны гарантируют, что конфиденциальная информация не будет ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи информации уполномоченным государственным органам, имеющим право требовать такую информацию в соответствии с законодательством РФ, а также в случаях, предусмотренных в п. 6.2, в том числе информации, передача которой необходима для исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.2. Конфиденциальная информация без предварительного письменного согласия другой Стороны  может быть передана Стороной только тем сотрудникам или третьим лицам, доступ которых к конфиденциальной информации необходим для исполнения Стороной своих обязательств по Договору и только в той части, в которой это необходимо.

При этом такие сотрудники и третьи лица должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Претензии и другие спорные вопросы между Сторонами решаются путем переговоров, а при невозможности мирного урегулирования разногласий передаются Арбитражный суд РТ. Претензионный порядок является обязательным.

7.2. Срок рассмотрения Сторонами претензии по исполнению настоящего Договора - 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения претензии.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются письменно, подписываются обеими Сторонами  и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы по принятому международному стандарту (война, стихийные бедствия, запретительные  акты государственных органов и т.п.).

9.2. При возникновении не зависящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из них, полностью или частично, своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности должна служить справка, выдаваемая соответствующими органами Торгово-Промышленной Палаты или иных компетентных  органов.

9.3. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в пятидневный срок. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

9.4. Стороны анализируют характер форс-мажорных обстоятельств и в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывают соглашение о расторжении, продлении или частичном исполнении настоящего Договора и о соответствующих взаиморасчетах.

9.5. При продолжительности таких обстоятельств более трех месяцев каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору без права требовать возмещения ущерба другой Стороной.

10. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу с  даты подписания  и действует  по «__» __________г.

10.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и в настоящем Договоре.

10.3. При расторжении Договора Заказчик и Исполнитель проводят сверку расчетов за фактически выполненные услуги с последующим окончательным расчетом.

11. Заключительные положения

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить об этом другую Сторону. Действия, совершенные по старым адресам и реквизитам до поступления уведомлений об их изменении засчитываются как надлежащее исполнение обязательств.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. Приложения к настоящему договору:

11.4.1. Приложение № 1- Регламент комплексного обслуживания.

11.4.2. Приложение № 2 – Перечень обслуживаемого оборудования АСУ ППК.

11.4.3. Приложение № 3 - Протокол согласования договорной цены.

11.4.4. Приложение № 4 - Регламент рассмотрения претензий по оказанию информационных услуг.

Реквизиты и подписи Сторон

| «Заказчик» АО «Содружество» 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11 ИНН 1655182480 КПП 165501001 р/сч 40702810845029006328 в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, ул. Кремлевская 8 БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 тел. 8(843) | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | _________________/ / |

Приложение № 1

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

Регламент комплексного обслуживания и ремонта Программно - аппаратного комплекса автоматизированное рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ ППК

В соответствии с техническим заданием  извещения запроса котировок

Подписи Сторон:

| «Заказчик» АО «Содружество» |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | ___________________ /__________/ |

Приложение № 2

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Программно - аппаратного комплекса автоматизированное рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ ППК

В соответствии с техническим заданием  извещения запроса котировок

Подписи Сторон:

| «Заказчик» АО «Содружество» |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | ___________________ /__________/ |

Приложение № 3

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

Протокол

согласования договорной цены

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ахметшина А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за комплексное обслуживание и ремонт Программно - аппаратного комплекса автоматизированное рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ ППК

| наименование услуг | количество | периодичность в год | кол-во то за период оказания услуг | стоимость обслуживания. 1 единицы оборудования, руб. с НДС | стоимость всего, руб. в год с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | то ккм арм |  | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 2 | То-1 арм |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 3 | То-2 арм |  | 1 раз в полгода |  |  |  |
| 4 | Информационные услуги Call-центр |  | круглосуточно |  |  |  |
| 5 | замена фискального накопителя |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 6 | ввод в эксплуатацию |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 7 | вывод из эксплуатации |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Общая стоимость настоящего Договора составляет:________________________(__________)

Подписи Сторон:

| «Заказчик» АО «Содружество» |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | ___________________ /__________/ |

Приложение № 4

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

Регламент оценки качества информационных услуг

Общие положения.

1.1. В целях проверки и улучшения качества обслуживания абонентов переговоры абонентов и операторов записываются, о чем абонент уведомляется до соединения с оператором.

1.2. Хранение записей переговоров осуществляется Исполнителем в течение установленного договором срока.

1.3 Исполнитель предоставляет доступ к записям уполномоченным представителям Заказчика в автоматическом режиме с использованием соответствующего программного обеспечения.

1.4. Оценка качества оказанных услуг производится путем прослушивания записей телефонных переговоров, путем оценки Статистики запросов, путем оценки обращений абонентов, поступивших непосредственно Заказчику и иными способами, определенными сторонами совместно.

1.5. Оператор должен:

- соблюдать нормы и правила телефонного делового этикета (грамотная речь, доброжелательная манера общения, вежливость, не допустимы: слова-паразиты, грубость, неуместные личные комментарии, нецензурные выражения);

- предельно точно доводить до абонента необходимую информацию, использовать правильную терминологию АСУ ППК (утвержденную технической и эксплуатационной документацией АСУ ППК).

1.6. По результатам прослушивания записей телефонных переговоров может быть сформирована претензия, рассмотрение которой проводится в соответствии с разделом 3 данного Регламента.

Критерии оценки качества услуг

При выявлении случаев некачественно оказания услуг стороны производят уменьшение размера абонентской платы на понижающий коэффициент, исходя из критериев, предусмотренных в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценки качества услуг

| № п/п | Название критерия | Качественная оценка критерия | Допустимая количественная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент входящих звонков, не принятых оператором техподдержки Lost Call Rate (LCR) | Звонивший не дождался ответа оператора, выбрав на любом пункте голосового меню один из возможных вариантов тематики –«пассажир» или «сотрудник ППК». Распространяется только на период времени, указанный в п. 2.2. Регламента оказания услуг | Не более 5% от всего количества звонков за отчетный период |
| 2 | Скорость обслуживания клиентов Service Level (SL) | Ответ оператора техподдержки начался не более, чем через 40 секунд после выбора клиентом на любом пункте голосового меню один из возможных вариантов тематики –«Пассажир» или «сотрудник ППК». | Не менее 80% от всего количества состоявшихся звонков за отчетный период |
| 3 | Квалифицированность оказания техподдержки First Call Resolution (FCR) | Запросы по тематике "пассажир" должны быть обслужены при первом звонке любым оператором техподдержки, без переключения на других специалистов центра технического обслуживания и без отбоя клиента для уточнения ответа с последующим звонком клиенту из центра технической поддержки | Не менее 95% от всего количества звонков по тематике "пассажир"" за отчетный период |
| 4 | Уровень удовлетворенности клиента | Выборочное прослушивание записей переговоров специалистами Заказчика с составлением претензий при необходимости. | претензий за отчетный период быть не должно |
| 5 | Время подготовки справок о причинах возникновения ошибок | В течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи заявки/обращения пассажира о возникшей проблеме в работе АСУ ППК по электронной почте или средствами ПО Redmine инженеру центра технической поддержки должна быть составлена в письменном виде и отправлена по электронной почте или средствами ПО Redmine Заказчику справка о причинах возникновения неисправности Системы | Просрочка составления справки недопустима |

Порядок прохождения претензий

Претензия составляется на основании прослушивания телефонных разговоров оператора с абонентом, в результате которого будет установлено оказание услуг не в соответствии с условиями Договора.

Стороны договорились, что от имени Заказчика претензию вправе подписать уполномоченный представитель, имеющий право на прослушивание разговоров без оформления доверенности.

Претензия составляется в письменном виде на имя руководителя  Исполнителя.

Претензия должна содержать:

- информацию о должности, фамилии, имени и отчестве специалиста, составившего претензию;

- дату и время разговора оператора, на основании которого сформулирована претензия;

- фамилию, имя, отчество или номер оператора, проводившего разговор с абонентом;

- указание на выявленные недостатки по качеству оказанных услуг, с обоснованием их несоответствия условиям Договора;

- требования к Исполнителю;

- подпись и дату составления претензии.

Претензия направляется в бумажном виде с отметкой о дате получения или в виде скан-копии  по электронной почте по адресу, согласованному в письменном виде,  с подтверждением получения.

Претензия регистрируется Исполнителем как входящая корреспонденция.

В течение пяти рабочих дней на имя руководителя Заказчика  Исполнителем должен быть направлен письменный ответ на претензию, содержащий:

- дату составления ответа;

- ссылку на дату составления претензии;

- информацию о признании претензии или отказ в полном или частичном признании претензии с указанием оснований, в соответствии с которыми заявлен отказ;

- подпись генерального директора Исполнителя.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» |  |
| _____________ А.И. Ахметшин | _________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4-3

к извещению о проведении запроса котировок цен № ЗКЦ 6/19

ЛОТ № 3

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. ________________                                                                                        “___” __________ 201_ г.

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ахметшина Азата Ильгизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по технической поддержке Программно-аппаратного комплекса Терминал самообслуживания  «АСУ ППК»  (далее – ТС), указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии с Регламентом комплексного обслуживания Оборудования (Приложение №1 к Договору) (далее – Регламент) и Положением о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 №470 (в актуальной редакции), и включают в себя:

- ввод в эксплуатацию;

- вывод из эксплуатации;

- проверку исправности;

- техническое обслуживание ТС;

- ремонт ТС – в случаях обнаружения неисправностей. Выполнение ремонта ТС включает в себя: замену вышедших из строя модулей с установлением причины возникновения неисправности и дальнейшим их ремонтом;

- информационных услуг по обслуживанию Абонентов Заказчика по вопросам, связанным с работой  Программно–Аппаратного Комплекса и  Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компании «АСУ ППК.

При диагностировании Исполнителем неисправности ТС, подпадающей под гарантийный случай завода-изготовителя, ремонт ТС или его замена осуществляется Исполнителем, аккредитованным заводом-изготовителем на основании соответствующего договора между ними.

Оплата Заказчиком ремонта или замены вышедших из строя ТС в период гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, в рамках настоящего Договора не производится.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки оказанных Услуг.

Результаты Услуг должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям Регламента, других соответствующих нормативных документов, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Услуг.

2.1.2. На дату подписания Сторонами настоящего Договора иметь постоянную аккредитацию  завода-изготовителя  ТС на право оказания Услуг по настоящему Договору, в том числе в рамках гарантийного обслуживания  ТС, предоставленного заводом-изготовителем, и передать Заказчику соответствующие подтверждающие документы (договоры, доверенности и т.д.).

2.1.3. Иметь необходимый резерв запасных частей и модулей в количестве, необходимом для обеспечения бесперебойной работы ТС.

2.1.4. При выходе из строя ТС обеспечить устранение неисправностей в соответствии со сроками, установленными в приложении № 2 к настоящему Договору, не допуская перерыва в работе ТС свыше указанного времени.

Датой отсчета срока оказания Услуг является дата получения Исполнителем соответствующей заявки Заказчика или дата обнаружения работниками Исполнителя неисправности при плановом техническом обслуживании ТС.

Сроки оказания Услуг, указанные в приложении № 2 к настоящему Договору, не включают в себя время проезда работников Исполнителя к месту нахождения неисправного ТС.

Время проезда работников Исполнителя до места нахождения неисправного ТС определяется Протоколом согласования времени проезда (приложение № 3).

2.1.5. В случае невозможности оказания Услуг по ремонту ТС в месте их установки оказать Услуги путем замены неисправного модуля ТС с последующим ремонтом последнего в мастерской Исполнителя в указанное в настоящем подпункте время.

При  невозможности  устранения  неисправности  на  месте Исполнитель  в  течение  48 (сорока восьми) часов с момента получения заявки Заказчика или обнаружения работниками Исполнителя неисправности при плановом техническом обслуживании ТС обязан демонтировать и доставить данный ТС в свою ремонтную мастерскую. Срок проведения ремонта Исполнителем в указанных в настоящем подпункте случаях не должен превышать 24 (двадцати четырех) часов с момента демонтажа ТС с места установки. При этом Исполнитель обеспечивает замену ТС, по согласованию с Заказчиком, из числа резерва, предоставляемого Заказчиком (при его наличии) на время ремонта неисправного ТС. После окончания ремонта ТС должен быть установлен на прежнее место в течение 24 (двадцати четырех) часов.

Доставка ТС в мастерскую Исполнителя для проведения ремонта и в обратном направлении осуществляется Исполнителем за счет Заказчика.

Передача ТС от Заказчика к Исполнителю и обратно осуществляется по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

2.1.6. При обслуживании ТС, у которых не истек срок гарантии завода-изготовителя, обеспечивать замену вышедших из строя модулей (узлов) ТС, не относящихся к расходным материалам, из собственного резерва запасных частей и модулей с последующей заменой на заводе-изготовителе в соответствии с условиями предоставляемой гарантии по договору поставки между Заказчиком и заводом-изготовителем ТС и на основании договора между заводом-изготовителем  и Исполнителем об аккредитации последнего на оказание Услуг (в том числе по гарантии).

2.1.7. Предоставить  гарантийный  срок  на  результаты оказанных Услуг  в  течение 12 (двенадцати) месяцев, а на материалы, комплектующие и запасные части − в течение гарантийных сроков, указанных заводом-изготовителем, с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта оказанных Услуг.

В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию ТС. При этом гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Получатель не мог использовать ТС.

Устранение недостатков, указанных в настоящем пункте, должно осуществляться Исполнителем в соответствии с подпунктами 2.1.4 и 2.1.5 настоящего Договора.

Транспортные и иные расходы Исполнителя, связанные с проведением гарантийного ремонта ТС, Заказчиком не возмещаются.

2.1.8. При обслуживании ТС делать соответствующие отметки в журнале «Технического состояния» и паспорте контрольно-кассовой машины, с указанием времени окончания оказанных Услуг.

2.1.9. Проводить, при необходимости, обучение персонала Заказчика по работе с ТС с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.1.10. Проводить модернизацию ТС на основании подписываемых Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2.1.11. Производить ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации по заявке Заказчика. В случае, если на момент заключения Договора работоспособность ТС составляет менее 95% от общего количества, сроки на ввод в эксплуатацию неисправных/не введенных в эксплуатацию ТС устанавливаются «Протоколом согласования сроков введения в эксплуатацию неисправных/вновь устанавливаемых ТС» (приложение №8)

2.1.12. При заключении настоящего Договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах собственников Исполнителя последний предоставляет соответствующую информацию не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после таких изменений. В случае непредставления Исполнителем указанной информации Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего Договора.

2.1.13.	По завершении услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники сделать соответствующую запись в журнале «Технического состояния» и паспорте ККМ. В случае оказания Услуг, требующих срыв налоговых марок-пломб, сделать соответствующие отметки в журнале «Технического состояния» и паспорте ККМ.

2.1.14.	По завершении услуг по техническому обслуживанию ТС предоставить акт оказанных услуг.

2.1.15.	При оказании Услуг по регистрации, перерегистрации и снятия с учета контрольно-кассовой техники или замены фискального накопителя, голограммы сервисного обслуживания и марки пломбы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания Услуг предоставить акт оказанных Услуг.

2.1.16. За свой счет осуществить  сбор, транспортировку и утилизацию отходов 1-4 классов опасности, образующихся при проведении ремонтных работ ТС.

2.2. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по настоящему Договору в случае необоснованного неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате принятых по актам оказанных Услуг.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В случае обнаружения неисправности ТС, необходимости ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации осуществить вызов работников Исполнителя через диспетчера Исполнителя по телефону _____________________.

2.3.2. Обеспечить допуск работников Исполнителя к месту установки ТС для оказания Услуг по настоящему Договору.

2.3.3. Допускать к оказанию Услуг только работников Исполнителя, имеющих специальное удостоверение о наличии аккредитации у производителя ТС.

2.3.4. Предоставлять работникам Исполнителя, выполняющим ремонт и/или техническое обслуживание ТС журнал «Технического состояния», а также телефон (по возможности) для звонка о подтверждении выполнения заявки.

2.3.5. С целью улучшения качества обслуживания пассажиров предоставить возможность размещения работниками Исполнителя на ТС телефона службы технической поддержки Исполнителя для прямой связи.

2.3.6. Принять результаты оказанных Услуг и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

Приемка Заказчиком результатов оказанных Услуг не освобождает Исполнителя от ответственности за недостатки в результате оказания Услуг, выявленных при эксплуатации ТС. Исполнитель несет полную ответственность за качество оказанных Услуг, количество, качество и комплектность материалов и запасных частей, применяемых при оказании Услуг.

2.3.7. Назначить ответственных представителей Заказчика (с предоставлением их контактных телефонов) для решения с Исполнителем оперативных организационно-технических вопросов, возникающих в процессе  оказания Услуг.

2.3.8. Предоставить (при согласовании с заводом-изготовителем ТС) возможность установки на ТС программных средств удаленного контроля работоспособности (средств мониторинга).

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2. Требовать от Исполнителя возмещения убытков, понесенных Заказчиком в результате некачественно оказанных Услуг.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Предельная цена настоящего Договора с учетом стоимости Услуг, расходных материалов, комплектующих и запасных частей, транспортных расходов Исполнителя на перемещение ТС в ремонт и обратно, а также других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Исполнителя в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору, составляет –  ___  (______) рублей ___ копеек, кроме того, НДС (__%) – ___ (_______) рублей ___ копеек. (цена Договора указывается цифрами и в скобках прописью с большой буквы)

3.2. Стоимость транспортных расходов по перемещению ТС в ремонт и обратно определяется по фактическим расходам Исполнителя, подтвержденным соответствующими документами, и в соответствии с расценками Таблицы стоимости перемещения одного ТС (приложение № 5).

3.3. Окончательная цена настоящего Договора определяется по фактически оказанным Услугам, подтвержденным подписанными Сторонами актами оказанных Услуг.

3.4. Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится Заказчиком ежемесячно, после подписания Сторонами актов оказанных Услуг за отчетный месяц, при предоставлении Исполнителем счета, счета-фактуры и других отчетных документов, подтверждающих оказание Услуг в установленном порядке, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных Услуг.

Для целей настоящего Договора под отчетным месяцем понимается календарный месяц, за который производится сдача оказанных Услуг.

Счет-фактура выставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных Услуг.

3.5. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных Услуг является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.	 Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг.

4.1. По завершении оказания Услуг в отчетном месяце, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель представляет Заказчику подписанный со своей Стороны акт оказанных Услуг  в двух экземплярах.

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта  оказанных Услуг направляет Исполнителю подписанный акт  или монтированный отказ от приемки Услуг.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по своему выбору потребовать:

- устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их устранения;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 9.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 9.5 настоящего Договора.

4.4. В случае принятия Сторонами решения о расторжении настоящего Договора оплате подлежат фактически оказанные и принятые Заказчиком по актам Услуги.

5.	 Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Заказчиком обязательств по оплате принятых по актам оказанных Услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 1/180 ключевой ставки Банка России от цены неоплаченных в срок Услуг за каждый день просрочки.

5.2. За несоблюдение условий подпунктов 2.1.4 и 2.1.5 настоящего Договора в части сроков проезда работников Исполнителя к месту оказания Услуг и устранения неисправностей ТС  Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в соответствии с приложением № 6 к настоящему Договору за каждый случай нарушения сроков устранения неисправностей по каждому ТС.

5.3. Если Исполнитель не обеспечивает работоспособность 95% обслуживаемых ТС, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку согласно приложению № 7 к настоящему Договору. (Критерии оценки работоспособности ТС определяются в приложении № 7).

В случае, если на момент заключения настоящего Договора работоспособность ТС составляет менее 95% от общего количества ТС, ответственность по неисправным/не введенным в эксплуатацию терминалам (на момент заключения настоящего Договора) за несоблюдение условий подпунктов 2.1.4 и 2.1.5 настоящего Договора, наступает по истечении сроков, указанных в приложении № 8 к настоящему Договору.

5.4. В случае отсутствия соответствующих отметок об оказанных Услугах Исполнителем в журнале «Технического состояния»  Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости Услуг отчетного месяца.

5.5. Исполнитель несет ответственность за качество используемых при оказании Услуг запасных частей ТС в соответствии с гарантийными сроками на эксплуатацию ТС, указанными в паспортах на них.

5.6. В случае неустранения выявленных неисправностей ТС, обнаруженных в период гарантийного срока, в установленные настоящим Договором сроки Исполнитель уплачивает Заказчику  пеню в размере 0,05% от стоимости Услуг по каждой неисправной единице ТС за каждый день просрочки.

5.7. Исполнитель несет ответственность и всякого рода расходы, связанные с увечьями или несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими с любыми лицами в процессе оказания Услуг, а также с нарушением Исполнителем (его работниками) требований, повлекших привлечение Заказчика к какой-либо ответственности, и обязан возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими происшествиями и привлечением Заказчика к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности.

5.8. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.9. В случае предъявления Заказчику со стороны третьих лиц каких-либо претензий и/или требований, которые возникнут или могут возникнуть в результате ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг, Исполнитель обязуется оградить Заказчика от таких претензий и/или требований и компенсировать все расходы, понесенные Заказчиком на урегулирование таких претензий и/или требований.

5.10. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы штрафа, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным   условием.   Срок   ответа   на   претензию   (уведомление)   –   30  (тридцать)  календарных  дней  с  даты  получения  претензии (уведомления).

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют стоимость Услуг  в том размере, в котором такая стоимость оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.

5.11. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

5.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Конфиденциальность

6.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

6.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации конфиденциального характера государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за данной информацией соответствующих государственных органов.

7.	 Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти, препятствующих выполнению условий настоящего Договора.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.	 Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Республики Татарстан.

9.	Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

9.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

9.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.5 настоящего Договора, или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по ___ __________ 201_ года, а в части осуществления взаиморасчетов – до полного их завершения.

11.	Прочие условия

11.1. Риск случайной гибели ТС во время оказания Услуг по их ремонту и техническому обслуживанию несет Исполнитель.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

11.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.7. К настоящему Договору прилагаются:

11.7.1. Регламент комплексного обслуживания Оборудования (приложение № 1);

11.7.2. Время на оказание Услуг по замене модулей ТС (приложение № 2);

11.7.3. Протокол согласования времени проезда работников Исполнителя до места нахождения неисправного ТС  (приложение № 3);

11.7.4. Протокол согласования договорной цены (приложение № 4);

11.7.5. Таблица стоимости перемещения одного ТС (приложение № 5);

11.7.6. Размер неустойки, выплачиваемый Исполнителем Заказчику при несоблюдении условий подпунктов 2.1.4, 2.1.5 (приложение № 6);

11.7.7. Размер неустойки, выплачиваемый Исполнителем Заказчику при необеспечении заявленной работоспособности ТС (приложение № 7);

11.7.8. Протокол согласования сроков введения в эксплуатацию неисправных/вновь устанавливаемых ТС (приложение № 8);

11.7.9. Регламент оценки качества информационных услуг  (приложение № 9).

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | _________________________________ |
| Юридический адрес: ________________ Фактический адрес: _________________ | Юридический адрес: ______________ Фактический адрес: _______________ |
| ИНН/КПП _____________/____________ | ИНН/КПП _____________/__________ |
| р/с ________________________________ к/с ________________________________ | р/с ______________________________ к/с ______________________________ |
| БИК ______________ | БИК ______________ |
| От Заказчика | От Исполнителя |
| ____________________ / ________________ | ________________ / _______________ |

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Приложение №1

к договору №_____ от___________20__г.

Регламент комплексного обслуживания Оборудования

В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ извещения запроса котировок

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| _____________________/ _____________ | _____________________/ _____________ |

Приложение №2

к договору №_____ от___________20__г.

Время на оказание услуг  по замене модулей ТС

| Модуль ТС | Время на проведение работ по замене модуля (час.) |
| --- | --- |
| Купюроприемник | 2 |
| Монето приемник | 2 |
| Хопер | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Мониторный блок | 5 |
| Компьютер в сборе | 6 |
| Термопринтер | 2 |
| GSM Модем | 2 |
| Замок | 2 |
| Кассета | 2 |
| Фискальный регистратор* | 72 |
| Прочие неисправности | 1 |

*время приведено без учета выходных и праздничных дней налоговых органов.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| _____________________/ _____________ | _____________________/ _____________ |

Приложение №3

к договору  №_____ от___________20__г.

Протокол согласования времени проезда работников Исполнителя до места нахождения неисправного ТС

| № п/п | Объект установки ТС (остановочный пункт) | Время проезда специалиста ЦТО (час.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Казань | 1,0 |
| 2 | Юдино | 1,0 |
| 3 | Казань-2 | 1,0 |
| 4 | м.Аметьево | 1,0 |
| 5 | Васильево | 2,0 |
| 6 | Зел. Дол | 2,0 |
| 7 | Арск | 3,0 |
| 8 | Кукмор | 3,5 |
| 9 | Канаш | 4,5 |
| 10 | Алатырь | 7,0 |
| 11 | Можга | 5,0 |
| 12 | Ижевск | 7,0 |
| 13 | Вятские Поляны | 3,5 |
| 14 | Сарапул | 6,5 |
| 15 | Агрыз | 5,5 |
| 16 | Янаул | 8,5 |
| 17 | Урмары | 4,0 |
| 18 | Международный аэропорт Казань | 1,0 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| _____________________/ _____________ | _____________________/ _____________ |

Приложение №4

к договору  №_____ от___________20__г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, со Стороны «Заказчика» — ________________________________ «ППК», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _________________________________ ________________, действующей на основании _____________, с одной стороны, и со Стороны «Исполнителя» — _________________________________, в лице __________________________ ___________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены :

Сумма договора  составляет:

| наименование услуг | количество | периодичность в год | кол-во то за период оказания услуг | стоимость обслуж. 1 единицы, руб. с НДС | стоимость всего, руб. в год с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | то-2 тс |  |  |  |  |  |
| 2 | то-3 тс |  |  |  |  |  |
| 3 | замена фискального накопителя |  |  |  |  |  |
| 4 | то ккм |  |  |  |  |  |
| 5 | ввод/вывод в/из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 6 | Информационные услуги Call-центр |  |  |  |  |  |
| 7 | стоимость внепланового ремонта |  |  |  |  |  |
| 8 | запасные части и расходные материалы |  |  |  |  |  |
| 9 | перемещение ТС при внеплановом ремонте |  |  |  |  |  |

Прейскурант договорной цены

на запасные части, модули и расходные материалы для выполнения ремонта одного ТС.

| № п/п | Наименование | Цена за единицу без НДС (руб.) | Норма применения (един, на кол-во ТС) | Цена на единицу ТС (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _____________________/ _____________ | _____________________/ _____________ |

Приложение №5

к договору  №_____ от___________20__г.

Таблица стоимости перемещения одного ТС

(включая погрузочно-разгрузочные работы с привлечением наёмной силы).

| п/п | наименования пункта установки | Расстояние | Цена в руб. с НДС 20 % | НДС 20% в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казань | 2 |  |  |
| 2 | Юдино | 25 |  |  |
| 3 | Казань-2 | 10 |  |  |
| 4 | м.Аметьево | 10 |  |  |
| 5 | Васильево | 39 |  |  |
| 6 | Зел. Дол | 44 |  |  |
| 7 | Арск | 66 |  |  |
| 8 | Кукмор | 156 |  |  |
| 9 | Канаш | 173 |  |  |
| 10 | Алатырь | 287 |  |  |
| 11 | Можга | 296 |  |  |
| 12 | Ижевск | 386 |  |  |
| 13 | Вятские Поляны | 172 |  |  |
| 14 | Сарапул | 412 |  |  |
| 15 | Агрыз | 350 |  |  |
| 16 | Янаул | 521 |  |  |
| 17 | Урмары | 106,6 |  |  |
| 18 | Международный аэропорт Казань | 25 |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| _____________________/ _____________ | _____________________/ _____________ |

Приложение №6

к договору  №_____ от___________20__г.

Размер неустойки, выплачиваемый Исполнителем Заказчику при несоблюдении условий подпунктов 2.1.4, 2.1.5

| Несоблюдение условий п.п.2.1.4, 2.1.5 и 2.1.7 в части сроков проезда и устранения неисправностей | Размер неустойки (руб.) |
| --- | --- |
| от 0 часов до 6 часов | 3000 |
| от 6 часов до 24 часов | 5000 |
| от 24 часов до 48 часов | 10000 |
| от 48 часов и более | 15000 |

Сроки устранения неисправностей ТС исчисляются с момента поступления заявки от Заказчика Исполнителю до фактического устранения неисправности, на основании отчета из автоматизированной системы мониторинга ТС и по соответствующим отметкам в журнале «Технического состояния».

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| _____________________/ _____________ | _____________________/ _____________ |

Приложение №7

к договору №_____ от___________20__г.

Размер неустойки,	 выплачиваемый Исполнителем Заказчику при необеспечении заявленной работоспособности ТС.

| Число работоспособной ККТ от общего обслуживаемого количества на полигоне действия ОАО «ППК» (%) | Размер неустойки (%) от ежемесячной платы по договору |
| --- | --- |
| От 95 до 100 | 0 |
| От 92 до 94 | 5 |
| От 89 до 91 | 10 |
| От 85 до 88 | 20 |
| От 80 до 84 | 30 |
| От 75 до 89 | 40 |
| От 70 до 74 | 50 |
| От 65 до 69 | 60 |
| От 60 до 64 | 70 |
| От 55 до 59 | 80 |
| От 50 до 54 | 90 |
| От 45 до 49 | 100 |

Работоспособными принимаются: ТС, находящиеся в работе. Процент неработоспособных ТС считается на основании ежедневного отчета из автоматизированной системы мониторинга ТС и по соответствующим отметкам в  журнале «Технического состояния». Процент работоспособных ТС  в месяц вычисляется по среднему количеству неработоспособной техники за каждый день месяца.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| _____________________/ _____________ | _____________________/ _____________ |

Приложение №8

к договору №_____ от___________20__г.

Протокол согласования сроков введения в эксплуатацию неисправных/

вновь устанавливаемых ТС.

| № ТС | Место установки | Дата ввода в эксплуатацию (устранения неисправностей) |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| _____________________/ _____________ | _____________________/ _____________ |

Приложение №9

к договору №_____ от___________20__г.

Регламент оценки качества информационных услуг

1.Общие положения

1.1. В целях проверки и улучшения качества обслуживания абонентов переговоры абонентов и операторов записываются, о чем абонент уведомляется до соединения с оператором.

1.2. Хранение записей переговоров осуществляется Исполнителем в течение установленного договором срока.

1.3 Исполнитель предоставляет доступ к записям уполномоченным представителям Заказчика в автоматическом режиме с использованием соответствующего программного обеспечения.

1.4. Оценка качества оказанных услуг производится путем прослушивания записей телефонных переговоров, путем оценки Статистики запросов, путем оценки обращений абонентов, поступивших непосредственно Заказчику и иными способами, определенными сторонами совместно.

1.5. Оператор должен:

- соблюдать нормы и правила телефонного делового этикета (грамотная речь, доброжелательная манера общения, вежливость, не допустимы: слова-паразиты, грубость, неуместные личные комментарии, нецензурные выражения),;

- предельно точно доводить до абонента необходимую информацию, использовать правильную терминологию АСУ ППК (утвержденную технической и эксплуатационной документацией АСУ ППК).

1.6. По результатам прослушивания записей телефонных переговоров может быть сформирована претензия, рассмотрение которой проводится в соответствии с разделом 3 данного Регламента.

2.Критерии оценки качества услуг

При выявлении случаев некачественно оказания услуг стороны производят уменьшение размера абонентской платы на понижающий коэффициент, исходя из критериев, предусмотренных в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценки качества услуг

| п/п | Название критерия | Качественная оценка критерия | Допустимая количественная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент входящих звонков, не принятых оператором техподдержки Lost Call Rate (LCR) | Звонивший не дождался ответа оператора, выбрав на любом пункте голосового меню один из возможных вариантов тематики –«пассажир» или «сотрудник ППК». Распространяется только на период времени, указанный в п. 2.2. Регламента оказания услуг | Не более 5% от всего количества звонков за отчетный период |
| 2 | Скорость обслуживания клиентов Service Level (SL) | Ответ оператора техподдержки начался не более, чем через 40 секунд после выбора клиентом на любом пункте голосового меню один из возможных вариантов тематики –«Пассажир» или «сотрудник ППК». | Не менее 80% от всего количества состоявшихся звонков за отчетный период |
| 3 | Квалифицированность оказания техподдержки First Call Resolution (FCR) | Запросы по тематике "пассажир" должны быть обслужены при первом звонке любым оператором техподдержки, без переключения на других специалистов центра технического обслуживания и без отбоя клиента для уточнения ответа с последующим звонком клиенту из центра технической поддержки | Не менее 95% от всего количества звонков по тематике "пассажир"" за отчетный период |
| 4 | Уровень удовлетворенности клиента | Выборочное прослушивание записей переговоров специалистами Заказчика с составлением претензий при необходимости. | претензий за отчетный период быть не должно |
| 5 | Время подготовки справок о причинах возникновения ошибок | В течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи заявки/обращения пассажира о возникшей проблеме в работе АСУ ППК по электронной почте или средствами ПО Redmine инженеру центра технической поддержки должна быть составлена в письменном виде и отправлена по электронной почте или средствами ПО Redmine Заказчику справка о причинах возникновения неисправности Системы | Просрочка составления справки недопустима |

3.Порядок прохождения претензий

3.1. Претензия составляется на основании прослушивания телефонных разговоров оператора с абонентом, в результате которого будет установлено оказание услуг не в соответствии с условиями Договора.

Стороны договорились, что от имени Заказчика претензию вправе подписать уполномоченный представитель, имеющий право на прослушивание разговоров без оформления доверенности.

Претензия составляется в письменном виде на имя руководителя  Исполнителя.

Претензия должна содержать:

- информацию о должности, фамилии, имени и отчестве специалиста, составившего претензию;

- дату и время разговора оператора, на основании которого сформулирована претензия;

- фамилию, имя, отчество или номер оператора, проводившего разговор с абонентом;

- указание на выявленные недостатки по качеству оказанных услуг, с обоснованием их несоответствия условиям Договора;

- требования к Исполнителю;

- подпись и дату составления претензии.

Претензия направляется в бумажном виде с отметкой о дате получения или в виде скан-копии  по электронной почте по адресу, согласованному в письменном виде,  с подтверждением получения.

Претензия регистрируется Исполнителем как входящая корреспонденция.

В течение пяти рабочих дней на имя руководителя Заказчика  Исполнителем должен быть направлен письменный ответ на претензию, содержащий:

- дату составления ответа;

- ссылку на дату составления претензии;

- информацию о признании претензии или отказ в полном или частичном признании претензии с указанием оснований, в соответствии с которыми заявлен отказ;

- подпись генерального директора Исполнителя.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» |  |
| _____________ А.И. Ахметшин | _________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4-4

к извещению о проведении запроса котировок цен № ЗКЦ 6/19

ЛОТ № 4

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. ________________                                                                          “___” __________ 201_ г.

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ахметшина Азата Ильгизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35К» в зоне ответственности Заказчика (территория Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»)  (далее по тексту Услуги).

1.2. Перечень обслуживаемого оборудования «АСУ ППК» (далее - Оборудование) указан в Приложении  №2 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Перечень и объем оказываемых Услуг, требования, сроки и периодичность выполнения Услуг определены в Регламенте комплексного обслуживания Оборудования (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, включают в себя:

1.4.1.Техническое  обслуживание введенного в эксплуатацию Оборудования.

1.4.2.Выполнение регламентных и планово-предупредительных работ согласно Регламенту технического обслуживания Оборудования, необходимых для поддержания оборудования в исправном состоянии, с заполнением журнала «Технического состояния» и паспорта контрольно-кассовой машины.

1.4.3. Устранение неисправностей Оборудования по заявке Заказчика, замена быстроизнашивающихся материалов и комплектующих с предоставлением  "Акта оказанных Услуг" с подписью кассира билетного или старшего билетного кассира и проставлением штампа станции, где производится замена быстроизнашивающихся материалов и комплектующих. Установку фискального накопителя, голограммы сервисного обслуживания и марки пломбы.

1.4.4. Оказание комплекса информационных услуг по обслуживанию Абонентов Заказчика по вопросам, связанным с работой  Программно–Аппаратного Комплекса и  Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компании «АСУ ППК», далее по тексту совместно называемые «Система».

1.4.5. Модернизацию Оборудования.

1.5. Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору  - «___» ______________г.

Сроки выполнения отдельных этапов Услуг определяются в соответствии с Регламентом технического обслуживания Оборудования.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать Услуги с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.1.2.По заявке Заказчика, согласно Регламентному графику разъездов технического обслуживания, производить подключение дополнительных автоматизированных рабочих мест Заказчика.

2.1.3. Обеспечить работоспособность Оборудования путем своевременного выполнения работ по контролю технического состояния, текущему профилактическому ремонту, предусмотренному эксплуатационной документацией в соответствии с Регламентом технического обслуживания Оборудования.

2.1.4. В случае необходимости проведения срочных, внеплановых работ время реагирования Исполнителя на заявку Заказчика составляет не более 1 (одних) суток с момента получения заявки в рабочее время.

2.1.5. Выполнять ремонт Оборудования в срок не более 3 (трех) суток  на месте эксплуатации или, если необходимо, в стационарных условиях в ЦТО. Если в процессе гарантийного ремонта необходимо участие третьих лиц (представителей ФНС, КЦСМ, УБЭП и т.д.), Исполнитель не гарантирует оказание услуг в указанный срок. Продление срока гарантийного ремонта Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком.

2.1.6. Оформить и вести технические журналы согласно Регламенту технического обслуживания Оборудования, ежемесячно представлять акты оказанных услуг и счета на оказанные услуги.

2.1.7. По письменному требованию Заказчика, согласно  Регламентному графику разъездов технического обслуживания, оказать услуги по демонтажу, монтажу, пуско-наладке обслуживаемого Оборудования по среднему и капитальному ремонту обслуживаемого Оборудования устранению неисправностей, замене быстроизнашивающихся материалов и комплектующих Оборудования и т.д. По предварительному согласованию с Заказчиком организовывать приобретение необходимого для нормальной работоспособности Оборудования, расходных материалов, программного обеспечения и т.д. Оплата оборудования, расходных материалов, программного обеспечения и т.д. производится Заказчиком на основании отдельных счетов, выставленных Исполнителем и/или поставщиком такого оборудования или программного обеспечения.

2.1.8. Если этого требует предоставляемая услуга, выдать Заказчику пароли и/или ключи, за дальнейшее использование и защиту которых Заказчик несет полную ответственность.

2.1.9. Уведомить Заказчика о дате и времени приезда представителя Исполнителя для оказания Услуг согласно Регламенту технического обслуживания не менее, чем за 2 (два) дня до приезда представителя Исполнителя на соответствующий объект.

2.1.10. Осуществлять запись и хранение данных об  услугах, указанных в п. 1.4.5, в том числе запись и хранение телефонных разговоров операторов и абонентов, в течение одного года трех месяцев, а финансовых и отчетных документов − в течение сроков, установленных законодательством;

2.1.11. Предоставить уполномоченным представителям Заказчика полный доступ к прослушиванию записей переговоров между абонентами и операторами и исходным данным для формирования Статистики запросов в автоматическом режиме с использованием соответствующего программного обеспечения.

2.1.12. Участвовать совместно с Заказчиком в рассмотрении претензий по качеству предоставления информационных услуг (п.1.4.5. Договора) в соответствии с Регламентом рассмотрения претензий, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 4 к Договору).

2.1.13. По завершении услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники сделать соответствующую запись в журнале «Технического состояния» и паспорте ККМ. В случае оказания услуг, требующих срыв налоговых марок-пломб, сделать соответствующие отметки в журнале «Техниеского состояния»  и паспорте ККМ.

2.1.14. По завершении услуг по техническому обслуживанию Оборудования предоставить акт оказанных услуг.

2.1.15. При оказании услуг по регистрации, перерегистрации и снятия с учета контрольно-кассовой техники или замены фискального накопителя, голограммы сервисного обслуживания и марки пломбы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания Услуг предоставить акт  оказанных Услуг.

2.1.16. За свой счет осуществить  сбор, транспортировку и утилизацию отходов 1-4 классов опасности, образующихся при проведении ремонтных работ Оборудования.

  - Исполнитель вправе:

2.2.1. В случае обнаружения грубого нарушения Заказчиком правил работы с оборудованием «АСУ ППК» (атаки на информационные ресурсы, несанкционированное сетевое сканирование, в том числе с целью поиска открытых информационных ресурсов, рассылка спама, вирусное заражение, работа по незащищенному каналу, признаки несанкционированного вмешательства, признаки совершения мошеннических операций с использованием оборудования  и пр.) производить немедленное отключение рабочего места без предварительного согласования с Заказчиком, с последующим его письменным уведомлением в течение 24 (двадцати четырех) часов. Подключение производится после устранения причин, послуживших основанием для отключения. Факт нарушения Заказчиком правил работы с компонентами системы «АСУ ППК» подтверждается составлением Акта выявленных нарушений.

2.2.2. Оказывать Услуги своими силами и/или привлекать за свой счет для оказания Услуг третьих лиц. Все исполненное третьими лицами принимается Заказчиком как исполненное Исполнителем.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.

2.3.2. В случае изменения количества обслуживаемого Исполнителем оборудования «АСУ ППК» незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в письменном виде.

2.3.3. Обеспечить присутствие своего представителя на объекте оказания услуг в согласованное с Исполнителем время. Отсутствие  без уважительных причин представителя Заказчика на месте в момент оказания услуг влечет к признанию Заказчиком факта оказания услуги. Дополнительный выезд специалистов Исполнителя по причине отсутствия представителей  Заказчика во время планового  оказания Услуг оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно выставленному Исполнителем счету.

2.3.4. Обеспечить представителям (сотрудникам) Исполнителя беспрепятственный доступ в помещения для оказания Услуг. Дополнительный выезд специалистов Исполнителя по причине непредоставления допуска в помещения Заказчика во время планового  оказания Услуг  оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно выставленному Исполнителем счету.

2.3.5. Не допускать изменения схем организации подключения оборудования «АСУ ППК» без письменного согласования с уполномоченными специалистами Исполнителя. Самостоятельно не осуществлять ремонт и модернизацию оборудования и компонентов «АСУ ППК».

2.3.6. Выполнять рекомендации Исполнителя по эксплуатации имеющегося оборудования «АСУ ППК».

2.3.7. Если этого требует предоставляемая Услуга, собственными силами и средствами получать лицензии на использование программы VIPNet, устанавливаемой Исполнителем на рабочие места Заказчика.

2.3.8. За собственный счет покупать антивирусное программное обеспечение, рекомендованное Исполнителем.

2.3.9. Осуществлять работу с оборудованием АСУ ППК в порядке и на условиях, исключающих использование оборудования для несанкционированного доступа к программному обеспечению. Заказчик не вправе модифицировать, копировать, распространять программное обеспечение, доступ к которому предоставляется Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора, а равно каким-либо иным образом нарушать исключительные права Исполнителя на предоставляемое программное обеспечение.

2.3.10. В случае необходимости, для поддержания работоспособного состояния системы «АСУ ППК» своевременно оплачивать услуги сотовой связи согласно тарифному плану оператора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять качество и срок оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора. При этом датой расторжения Договора считается день получения письменного уведомления о расторжении договора Исполнителем, если только иная, более поздняя дата, не указана в уведомлении о расторжении.

2.5. Стороны ежеквартально согласовывают друг с другом Регламентный график разъездов технического обслуживания Оборудования в отчетном квартале.  Исполнитель вправе внести изменения в график посещения объектов Заказчика, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до приезда специалистов Исполнителя на объект.

2.6. Выезд специалистов Исполнителя не по Регламентному графику разъездов технического обслуживания (внеплановый выезд по вине Заказчика) осуществляется по письменной Заявке Заказчика в согласованные Сторонами сроки.

В этом случае возмещение расходов Исполнителя за выезд специалистов производится Заказчиком на основании отдельно выставленного счета, в сумме и порядке, согласованных Сторонами после получении Исполнителем письменной Заявки Заказчика.

- Стоимость услуг

3.1. Стоимость Услуг включает в себя все налоги, сборы и пошлины, предусмотренные законодательством РФ.

3.2. Общая стоимость настоящего Договора согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора составляет: _______________(_____________) руб. __ коп., в том числе НДС 20% - ____________(____________) руб. ______ коп.

Стоимость услуг за отчетный период указана в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 3).

Заказчик производит оплату Услуг путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней  после подписания Сторонами акта оказанных услуг на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3.3. В случае изменения количества обслуживаемого оборудования «АСУ ППК» общая стоимость Услуг Исполнителя изменяется пропорционально изменению количества обслуживаемого оборудования «АСУ ППК».

3.4. В случае изменения потребности в оказанных Услугах в ходе исполнения Договора Заказчик вправе увеличить или уменьшить предусмотренный договором объем Услуг до 20% (двадцати процентов) при сохранении иных существенных условий Договора.

3.5. Иные услуги, не предусмотренные настоящим договором, но необходимость в которых возникла в ходе исполнения Договора, оказываются Исполнителем по письменной заявке Заказчика. Оплата таких услуг производится на основании согласованного и подписанного Сторонами Дополнительного соглашения.

- Порядок сдачи-приемки Услуг

4.1. Исполнитель ежемесячно, до 05 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг в 2-х экземплярах и счет-фактуру (1 экз.).

4.2. Заказчик в течение 05 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный Акт или представляет мотивированный отказ от подписания Акта.

4.3. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Заказчик совместно с Исполнителем в пятидневный срок составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения, по которому Исполнитель устраняет замечания за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, после чего процедура подписания Акта оказанных услуг повторяется.

4.4.В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного Акта оказанных услуг или мотивированного отказа в установленный срок услуги считаются принятыми с выполнением всех условий Договора и подлежат оплате Заказчиком в порядке, предусмотренным в настоящем Договоре.

- Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ при наличии своей вины.

5.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в виде пени в размере 1/180 ключевой ставки Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик имеет право потребовать выплату неустойки в виде пени в размере 1/180 ключевой ставки Банка России от стоимости услуг, срок исполнения которых нарушен, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.5. Уплата неустойки  не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по договору.

5.6. Начисление и обязанность по уплате неустойки осуществляются только после направления Стороной, чье право нарушено, соответствующего письменного требования виновной Стороне. Если требование об уплате неустойки  не было предъявлено, неустойка  считается  неначисленной.

5.7. В случае возникновения сбоя, отказа работы Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц, все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности Оборудования, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставленному счету в течение 10 (десяти) банковских дней.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за сбои в оказании Услуг, вызванные использованием программных средств, установленных сторонними организациями на оборудовании Заказчика.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. Стороны гарантируют, что конфиденциальная информация не будет ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи информации уполномоченным государственным органам, имеющим право требовать такую информацию в соответствии с законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных в п. 6.2, в том числе информации, передача которой необходима для исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.2.  Конфиденциальная информация без предварительного письменного согласия другой Стороны может быть передана Стороной только тем сотрудникам или третьим лицам, доступ которых к конфиденциальной информации необходим для исполнения Стороной своих обязательств по Договору и только в той части, в которой это необходимо.

При этом такие сотрудники и третьи лица должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Претензии и другие спорные вопросы между Сторонами решаются путем переговоров, а при невозможности мирного урегулирования разногласий передаются Арбитражный суд Республики Татарстан. Претензионный порядок является обязательным.

7.2. Срок рассмотрения Сторонами претензии по исполнению настоящего Договора 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения претензии.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются письменно, подписываются обеими Сторонами  и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы по принятому международному стандарту (война, стихийные бедствия, запретительные акты государственных органов и т.п.).

9.2. При возникновении не зависящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из них, полностью или частично, своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности должна служить справка, выдаваемая соответствующими органами Торгово-Промышленной Палаты или иных компетентных органов.

9.3. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в пятидневный срок. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

9.4. Стороны анализируют характер форс-мажорных обстоятельств и в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывают соглашение о расторжении, продлении или частичном исполнении настоящего Договора и о соответствующих взаиморасчетах.

9.5. При продолжительности таких обстоятельств более трех месяцев каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору без права требовать возмещения ущерба другой Стороной.

10. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор действует  по «_______» _______________г.

10.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и в настоящем Договоре.

10.3. При расторжении Договора Заказчик и Исполнитель проводят сверку расчетов за фактически выполненные услуги с последующим окончательным расчетом.

11. Заключительные положения

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить об этом другую Сторону. Действия, совершенные по старым адресам и реквизитам до поступления уведомлений об их изменении засчитываются как надлежащее исполнение обязательств.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. Приложения к настоящему договору:

11.4.1. Приложение № 1- Регламент комплексного обслуживания и ремонта;

11.4.2. Приложение № 2 – Перечень обслуживаемого оборудования АСУ ППК;

11.4.3. Приложение № 3 - Протокол согласования договорной цены;

11.4.4. Приложение № 4 - Регламент рассмотрения претензий по оказанию информационных услуг.

Реквизиты и подписи Сторон

| «Заказчик» АО «Содружество» 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, ИНН 1655182480 КПП 165501001 р/сч 40702810845029006328 в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, ул. Кремлевская 8 БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 тел. 8(843) | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | _________________/ / |

Приложение № 1

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

Регламент комплексного обслуживания и ремонта

Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35К»

В соответствии с техническим заданием конкурсной извещения запроса котировок

| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | _________________/ / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с техническим заданием извещения запроса котировок

Подписи Сторон:

| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | _________________/ / |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

Протокол

согласования договорной цены

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ахметшина Азата Ильгизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за комплексное обслуживание и ремонт Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35К»

| наименование услуг | количество | периодичность в год | кол-во то за период оказания услуг | стоимость обслуживания. 1 единицы оборудования, руб. с НДС | стоимость всего, руб. в год с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО -2 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО-3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена Фискального накопителя |  |  |  |  |  |
| 4 | Информационные услуги Call-центр |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 6 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Общая стоимость настоящего Договора составляет: ________________________ (__________)

Подписи Сторон:

| Генеральный директор _________________ А.И. Ахметшин | _________________/ / |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

Регламент оценки качества информационных услуг

1.Общие положения.

1.1. В целях проверки и улучшения качества обслуживания абонентов переговоры абонентов и операторов записываются, о чем абонент уведомляется до соединения с оператором.

1.2. Хранение записей переговоров осуществляется Исполнителем в течение установленного договором срока.

1.3 Исполнитель предоставляет доступ к записям уполномоченным представителям Заказчика в автоматическом режиме с использованием соответствующего программного обеспечения.

1.4. Оценка качества оказанных услуг производится путем прослушивания записей телефонных переговоров, путем оценки Статистики запросов, путем оценки обращений абонентов, поступивших непосредственно Заказчику и иными способами, определенными сторонами совместно.

1.5. Оператор должен:

- соблюдать нормы и правила телефонного делового этикета (грамотная речь, доброжелательная манера общения, вежливость, не допустимы: слова-паразиты, грубость, неуместные личные комментарии, нецензурные выражения);

- предельно точно доводить до абонента необходимую информацию, использовать правильную терминологию АСУ ППК (утвержденную технической и эксплуатационной документацией АСУ ППК).

1.6. По результатам прослушивания записей телефонных переговоров может быть сформирована претензия, рассмотрение которой проводится в соответствии с разделом 3 данного Регламента.

2.Критерии оценки качества услуг

При выявлении случаев некачественно оказания услуг стороны производят уменьшение размера абонентской платы на понижающий коэффициент, исходя из критериев, предусмотренных в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценки качества услуг

| № п/п | Название критерия | Качественная оценка критерия | Допустимая количественная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент входящих звонков, не принятых оператором техподдержки Lost Call Rate (LCR) | Звонивший не дождался ответа оператора, выбрав на любом пункте голосового меню один из возможных вариантов тематики –«пассажир» или «сотрудник ППК». Распространяется только на период времени, указанный в п. 2.2. Регламента оказания услуг | Не более 5% от всего количества звонков за отчетный период |
| 2 | Скорость обслуживания клиентов Service Level (SL) | Ответ оператора техподдержки начался не более, чем через 40 секунд после выбора клиентом на любом пункте голосового меню один из возможных вариантов тематики –«Пассажир» или «сотрудник ППК». | Не менее 80% от всего количества состоявшихся звонков за отчетный период |
| 3 | Квалифицированность оказания техподдержки First Call Resolution (FCR) | Запросы по тематике "пассажир" должны быть обслужены при первом звонке любым оператором техподдержки, без переключения на других специалистов центра технического обслуживания и без отбоя клиента для уточнения ответа с последующим звонком клиенту из центра технической поддержки | Не менее 95% от всего количества звонков по тематике "пассажир"" за отчетный период |
| 4 | Уровень удовлетворенности клиента | Выборочное прослушивание записей переговоров специалистами Заказчика с составлением претензий при необходимости. | претензий за отчетный период быть не должно |
| 5 | Время подготовки справок о причинах возникновения ошибок | В течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи заявки/обращения пассажира о возникшей проблеме в работе АСУ ППК по электронной почте или средствами ПО Redmine инженеру центра технической поддержки должна быть составлена в письменном виде и отправлена по электронной почте или средствами ПО Redmine Заказчику справка о причинах возникновения неисправности Системы | Просрочка составления справки недопустима |

3.Порядок прохождения претензий

3.1. Претензия составляется на основании прослушивания телефонных разговоров оператора с абонентом, в результате которого будет установлено оказание услуг не в соответствии с условиями Договора.

Стороны договорились, что от имени Заказчика претензию вправе подписать уполномоченный представитель, имеющий право на прослушивание разговоров без оформления доверенности.

Претензия составляется в письменном виде на имя руководителя  Исполнителя.

Претензия должна содержать:

- информацию о должности, фамилии, имени и отчестве специалиста, составившего претензию;

- дату и время разговора оператора, на основании которого сформулирована претензия;

- фамилию, имя, отчество или номер оператора, проводившего разговор с абонентом;

- указание на выявленные недостатки по качеству оказанных услуг, с обоснованием их несоответствия условиям Договора;

- требования к Исполнителю;

- подпись и дату составления претензии.

Претензия направляется в бумажном виде с отметкой о дате получения или в виде скан-копии  по электронной почте по адресу, согласованному в письменном виде,  с подтверждением получения.

Претензия регистрируется Исполнителем как входящая корреспонденция.

В течение пяти рабочих дней на имя руководителя Заказчика  Исполнителем должен быть направлен письменный ответ на претензию, содержащий:

- дату составления ответа;

- ссылку на дату составления претензии;

- информацию о признании претензии или отказ в полном или частичном признании претензии с указанием оснований, в соответствии с которыми заявлен отказ;

- подпись генерального директора Исполнителя.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» |  |
| _____________ А.И. Ахметшин | _________________ |
| М.П. | М.П. |

# Footnotes

Номер открытого запроса котировок указан в извещении и соответствует реестровому номеру процедуры в единой информационной системе.

Номер открытого запроса котировок указан в извещении и соответствует реестровому номеру процедуры в единой информационной системе.

Ответственность за предоставление сведений о стране происхождении товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

В случае если у товара отсутствует товарный знак, Участник закупки должен указать «товарный знак отсутствует». В случае не заполнения соответствующей графы будет рассматриваться, что у данного товара отсутствует данный показатель.

Участником закупки заполняются строки в столбце «Характеристики поставляемого товара» в соответствии с техническими требованиями и характеристиками, указанными в Техническом задании. Указание характеристик, не соответствующим требованиям Технического задания, является основанием для отклонения заявки участника. При описании продукции участником процедуры закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

Участником закупки указывается информация о включении НДС в цену за единицу/стоимость или в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) информация о том, что цена за единицу/стоимость НДС не облагается, с указанием основания применения УСН и ссылками на нормативно-правовой акт. Копии документов, подтверждающих применение УСН могут быть включены в состав заявки по усмотрению участника закупки.