АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СОДРУЖЕСТВО»

Утверждаю:

Председатель Постоянно Действующей

единой комиссии  АО «Содружество»

__________________ М.Ш. Аскаров

«______ »___________	20___ г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс  в электронной форме № ОК ЭФ 1/20

Казань

2020 г.

Раздел I. Общие положения

  - Сведения о заказчике

    - Заказчик:  Акционерное общество «Содружество»

Место нахождения заказчика: Республика Татарстан, 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11.

Почтовый адрес заказчика: Республика Татарстан, 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11.

Организатор закупки: Сектор договорной работы и ценовой экспертизы.

1.1.2. Контактные данные:

Начальник  СДР и ЦЭ Севастьянова Ирина Анатольевна

Номер контактного телефона/факса Заказчика: +7 (843) 202-28-18

Адрес электронной почты Заказчика: sodr.tendr@mail.ru

  - Способ проведения закупки.

открытый конкурс в электронной форме № ОК ЭФ - 1/20 (далее – Конкурс) проводится на электронной торговой площадке «Сбербанк - АСТ», на сайте www.utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП), Информация о проведении конкурса размещается в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее-ЕИС), ЭТП.

  - Предмет конкурса

Открытый конкурс в электронной форме № ОК ЭФ - 1/20 на право заключения договора на поставку и монтаж оборудования АСОКУПЭ.

Предельная максимальная стоимость договора составляет 23 374 925 (Двадцать три миллиона триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 39 копеек с учетом НДС.

  - Антидемпинговые меры

Не предусмотрены

  - Обеспечение заявок

Обеспечение заявок не предусмотрено.

### Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

### Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытие заявок

Заявки в электронной форме подаются на электронной площадке www.utp.sberbank-ast.ru .

Дата начала подачи  конкурсных заявок – с даты опубликования извещения и конкурсной документации в электронной форме на сайте ЕИС (www.zakupki.gov.ru), ЭТП (www.utp.sberbank-ast.ru ) «29» мая 2020 г.

Дата окончания срока подачи конкурсных заявок – 09:00 часов московского времени «16»  июня  2020 г.

Вскрытие электронных заявок претендентов осуществляется по истечении срока подачи заявок в 09:00 часов московского времени «16» июня  2020 г.  на ЭТП.

### Место и дата рассмотрения предложений участников конкурса и подведения итогов конкурса

Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется членами Постоянно действующей единой комиссией Заказчика (далее – ПДЕК) в 10:00 московского времени «17» июня  2020 года по адресу: Республика Татарстан, 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11, каб. № 301.

Подведение итогов конкурса состоится в 10:00 московского времени   «18» июня 2020 года по адресу: Республика Татарстан, 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11, каб. № 301.

  - Порядок направления запросов на разъяснение положений конкурсной документации и предоставления разъяснений положений конкурсной документации. Сроки внесения изменений в извещение и конкурсную документацию.

    - Срок направления участниками запросов на разъяснение положений конкурсной документации: с «29» мая  2020 г. по «09»  июня 2020 г. (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: «29» мая  2020 г.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: «15» июня  2020 г.

1.9.2. Запрос о разъяснении конкурсной документации может быть направлен с момента размещения конкурсной документации, извещения о проведении конкурса на сайтах и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.9.3.  Запрос о разъяснении положений извещения и конкурсной документации может быть направлен только посредством ЭТП с обязательным подписанием электронной подписью участника конкурса.

    - Запрос о разъяснении положений извещения и конкурсной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

    - Разъяснения положений извещения и конкурсной документации предоставляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, но не позднее срока окончания подачи конкурсных заявок.

    - Разъяснения размещаются на сайтах в течение 3 (трех) календарных дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи конкурсных заявок Заказчиком могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении конкурса и(или) в конкурсную документацию.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию, размещаются на сайтах не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

    - В случае внесения изменений в извещение проведении конкурса и(или) в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении.

    - Организатор и Заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению участников  о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению Участников  об итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда Участники  не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, а также уведомлениях при условии их надлежащего размещения в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на сайте www.utp.sberbank-ast.ru

    - Заказчик вправе по своей инициативе, либо в ответ на запрос Участника  принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию в соответствии с пунктами 1.9.8 и 1.9.9 настоящей Конкурсной  Документации.

    - Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отмене конкурса размещается на сайтах в день принятия этого решения. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.10. Требования по обеспечению приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при проведении по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

    - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства РФ от 16.09.2016  № 925) установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.10.2. Участник конкурса обязан указать (декларировать) в заявке на участие в конкурсе (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара/оказании услуг/выполнении работ) наименования страны происхождения поставляемых товаров/ оказываемых услугах/выполняемых работах.

1.10.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем, в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами  цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

1.10.4. При исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016  № 925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.10.5. Приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925 не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным Участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной Участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг.

- Обязательные и квалификационные требования к Участникам конкурса

2.1.	Обязательные требования:

а) участник не  должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки  считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной  недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

б) участник не должен находиться в процессе ликвидации;

в) участник не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

г) на имущество участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена;

д) об участнике  должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.2. Квалификационные требования:

Участник закупки должен иметь в наличие в штате  квалифицированный персонал:

- прошедший обучение у производителя турникетов на предмет осуществления монтажа и пуско-наладочных работ турникетов УТ-2000.15.;

- прошедший  подготовку у разработчика чипов семейства бесконтактных смарт-карт MIFARE или аккредитованного у разработчика обучающего центра по работе с аппаратно-программной технологией бесконтактных смарт-карта Mifare SAM AV2.

Участник  должен иметь право предоставленное правообладателем АСУ ППК на  выполнение работ связанных с программным обеспечением АСУ ППК («Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией»). Необходимость наличия у Участника права выполнения работ с программным обеспечением АСУ ППК обусловлена наличием в перечне выполняемых таких работ, как: пуско-наладка и ввод в эксплуатацию устройств валидации билетов и концентраторов турникетов; конфигурирование устройств валидации; установка и настройка системного и прикладного ПО.

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Участник в составе заявки представляет:

- копию действующего сертификата/иного документа, выданного производителем турникетов УТ-2000.15 работнику/работникам претендента, о том, что он/они прошли обучение у производителя турникетов на предмет осуществления монтажа и пуско-наладочных работ УТ-2000.15;

- соглашение или иной документ, подписанный с правообладателем «Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией» (АСУ ППК) ОАО «СПК» на право выполнения работ по предмету закупки либо протокол о намерениях или иной документ о намерениях заключения данного соглашения;

- сканированные копии сертификатов или иных документов, выданных разработчиком чипов семейства бесконтактных смарт-карт MIFARE или аккредитованным у разработчика обучающим центром о прохождении персонала подготовки по программе Mifare SAM AV2 System Training by NXP.

## Техническое задание

3.1. Предмет Закупки:

Поставка и монтаж оборудования АСОКУПЭ

3.2.	Место монтажа:

1) Республика Татарстан, Зеленодольский район, посёлок городского типа Нижние Вязовые, станция ОП 753 км, отапливаемые павильоны, установленные около торцов береговых платформ;

2) Республика Татарстан, Зеленодольск, станция ОП Волга Пост, отапливаемые павильоны, установленные около торцов береговых платформ;

3) Республика Татарстан, Зеленодольский район, посёлок городского типа Нижние Вязовые, Ст. Свияжск, платформа, отапливаемый павильон, установленный на островной платформе;

4) Республика Татарстан, Зеленодольский район, посёлок городского типа Нижние Вязовые, Ст. Свияжск, железнодорожный вокзал, турникетный комплекс.

3.3. Условия поставки и монтажа:

Доставка, погрузка-разгрузка, монтаж, в том числе с привлечением специальной техники, осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Перечень поставляемого оборудования (Товара):

| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, Тип, Марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турникетное оборудование в составе: |  |  | ОП 753 км | ОП Волга Пост | Ст. Свияжск | железнодорожный вокзал ст. Свияжск |
| 1.1 | Турникет реверсивный багажно-пассажирский средний | УТ-2000.15 | Шт. | 2 | 2 | 1 |  |
| 1.2 | Турникет реверсивный пассажирский средний | УТ-2000.15 | Шт. |  |  |  | 1 |
| 1.3 | Турникет реверсивный пассажирский левый | УТ-2000.15 | Шт. | 2 | 2 | 1 |  |
| 1.4 | Турникет реверсивный багажный правый | УТ-2000.15 | Шт. | 2 | 2 | 1 |  |
| 1.5 | Закладные основания для турникетов серии УТ-2000.хх |  | проход | 4 | 4 | 2 |  |
| 2 | Промышленный ПК валидации с БП и SSD диском в составе: |  | компл. | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2.1 | Валидатор |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Блок питания |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | АРМ концентратор турникетной линии с ИБП в составе: |  | компл. | 2 | 2 | 1 |  |
| 3.1 | Персональный компьютер |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Монитор 23” |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Источник бесперебойного питания | EATON 9SX2000IR | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Кабельные материалы и оборудование связи |  | компл. | 2 | 2 | 1 |  |
| 5 | Смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID-000 (SIM size) | NXP | шт. | 8 | 8 | 4 | 2 |

Наименования, термины и сокращения:

АРМ-автоматизированное рабочее место

БСК-бесконтактная карта

АСУ ППК-автоматизированная система управления пригородной пассажирской компании

ЛВС - локальная вычислительная сеть

Сервер АСУ ППК - сервер с программным обеспечением «Автоматизированная система управления Пригородной пассажирской компанией»

3.5. Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новый не ранее 2020 года выпуска, ранее в эксплуатации не находившийся. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, установленной заводом-изготовителем, а также необходимой документацией по его обслуживанию и эксплуатации.

Конструкция турникетов должны отвечать требованиям блочно-модульного построения, обеспечивающим:

- необходимую вариацию комплектности,

- взаимозаменяемость сменных одноименных составных частей,

- ремонтопригодность.

Программно-технические средства турникетов должны обеспечивать:

- возможность их работы в автономном режиме или в составе технических средств автоматизированной системы контроля прохода (допуска) пассажиров (персонала или клиентов);

- возможность сопряжения с любыми техническими средствами контроля допуска: визуальный контроль (дистанционное управление), магнитная карта, SMART- карты (контактная и бесконтактная), «штрих-коды»;

- организацию пропуска в режимах: «нормально закрытый» или «нормально открытый» проход;

- реализацию режимов пропуска: «только на вход», «только на выход» и «на вход или выход» (реверсивный) возможность подсчета проходов по разным видам документов (электро-механический и электронные счетчики);

- возможность индикации направления прохода (вход/выход) и индикации разрешения прохода (свободно/занято)

- возможность реализации режимов сигнализации при попытках несанкционированного прохода (фотодатчики и сирена) или несанкционированного доступа к техническим средствам турникетной стойки (магнитоуправляемые герконы);

- возможность установки устройства визуализации допустимого количества проходов по бесконтактной смарт-карте.

Связь контроллера турникета с валидатором должна производиться через порты дискретных входов и выходов и иметь возможность передачи кодировки всех служебных сигналов.

Для поддержки механизма синхронизации «серых» списков (списков пройденных билетов), в рамках турникетной линейки необходимо организовать локальную вычислительную сеть Ethernet (линии передачи данных типа «витая пара» и активное сетевое оборудование). Кроме того, в составе турникетной линейки необходимо установить оборудование (роутеры) для организации обмена данными с центральным сервером системы.

3.6. Требование к режиму ограниченной функциональности:

Оборудование валидации должно обеспечивать режим ограниченной функциональности, используемый в случае вынужденного отключения АРМ концентратора турникетной линии либо повреждения линии связи между АРМ концентратора и турникетной линией. Режим ограниченной функциональности должен обеспечивать валидацию проездных билетов со штрих-кодом в следующем объеме:

- проверка проездного билета по внешним признакам (длина штрих-кода, контрольная сумма, стартовые и стоповые символы);

- ведение списка пройденных проездных документов и предотвращение попыток повторного прохода.

В режиме ограниченной функциональности (автономный режим) оборудования валидации должна быть обеспечена возможность прохода через турникеты по служебным картам БСК.

3.7. Технические характеристики поставляемого Оборудования:

3.7.1. Турникет

Турникеты предназначены для осуществления пропускного контроля пассажиров на платформы. Режим работы системы: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Количество проходов 2, в каждой линейки.

| Технические характеристики турникета |
| --- |
| Рабочая температура с системой обогрева, в диапазоне: | -30… +45°С |
| Пропускная способность турникета, чел./час., не менее: | 1200 |
| Время открытия/закрытия створок, сек., в диапазоне: | 0,5±20% |
| Требуемое исполнение по ГОСТ15150-69: | УХЛ4 |
| Средняя наработка на отказ, циклов, не менее: | 5 000 000 |
| Допустимая механическая нагрузка на корпус турникета, Н, не более: | 600 |
| Поддерживаемые типы контролируемых проездных документов на основании: | бумажных билетов, с нанесенными на них «штрих-кодом», бесконтактные SMART-карты |
| Габаритные размеры трехсекционной тумбы пассажирской (ДхШхВ), мм, не более: | 2200х1240х200 |
| Габаритные размеры пассажирского прохода (Ш), мм, не менее: | 560 |
| Габаритные размеры багажного прохода (Ш), мм, не менее | 800 |
| Высота створок (от уровня пола), мм, не менее: | 1400 |
| Турникет должен быть укомплектован дополнительной системой обогрева для обеспечения работы оборудования валидации при отрицательных температурах. Должен быть цифровой, адаптивный привод створок турникетов. Турникеты должны быть изготовлены из высококачественной стали с повышенной коррозийной устойчивостью для обеспечения работы в условиях повышенной влажности и больших перепадов температур. По способу защиты человека от поражения электрическим током турникет должен соответствовать классу защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. |
| Ресурс турникетных стоек до первого среднего ремонта (замена механических элементов поворотного механизма) должен быть не менее – 5 000 000 циклов (открытие, закрытие створок) срабатывания поворотного механизма. Турникеты должны иметь сертификаты и разрешения на применение на территории РФ. Сертификаты должны соответствовать системе сертификации ГОСТ Р. |

3.7.2. Валидатор

Валидатор предназначен для отображения и/или проверки проездных билетов, записанных на бесконтактные или контактные электронные носители для оперативного контроля над правомерностью прохода пассажира на/с посадочную платформу.

Оборудование валидации должно обеспечивать режим ограниченной функциональности, используемый в случае вынужденного отключения АРМ

концентратора турникетной линии либо повреждения линии связи между АРМ концентратора и турникетной линией. Режим ограниченной функциональности должен обеспечивать валидацию проездных билетов со штрих-кодом в следующем объеме:

- проверка проездного билета по внешним признакам (длина штрих-кода, контрольная сумма, стартовые и стоповые символы);

- ведение списка пройденных проездных документов и предотвращение попыток повторного прохода.

В режиме ограниченной функциональности (автономный режим) оборудования валидации должна быть обеспечена возможность прохода через турникеты по служебным картам БСК, с учетом следующих характеристик:

- форм-фактор, позволяющий выполнить установку внутрь  турникета  УТ-2000.15;

- Совместимость с программным обеспечением АСУ ППК;

- Номинал напряжения питания 12В;

- Диапазон рабочих температур от 0С до 50С или от -20 до 50С;

- Объем оперативной памяти не менее 1 Гб;

- Не менее 6 портов RS232 или GPIO - 10 шт, с гальванической развязкой, 4 выхода, 6 входов, напряжение до 24В, - 6 шт, двунаправленных, TTL;

- LAN Ethernet 10/100/1000Мбит

- Не менее двух USB портов;

- SSD объемом не менее 8 ГБ;

- Поддержка ОС Linux.

3.7.3. АРМ концентратора турникетной линии со следующими характеристиками:

- процессор с частотой не ниже 2,0 GHz и количеством ядер не менее 4х;

- оперативная память объемом, не менее 4 Гигабайт;

- жесткий диск, объемом не менее 300 Гигабайт;

- сетевая карта для связи с турникетами пропускной способностью не менее 1Gb;

- монитор, для визуализации информации с разрешением не ниже 1600х900пикселей;

- операционная система, отвечающая функциональным и техническим требованиям, не ниже Windows 7 (или эквивалент);

- программное обеспечение базы данных, не ниже Microsoft SQL Server 2008 (или эквивалент).

- АРМ концентратора должен обеспечивать централизованную валидацию проездных билетов, визуализацию и инструменты управления турникетами и выполнять функции:

-оперативного управления турникетами;

-отображения на экране текущего состояния турникетов на мнемосхемах, в удобном для оператора графическом виде;

-мониторинга состояния и отклонений в работе турникетов;

В комплект АРМ концентратора так же должны входить:

3G роутер для обеспечения связи с сервером АСУ ППК;

Ethernet коммутатор, в количестве 1 единицы каждого наименования.

Технические характеристики 3G роутера:

| Стандарты связи | GSM, GPRS, EDGE, LTE |
| --- | --- |
| Частотные диапазоны | 2G, 3G |
| Формат SIM | Mini-SIM |
| Порты и интерфейсы | 1 x WAN 1 x LAN 1 x Mini-SIM |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Питание | 9–30В |
| Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
| Защита от внешних факторов | IP30 |
| Допустимая влажность | от 10% до 90% |
| Рабочая температура | от -40°С до +75°С |

Технические характеристики  Ethernet коммутатора

- Общее количество портов, не менее 8

- Разъемы для витой пары RJ45

- Порты Fast Ethernet 10/100 Мбит/с

- Светодиодные индикаторы

- Материал корпуса металлический

- Защита от пыли и влаги

3.7.4. Источник бесперебойного питания

| Технические характеристики источника бесперебойного питания |
| --- |
| Диагностика | Полное самотестирование системы |
| Источник байпаса | Автоматический байпас |
| Удаленное аварийное отключение | Управление через REPO порт |
| КПД | В нормальном режиме >94%; в режиме online >90% |
| Входные характеристики: |  |
| Входная розетка | (не менее 1) IEC-320-C14 |
| Входной кабель | Schuko 10A to IEC 320-10A |
| Диапазон входного напряжения, не менее – не более | 180 - 276 В переменного тока (с коэффициентом мощности нагрузки 0,7) |
| Номинальное входное напряжение, не менее – не более | 220 - 240 В |
| Частота, не менее – не более | 50/60 Гц |
| Диапазон входной частоты, не менее – не более | 45–65 Гц |
| Номинальный ток, не более | 8.7A |
| Номинал выключателя, не менее – не более | 9А - 10A |
| Выходные характеристики |  |
| Розетки на выходе | (не менее 6) IEC-320-C13 + (не менее 1) IEC-320-C19 |
| Стабильность выходного напряжения | ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей |
| Стабильность выходного напряжения | ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Регулирование частоты | ±3 Гц, режим online |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Характеристики батарей |  |
| Описание батарей | 12В/9 Ач |
| Тип батарей | Заменяемые, свободно обслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Замена батарей | Внутренние батареи с возможностью горячей замены |
| Запуск от батарей | Запуск ИБП при отсутствии сетевого напряжения |
| Параметры подключения |  |
| Пользовательский интерфейс | Графический ЖК-дисплей с поддержкой русского языка |
| Светодиодные идикатора | Четыре светодиода для отображения статуса ИБП |
| Коммуникационный порт | RS232 и USB (HID) в стандартном исполнении |
| Выходное реле | Стандартные сигналы |
| Разъемы для коммуникационных плат | SNMP / Web-адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер. Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями. |
| Параметры окружающей среды |  |
| Тепловыделение (BTU) | Line: 838, Bat: 1348 |
| Уровень акустического шума | до 44 дБ |
| Рабочая температура* | От 0 до 40°C |
| Характеристики безопасности и ЭМС | CE (IEC /EN62040-2: Emissions, категория C1; помехоустойчивость, категория C2) /GS |
| Относительная влажность | 5 - 90%, без образования конденсата |

*- пассажирский павильон, отапливаемый с проектной внутренней температурой = не ниже 14 °С

3.7.5.  Смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID-000

Смарт-карта предназначена для хранения в своей памяти конфиденциальных данных, необходимых для авторизации пользователя при доступе к защищенным ресурсам, форм фактор SIM.

Характеристики:

Количество на проход, не менее                                                                      2шт.

Объём, не менее                                                                                          80 Кбайт

Количество циклов перезаписи, не менее                                            100 000 раз

Хранение данных, не менее                                                                           10 лет

Безопасное хранение ключей, не более                                              128 записей

Тактовая частота, в диапазоне                                                                   1-10Мгц

Скорость передачи данных, в диапазоне                                   9,6 – 1500 Кбит/с

Уникальный серийный номер, не менее                                                       7 байт

Генератор случайных чисел                                                                                  да

PKI:                                                                                      подпись и шифрование

3.7.6. Закладные основания для турникетов

Закладные основания для турникетов представляют собой металлические конструкции, монтируемые в толщу пола, предназначены для крепления турникетной тумбы к поверхности, объединения заземления турникетных стоек с системой наружного заземляющего контура, безопасной прокладки кабелей как силовых и слаботочных, межтурникетных.

3.8. Требования к монтажу и пуско-наладочным работам:

При выполнении работ необходимо руководствоваться  Положением  ОАО  «РЖД»   «Об обеспечении  безопасной  эксплуатации  технических  сооружений  и устройств  железных дорог  при строительстве, реконструкции  и (или)  ремонте объектов  инфраструктуры ОАО «РЖД» и Положением «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда», Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011г. №1065/р).

В соответствии с Положением «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда».

Перед началом выполнения работ получить Акт-допуск  и Наряд-допуск на выполнение работ у балансодержателя объекта установки оборудования.

Перечень работ по монтажу и пуско-наладке турникетного оборудования:

- Установка турникетного оборудования:

- выполнить ограждение зоны проведения работ в соответствии с ГОСТ Р ,12.4.026-2015;

- демонтировать твердое напольное покрытие, с сохранением для последующего монтажа;

- произвести демонтаж бетонной стяжки (кроме станции Свияжск (ж/д вокзал);

- установить  закладные оснований (кроме станции Свияжск (ж/д вокзал);

- произвести устройство стяжки пола, с учетом материалов, оборудования и прочих расходов (кроме станции Свияжск (ж/д вокзал);

- произвести отключение кабелей левой турникетной тумбы линейки (только на станции Свияжск (ж/д вокзал);

- произвести демонтаж левой турникетной тумбы (только на станции Свияжск (ж/д вокзал);

- осуществить перенос левой турникетной тумбы на новое место монтажа (только на станции Свияжск (ж/д вокзал);

- осуществить монтаж новой средней турникетной тумбы (только на станции Свияжск (ж/д вокзал);

- осуществить подключение кабелей левой и средней турникетной тумбы (только на станции Свияжск (ж/д вокзал);

- провести укладку финишного покрытия пола после предварительной обработки (с учетом применения демонтированного покрытия);

- установить  турникетное оборудование на закладные основания;

- присоединение турникетных линий к заземлению (без зануления) осуществляется через выведенную к нему клемму контура заземления. Контур заземления является неотъемлемой частью сооружения – пассажирского павильона;

- обеспечить вывоз строительного мусора.

- Установка системы валидации (смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID-000 (SIM size), валидатор):

-  провести установку SAM AV2 устройств контроля в считыватель БСК;

- подготовить SAM AV2 для работы в Устройстве Контроля комплекса АСУ ППК:

- провести запись ключей шифрования Устройств контроля АСУ ППК на SAM AV2 при помощи MASTER SAM (предоставляется заказчиком);

- провести контрольное считывание БСК АО «Содружество» с действующим абонементом;

- установить валидатор с блоком питания, подключить к валидатору сканеры штрих-кода, считывателей БСК.

- Установка АРМ концентратора турникетной линейки (кроме станции Свияжск (вокзал)):

- установить АРМ в отдельном помещении в пассажирском павильоне не совмещенный с зоной трафика пассажиров и подключить его  к ЛВС и гарантированному питанию;

- установить и настроить прикладное программное обеспечение АРМ Концентратор, АРМ Турникетной линейки;

- установить сертификаты безопасности АСУ ППК для взаимодействия с Сервером АСУ ППК;

- конфигурирование АРМ для работы на станции установки: настройка режимов прохода, направления прохода, конфигурации турникетной линейки, установка параметров станции установки.

- Монтаж линий питания:

- выполнить подключение к вводу на станции установки (распределительного шкафа (ГРУ) 0,4 кВ) (кроме станции Свияжск (ж/д вокзал));

- выполнить сборку распределительного щита (кроме станции Свияжск (ж/д вокзал));

- проложить силовые линии до каждой турникетной линейки, кабель-трассы;

- проложить силовую линию до новой турникетной тумбы (только на станции Свияжск (ж/д вокзал));

- проложить силовую линию гарантированного питания для подключения оборудования валидации к ИБП;

- проложить силовую линию гарантированного питания для подключения оборудования валидации новой турникетной тумбы к ИБП (только на станции Свияжск (ж/д вокзал));

- проложить межтурникетные силовые линии для обеспечения питания турникетного оборудования, нагревательных элементов, сетевого оборудования;

- проложить межтурникетные силовые линии для обеспечения питания нового турникетного оборудования, нагревательных элементов, сетевого оборудования (только на станции Свияжск (ж/д вокзал));

- Монтаж кабелей для локальной вычислительной сети:

- выполнить прокладку кабелей для работы системы валидации и автоматизированного рабочего места концентратора в закладных основаниях;

- выполнить прокладку кабелей для работы системы валидации новой турникетной тумбы до автоматизированного рабочего места концентратора в закладных основаниях (только на станции Свияжск (ж/д вокзал));

- выполнить прокладку и расключение межтурникетных кабелей, в соответствии с руководством по эксплуатации турникетного оборудования (локальная вычислительная сеть должна быть выполнена из кабеля FTP 4*2 категории не ниже 5);

- разработать схемы монтажа и расключения.

- Установка активного оборудования сети Ethernet:

- разработать схему локальной вычислительной сети и мест установки.

- Проверка работоспособности периферийного оборудования турникетов, адаптеров сигналов, сигнальных цепей и цепей питания после монтажа:

- проверить соответствия расключения монтажных проводов, монтажных жгутов, интерфейсных линий электрической схеме завода изготовителя турникетного оборудования, электрической схеме включения валидационного оборудования.

- Настройка контроллеров створок:

- установить параметры контроллера створок в соответствии с параметрами завода изготовителя, требованиями по безопасности прохода, требованиями по времени закрытия/открытия створок;

- Установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения контроллера турникетов:

- установить микропрограммы контроллера турникета для работы совместно с системой АСУ ППК;

- установить тип турникетного прохода (багажный/пассажирский);

- Проверка/отладка работы сканеров штрих-кода, датчиков прохода, датчиков положения створок, средств индикации:

- выполнить первичную инициализацию сканеров штрих-кода для работы в АСУ ППК, в т.ч. для работы с мобильными устройствами;

- провести регулировку положения сканера штрих-кода для чтения бумажных билетов и электронных билетов, в т.ч. с экранов мобильных устройств;

- провести проверку срабатывания датчиков прохода в соответствии с алгоритмом прохода, при необходимости выполнить калибровку;

- провести регулировку датчиков положения створок;

- провести проверку всех режимов индикации и тумбовой подсветки турникета.

- Проверка/отладка обмена данными (сигналами) между контроллерами турникетов и периферийным оборудованием турникетов:

- в тестовом режиме котроллера осуществить проверку прохождения сигналов от датчиков турникета к контроллеру;

- в тестовом режиме контроллера проверить работу индикации турникета.

- Проверка/отладка обмена данными (сигналами) между контроллерами турникетов и устройств валидации проездных документов:

- проверить корректность обработки команд на открытие/закрытие турникета, команды запрета прохода, команды свободного прохода, сигналов завершения и разрешения проходов.

- Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию устройств валидации билетов и концентраторов турникетов:

- установить системное программное обеспечение и валидацию билетов на валидаторе;

- осуществить конфигурирование программного обеспечения валидации в соответствии с типом турникетного оборудования и устройств считывания абонементов и структурой локальной вычислительной сети;

- осуществить конфигурирование автоматизированного рабочего места концентратора в соответствии с настройками программного обеспечения валидации турникетов;

- произвести редактирование мнемосхем размещенного турникетного оборудования.

- Конфигурирование активного оборудования сети Ethernet. Проверка  работоспособности линий на беспрепятственное прохождение сигнала и сети Ethernet (проверка отправки цифровых пакетов без задержек):

- установить сетевые настройки в соответствии со схемой локальной вычислительной сети;

- проверить прохождения команд от автоматизированного рабочего места концентратора к устройствам валидации;

- Конфигурирование оборудования (роутера) для связи с сервером системы. Проверить работоспособность канала на беспрепятственное прохождение сигнала связи с сервером (проверка отправки цифровых пакетов без задержек):

- проверить обеспечение каналом непрерывности процесса получения статистики сервером АСУ ППК;

- проверить обеспечения каналом непрерывности процесса получения актуальной нормативной справочной информации с сервера АСУ ППК;

- Комплексная отладка турникетной линии (в рамках комплексной отладки контролируется валидация проездных документов на турникете, сбор статистики со всех валидаторов, синхронизация статистики с сервером АСУ ППК).

В результате монтажа и пуско-наладки турникетного оборудования при приемке результатов работ должно обеспечиваться одновременное выполнение следующих функций:

- организация прохода пассажиров на пригородные поезда с использованием проездных документов имеющих штрих-код, оформленных с помощью клиентского программного обеспечения АСУ ППК терминалов самообслуживания, программно-аппаратных комплексов АРМ-кассира, программно-технических комплексов «МК-35Ф» и «Тактилион – А Ф», используемых в АО «Содружество»; а также разовых электронных билетов;

- обработка запросов на авторизацию билетов с выдачей команды на открывание створок турникета в течение не более 1 (одной) секунды с момента поднесения билета к сканеру штрих-кода турникетного устройства;

- исключение прохода пассажиров с использованием проездных документов, недействительными в данный момент времени на данной станции;

- учет проходов пассажиров всех категорий, оформивших проездные документы, в том числе разовые электронные билеты с помощью клиентских устройств, используемых в АО «Содружество»;

- предоставление периодической отчетности для обслуживающего персонала;

- контроль и валидация проездных документов, включая разовые электронные билеты, оформленных с помощью клиентского программного обеспечения терминалов самообслуживания, программно-аппаратных комплексов АРМ-кассира, программно-технических комплексов «МК-35Ф» и «Тактилион-А Ф», используемых в АО «Содружество» (на ленте или ином бумажном носителе с шириной 44 мм, на ленте с шириной 57 мм, на бумажном носителе формата А4, с экранов мобильных электронных устройств);

- исключение возможности прохода пассажиров, не имеющих действительных (легитимных) проездных документов, включая разовые электронные билеты, оформленных с помощью клиентского программного обеспечения терминалов самообслуживания, программно-аппаратных комплексов АРМ-кассира, программно-технических комплексов «МК-35Ф» и «Тактилион-А Ф», используемых в АО «Содружество»;

- возможность ручной блокировки/разблокировки прохода;

- возможность централизованного управления турникетами, расположенными в одном павильоне с помощью автоматизированного рабочего места оператора;

- передача сообщений о проходе по любым проездным документам, на центральный сервер системы, используемой в АО «Содружество» (далее Система) в режиме on-line;

- обеспечение безопасности передачи сообщений на сервер Системы в соответствии с законодательными требованиями к передаче данных;

- обеспечение централизованного учета информации и генерирование отчетности по проходам;

- блокировка повторного прохода по проездному документу;

- блокировка прохода по проездным документам, занесенным в стоп-лист для исключения повторного прохода;

- сбор информации от турникетов о предъявленных проездных документах;

- возможность формирования статистики о проходах через турникеты пассажиров, предъявивших проездные документы;

- индикация состояния турникетов;

- протоколирование работы – ведение файла служебных сообщений.

Испытания работоспособности турникетной линии после поставки и монтажа производятся с участием представителей Заказчика.

3.9. Срок поставки и монтажа оборудования:

1) Республика Татарстан, Зеленодольский район, посёлок городского типа Нижние Вязовые, станция ОП 753 км, отапливаемые павильоны, установленные около торцов береговых платформ- 30 ноября 2020 года;

2) Республика Татарстан, Зеленодольск, станция ОП Волга Пост, отапливаемые павильоны, установленные около торцов береговых платформ – 30 ноября 2020 года;

3) Республика Татарстан, Зеленодольский район, посёлок городского типа Нижние Вязовые, Ст. Свияжск, платформа, отапливаемый павильон, установленный на островной платформе – 30 ноября 2020 года;

4) Республика Татарстан, Зеленодольский район, посёлок городского типа Нижние Вязовые, Ст. Свияжск, железнодорожный вокзал, турникетный комплекс – 30 сентября 2020 года.

3.10. Начальная максимальная стоимость поставки и монтажа оборудования в соответствии с нижеприведенным расчетом составляет:

| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, Тип, Марка | Ед. изм. | Кол-во | цена товара/работ (руб. без НДС) за ед. изм. | цена товара/работ, руб. за ед. с НДС 20% | стоимость товара/ работ всего, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция ОП 753 км. 2 турникетной линейки по 2 прохода |
| 1 | оборудование АСОКУПЭ |  | компл | 2 | 3 021 973,42 | 3 626 368,10 | 7 252 736,20 |
| 2 | Стоимость работ по монтажу оборудования АСОКУПЭ |  | проход | 4 | 255 767,68 | 306 921,21 | 1 227 684,84 |
| Итого: | 8 480 421,04 |
| Станция ОП Волга Пост. 2 турникетной линейки по 2 прохода |
| 1 | оборудование АСОКУПЭ |  | компл | 2 | 3 021 973,42 | 3 626 368,10 | 7 252 736,20 |
| 2 | Стоимость работ по монтажу оборудования АСОКУПЭ |  | проход | 4 | 255 767,68 | 306 921,21 | 1 227 684,84 |
| Итого: | 8 480 421,04 |
| Станция Свияжск. 1 турникетная линейка 2 прохода (платформа) |
| 1 | оборудование АСОКУПЭ |  | компл | 1 | 3 021 973,42 | 3 626 368,10 | 3 626 368,10 |
| 2 | Стоимость работ по монтажу оборудования АСОКУПЭ |  | проход | 2 | 270 703,10 | 324 843,72 | 649 687,44 |
| Итого: |  | 4 276 055,54 |
| Станция Свияжск, железнодорожный вокзал, 3-ий проход турникетной линейки |
| 1 | оборудование АСОКУПЭ |  | компл | 1 | 1 155 957,94 | 1 387 149,53 | 1 387 149,53 |
| 2 | Стоимость работ по монтажу оборудования АСОКУПЭ |  | проход | 1 | 625 731,87 | 750 878,24 | 750 878,24 |
| Итого: | 2 138 027,77 |

Всего: 23 374 925 (Двадцать три миллиона триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 39 копеек с учетом НДС.

3.11. Схема размещения турникетных павильонов.

3.11.1. Станция ОП 753 км.

3.11.2.  Станция ОП Волга Пост.

3.11.3. Станция Свияжск

3.11.4. Станция Свияжск, железнодорожный вокзал

  - Порядок оплаты по договору

Оплата Товара и Работ по монтажу в отношении Товара производится Покупателем в безналичной форме платёжным поручением в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию Товара на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

- Заключение и исполнение договора

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией. При невыполнении победителем конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора.

  - Заказчик направляет Участнику конкурса, с которым заключается договор, подписанный со своей стороны проект договора в течение 5 (пяти) календарных дней с даты опубликования итогового протокола на сайтах ЕИС и ЭТП.

  - Участник конкурса, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в конкурсной документации), иные документы, если документацией предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения проекта договора от Заказчика. Участник конкурса, с которым заключается договор, должен при заключении договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.

  - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями конкурсной документации по форме Приложения № 5 к конкурсной документации в срок, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством РФ  заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее, чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

  - В случае, если победитель конкурса уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с Участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. В случае непредставления подписанного договора Победителем, иным Участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о конкурентной закупке, Победитель, иной Участник считаются уклонившимися от заключения договора.

  - В случае непредставления Победителем, иным Участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора (в случае наличия такого требования в документации) в сроки, указанные в документации о конкурентной закупке, Победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

  - Если открытый конкурс признан несостоявшимся вследствие поступления конкурсной заявки только от одного Участника, договор может быть заключен с таким Участником  при условии, что он допущен к участию в конкурсе и его конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в конкурсной документации.

  - Участник конкурса, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях конкурсной документации, конкурсной заявки и своего финансово-коммерческого предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения такого Участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.

По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем, Участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его заявке/предложении без изменения остальных условий договора.

  - Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.

  - В срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем или Участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с Участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер), единственным Участником, допущенным к участию в конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким Участником), в случае установления его несоответствия обязательным и квалификационным  требованиям конкурсной документации, или в связи с предоставлением Участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Победителем закупки.

  - Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, допускается в пределах 20 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, которые устанавливались в конкурсной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

  - В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

# Порядок проведения конкурса

## Участник конкурса

## Участник конкурса

    - Участником конкурса признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника конкурса, и подавшие в установленные сроки  и в установленном порядке конкурсную заявку на участие в конкурсе.

    - К участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие требованиям пунктов 2.1 и 2.2  конкурсной документации, иным предъявляемым конкурсной документацией требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания конкурсной документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные конкурсной документацией.

    - Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в конкурсе.

    - Документы, представленные участниками в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.

    - Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

5.2. Условия участия в закупках коллективного Участника

5.2.1. Коллективные Участники закупок, объединения юридических лиц, должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые должны соответствовать нормам ГК РФ, регулирующие вопросы совместной деятельности нескольких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (например, договор простого товарищества – ст.1041 ГК РФ).

5.2.2. В составе заявки на участие в закупке участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого Участника, обязательным и квалификационным требованиям закупочной документации.

В случае если в заявке Участника, на стороне которого выступает несколько лиц, отсутствуют документы, подтверждающие соответствие обязательным (пункт 2.1) и квалификационным требованиям (пункт 2.2) лиц, выступающих на стороне такого Участника, такая заявка будет оцениваться как заявка, поданная Участником самостоятельно.

5.2.3.  Заявка на участие в закупке подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

5.2.4. Любая организация может входить в состав только одного коллективного Участника. Организация, входящая в состав коллективного Участника, не имеет права самостоятельно принимать участие в процедуре закупки в качестве Участника или соисполнителя.

5.2.5.  Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку, и право на одностороннее расторжение договора, если выяснится, что из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно исполнить условия Договора.

- Порядок проведения конкурса

  - Информационное сопровождение

    - Конкурсная документация и иная информация о конкурсе размещается на сайтах, указанных в пунктах 1.7 конкурсной документации. За получение конкурсной документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - В случае возникновения в ЕИС технических или иных неполадок, блокирующих доступ в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», размещается Заказчиком на интернет - сайте Общества https://sodruzhestvoppk.ru с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения конкурса, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты их подписания.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении конкурса, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Конкурс в электронной форме

    - Конкурс в электронной форме проводится на ЭТП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТП размещены на сайте ЭТП.

    - Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, надлежащим образом подписанная электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени Участника закупки, направляется участником размещения заказа оператору ЭТП www.utp.sberbank-ast.ru в форме электронных документов.

    - В случае установления факта подачи одним Участником конкурса двух и более конкурсных заявок при условии, что поданные ранее этим Участником конкурса конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки этого Участника конкурса, не рассматриваются.

    - Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации, все документы, предоставленные в составе заявке, должны быть сканированы с оригинала / или копий, заверенных Участником закупки.

    - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду низкого качества копирования/сканирования, предоставление поврежденного документа и др.), документ считается не предоставленным и не рассматривается.

    - Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке, если иное не предусмотрено конкурсной документацией.

    - Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе действуют в течение срока, установленного конкурсной документацией. До истечения этого срока Организатор закупки вправе предложить Участникам продлить срок действия их заявок и обеспечения конкурсных заявок. Участники вправе отклонить такое предложение Организатора закупки, не утрачивая права на обеспечении заявки. В случае отказа Участника от продления срока действия заявки ему возвращается обеспечение заявки, а конкурсная заявка такого Участника отклоняется от участия в конкурсе.

    - Участники вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку в любой момент до истечения срока подачи конкурсных заявок, не утрачивая права на обеспечение Заявки. Такое изменение или уведомление об отзыве конкурсной заявки действительно, если оно поступило Заказчику до истечения срока подачи конкурсных заявок.

    - Проведение переговоров между Заказчиком и Участником размещения заказа в отношении поданной им конкурсной заявки не допускается.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

    - Если открытый конкурс признан несостоявшимся и по итогам проведения открытого конкурса не был заключен договор, Организатор закупки вправе объявить новый конкурс или разместить закупку другим способом.

### Вскрытие заявок на ЭТП. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок. Критерии оценки

    - По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в конкурсе представленные конкурсные заявки вскрываются на ЭТП.

    - Конкурсные заявки Участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов и/или предоставления информации об Участнике или о товарах, работах, услугах, закупка которых осуществляется, не соответствующей действительности;

2) несоответствия Участника предусмотренным конкурсной документацией требованиям;

3) невнесения обеспечения конкурсной заявки (если конкурсной документацией это установлено);

4) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;

документы не подписаны должным образом, в том числе не подписаны электронной подписью, сертификат ключа подписи просрочен или отозван, электронная подпись неверна;

предложение о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора и/или предельную цену единиц товаров, работ, услуг (если такие цены установлены);

лица, выступающие на стороне одного Участника, подали заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого Участника;

5) отказа Участника от продления срока действия заявки и обеспечения конкурсной заявки.

6.3.4. В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе затребовать от Участников закупки разъяснения положений конкурсных заявок. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на изменение или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки. Ответ от Участника конкурса, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

    - По результатам рассмотрения конкурсных заявок Заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) Участника конкурса к участию в конкурсе.

    - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей конкурса не подлежит разглашению Участникам. Попытки Участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких Участников.

    - Заказчик рассматривает конкурсные заявки на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, а также оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в соответствии с порядком и критериями, установленными конкурсной документацией.

    - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников конкурса) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке конкурсных заявок.

Заказчик вправе допустить Участника к участию в конкурсе в случае, если Участник или его конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в конкурсе, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким Участников в соответствии с его конкурсной заявкой.

    - Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных расценок закупаемых товаров, работ, услуг и (или) стоимости финансово-коммерческого предложения (цены договора (цены лота) конкурсная заявка такого Участника отклоняется.

При наличии иных арифметических ошибок в заявке Заказчик может принять решение об отклонении заявки.

Если имеются расхождения в цене предлагаемых Участником товаров, работ, услуг, указанной в техническом предложении Участника и указанной на ЭТП (в случае проведения конкурса в электронной форме), то к рассмотрению принимается цена, указанная в техническом предложении Участника.

    - В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе затребовать от Участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок.

    - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации участников.

    - По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок ПДЕК совместно с Организатором закупки составляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок (далее – протокол), в котором должна содержаться следующая информация:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения ПДЕК о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

Протокол подписывается ответственным представителем Организатора закупки и членами ПДЕК.

6.3.17. ПДЕК рассматривает конкурсные заявки и представленные материалы и принимает решение о победителе открытого конкурса, а также утверждает протокол, который подписывается председателем ПДЕК и ответственным представителем Организатора закупки.

При этом если у ПДЕК  или Организатора закупки возникли замечания, влияющие на допуск или отказ в допуске к участию в открытом конкурсе Участника или на определение победителя конкурса, они излагаются в решении ПДЕК, в котором также устанавливается срок, в течение которого эти замечания должны быть устранены.

    - Победителем открытого конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок. При проведении конкурса в электронной форме датой поступления заявки считается дата поступления электронной части заявки. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами ЭТП.

    - В случае если информация, необходимая для оценки заявки по тому или иному критерию, не представлена Участником, но его заявка не отклонена в ходе рассмотрения, заявка по такому критерию оценивается в 0 баллов (0%).

    - Если по каким-либо причинам Участник не представил информацию за весь требуемый конкурсной документацией период (если в соответствии с конкурсной документацией требуется представление информации за период), а лишь частично, заявка по критерию оценивается на основании имеющейся информации.

    - Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям конкурсной документации, содержат противоречивую информацию, оценка заявки по критерию осуществляется без учета информации, указанной в таких документах.

    - Если пунктом 1.10 конкурсной документации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, то оценка конкурсных заявок осуществляется с учетом требований данного пункта конкурсной документации.

    - Организатор закупки и ПДЕК оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией и методикой оценки заявок.

Методика оценки конкурсных заявок разрабатывается, согласовывается ПДЕК и утверждается Заказчиком.

6.3.24. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются по следующим критериям:

Оценка конкурсных заявок Участников осуществляется на основании анализа представленных Участниками предложений.

ПДЕК проверяет арифметическую правильность расчетов, предъявленных Участником в конкурсной заявке. О выявленных арифметических ошибках сообщается Участнику.

Максимальное количество баллов, которое может набрать Участник Конкурса, - 100 баллов.

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе проводится по следующим критериям:

| № | Наименование критерия | Обозначение критерия | Значимость критерия,% | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, цена единицы продукции | БЦ | 60 | 100 |
| 2. | Опыт участника процедуры закупки | Б | 40 | 100 |

Каждый рассматриваемый критерий получает оценку в баллах по 100-бальной шкале  и оценивается ПДЕК на основании документов, представленных участником в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

При этом, для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации открытого конкурса, умноженных на их значимость.

Если информация, необходимая для оценки того или иного критерия, не представлена Участником, но его предложение не отклонено в ходе предварительного изучения, данный критерий оценивается в 0 баллов.

1) Порядок расчета рейтинга по ценовому критерию

Расчет рейтинга по критерию  «Цена договора, цена единицы продукции» производится по следующей формуле:

;

где: БЦi - оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-ro участника процедуры закупки, баллы;

Цi - предложение участника процедуры закупки о цене договора, указанной в заявке на участие в процедуре закупки i-ro участника процедуры закупки, руб. без учета НДС;

Цmin - минимальное предложение участника процедуры закупки о цене договора, указанной в заявке на участие в процедуре закупки из представленных участниками процедуры закупки предложений, руб. без учета НДС.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора, цена единицы продукции», умножается на соответствующий указанному коэффициент значимости критерия.

2) Расчет рейтинга по критерию «Опыт участника процедуры закупки»

Расчет рейтинга по критерию «Опыт участника процедуры закупки» проводится по следующей формуле:

, где

-  Бi – количество баллов по предложению j-ого участника;

- Ti - срок выполнения размещаемого в процедуре закупки заказа (лет);

-  Ц∑ср.г.договоров – среднегодовая стоимость договоров, аналогичных предмету Конкурса, выполненных за период 3 (три) последних года по соответствующему лоту, руб. без учета НДС;

- Цmax  – начальная (максимальная) стоимость размещаемого на Конкурсе заказа, руб.  без учета НДС;

-100 – максимально возможное количество баллов по данному критерию.

В случае если количество баллов, рассчитанное по формуле, превышает максимальное количество баллов по данному критерию, критерий оценивается по максимальной оценке данного критерия – 100.

Оценка заявки по критерию  «Опыт участника процедуры закупки» Участника, на стороне которого выступают несколько юридических/физических лиц, определяется как среднее значение по результатам суммирования баллов, присвоенных каждому лицу, входящих в состав такого участника, определенное по формуле:

Бi К= (Б1 + Б2 +БN) / SN, где Бi К – балл участника, на стороне которого выступают несколько юридических лиц, Б (1, 2, N) – баллы каждого из лиц, выступающих на стороне i-го коллективного участника закупки, SN – количество лиц, выступающих на стороне i-го коллективного участника закупки.

3)  Определение победителя Конкурса.

Итоговый Рейтинг заявки на участие в Конкурсе i-го Участника Конкурса определяется по формуле:

Ri = БЦi  * Vц  + Бi * Vо  где , V значимость соответствующего критерия (в виде десятичной дроби)

По результатам оценки конкурсных предложений Конкурсная комиссия принимает решение о победителе Конкурса.

  - Признание конкурса несостоявшимся.

Если при рассмотрении конкурсных заявок ни один из Участников не допущен к участию в конкурсе, оценка заявок не осуществляется. По итогам рассмотрения заявок составляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании конкурса несостоявшимся.

    - Конкурс (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов) не подана ни одна конкурсная заявка;

2) на участие в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов) подана одна конкурсная заявка;

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов) допущен один участник;

4) ни один из участников не допущен к участию в конкурсе (в том числе в части отдельных лотов);

5) победитель конкурса (в том числе в части отдельных лотов) или участник конкурса (в том числе в части отдельных лотов),  заявке которого присвоен второй номер, уклоняются от заключения договора.

    - Если конкурс (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся вследствие поступления конкурсной заявки от одного Участника конкурса (в том числе в части отдельных лотов), а также, если к участию в открытом конкурсе допущен один Участник, с таким Участником может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами Заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в конкурсной заявке Участника конкурса (в том числе в части отдельных лотов).

### Подведение итогов конкурса

ПДЕК принимает решение о победителе конкурса. По результатам работы ПДЕК оформляется итоговый протокол, который должен содержать следующие сведения:

Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

Итоговый протокол размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.

- Конкурсная заявка

7.1. Состав конкурсной заявки

7.1.1.Конкурсная заявка должна содержать всю требуемую в конкурсной документации информацию и документы.

    - Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) дней с даты вскрытия заявок, установленной в пункте 1.7 конкурсной документации.

    - Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Если в составе конкурсной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки в электронной форме представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением конкурса, ведется на русском языке. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - В случае участия иностранного лица в конкурсе, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные конкурсной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

В случае если в составе конкурсной заявки предоставлены документы и материалы, составленные, выданные или удостоверенные государственными органами иностранных государств или должностными лицами иностранных государств, указанные документы (помимо нотариально заверенного перевода, предусмотренного пунктом 7.1.3 конкурсной документации) представляются с соблюдением следующих требований:

1) если документы выданы в государстве, не являющемся участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) (далее – Гаагская конвенция), такие документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в таком иностранном государстве;

или

2) если документы выданы в государстве, являющемся участником Гаагской конвенции, документы должны быть апостилированы в таком государстве в соответствии с требованиями Гаагской конвенции;

или

3) если документы выданы в государстве, в отношении которого действует международный договор Российской Федерации, отменяющий либо упрощающий требования легализации документов, документы должны соответствовать требованиям такого международного договора.

    - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

    - В конкурсной заявке должны быть представлены следующие документы:

      - опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

      - оформленные приложения № 1,2,3 и 6;

      - копии уставных документов, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до  размещения извещения о проведении открытого конкурса в  ЕИС, ЭТП,  выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, сайте ЭТП  www.utp.sberbank-ast.ru (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника);

      - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку;

      - документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (если в извещении и  конкурсной документации содержится данное требование). При предоставлении обеспечения заявки в форме внесения денежных средств платежное поручение должно быть сканировано с оригинала или копии. При предоставлении обеспечения заявки в форме банковской гарантии предоставляется оригинал банковской гарантии, при этом документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта, должны быть представлены в виде оригиналов, нотариально заверенных копий или копий, заверенных уполномоченным лицом гаранта;

      - договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в конкурсе принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц).

7.1.6.7. документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника установленным обязательным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:

а) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее 30 календарных дней, до дня размещения извещения об открытом конкурсе налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20 января 2017 года №ММВ-7-8/20@ (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника);

б) Справка на фирменном бланке участника содержащая:

подтверждение, что в отношении участника не проводится процедура ликвидации;

подтверждение, что в отношении участника не проводится процедура банкротства;

подтверждение, что на имущество участника не наложен арест;

подтверждение, что экономическая деятельность участника не приостановлена;

сведения об участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

7.1.6.8. дополнительные документы, на основании которых проводится оценка заявки:

документ по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта в области поставок по предмету конкурса, договоры на поставки по предмету конкурса (представляются все листы договоров со всеми приложениями), товарные накладные /УПД к предоставленным договорам.

Все документы, предоставленные в составе заявки, должны быть сканированы с оригинала и/или с заверенных участником копий, если иное не указано в конкурсной документации.

### Условия финансово-коммерческого предложения

    - Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с формой приложения № 3 к конкурсной документации. Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за единицу (если указание единичных расценок предусмотрено конкурсной документацией) и общую цену предложения, а также подробное описание с указанием марок, моделей (спецификацию, технические требования и др.) товаров, работ, услуг (если подробное описание предусмотрено конкурсной документацией).

    - Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов Участника.

    - Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

    - Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении Участника).

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку Участника. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки Участника понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

    - Предложение Участника о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны единичные расценки закупаемых товаров, работ, услуг, в финансово-коммерческом предложении должны быть указаны единичные расценки по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Единичные расценки, предложенные Участником, не должны превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

### 7.3. Предоставление технического предложения

    - Техническое предложение представляется по форме Приложения № 6 к конкурсной документации.

    - В техническом предложении участника должны быть отражены все условия, указанные в техническом задании конкурсной документации.

    - Все условия, указанные в техническом предложении, должны быть изложены таким образом, чтобы Заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг.

    - В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой позиции.

    - Если участником конкурса предлагается эквивалентный товар, участник в техническом предложении должен отразить соответствующую информацию по каждому наименованию эквивалентного товара.

Приложение № 1

к конкурсной документации

## На бланке организации

На бланке участника

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ №____

| Дата: Исх. № В ПДЕК АО «Содружество» от: |  |
| --- | --- |

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени___________	(далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в конкурсе № __________________по

лоту №	(далее - конкурс) на право заключения договора  ________указать предмет договора.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что 	(наименование участника)

ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, 	 (наименование участника), подавая настоящую

заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных,

представленных 	 (наименование участника), а также иных

сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной

(наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на	(наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в порядке, предусмотренном конкурсной документацией без объяснения причин.

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания	(наименование участника) победителем мы

обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- услуг, предлагаемые 	 (наименование

участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц,

(наименование участника) согласно передать все права на  результаты услуг в случае признания победителем заказчику;

- (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении 	(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество	(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера 	 (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом конкурса, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении 	(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- (наименование участника) извещены о включении сведений о

(наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в

случае уклонения	(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим 	 (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в конкурсе обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения конкурса.

(указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на

обработку всех своих персональных данных, указанных в конкурсной заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения конкурса.

Настоящим  (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе конкурсной заявки,

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.

|  | Приложение № 2 к конкурсной документации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (для юридических лиц)

(в случае если на стороне одного участника выступает несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

- Наименование участника (если менялось в течение последних 5 лет,

указать когда и привести прежнее название)

Юридический адрес

Фактическое местонахождение

Телефон (	 )

Факс (	 )

Адрес электронной почты	@

- Руководитель

- Банковские реквизиты

- ИНН

- КПП

- ОГРН

- ОКПО

- Название и адрес филиалов

- Контактные лица

Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике: Справки по общим вопросам и вопросам управления Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

- Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства 	 (указать да или нет).

- Участник выступает в качестве производителя (выступает ли участник в качестве лица, изготавливающего товары, продукцию, выполняющего работы, оказывающего услуги) 	 (указать да или нет

- Страна происхождения услуг/работ/товара______________________.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Финансово-коммерческое предложение по открытому конкурсу в электронной форме №______

на право заключения с АО «Содружество» договора на _____________

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование участника)

| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, Тип, Марка | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения | Стоимость за ед, без учета НДС, руб. | Стоимость за ед, с учетом НДС, руб. | Стоимость всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турникетное оборудование в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Турникет реверсивный багажно-пассажирский средний | УТ-2000.15 | Шт. | 5 |  |  |  |  |
| 1.2 | Турникет реверсивный пассажирский средний | УТ-2000.15 | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Турникет реверсивный пассажирский левый | УТ-2000.15 | Шт. | 5 |  |  |  |  |
| 1.4 | Турникет реверсивный багажный правый | УТ-2000.15 | Шт. | 5 |  |  |  |  |
| 1.5 | Закладные основания для турникетов серии УТ-2000.хх |  | проход | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Промышленный ПК валидации с БП и SSD диском в составе: |  | компл | 11 |  |  |  |  |
| 2.1 | Валидатор |  | шт. | 11 |  |  |  |  |
| 2.2 | Блок питания |  | шт. | 11 |  |  |  |  |
| 3 | АРМ концентратор турникетной линии с ИБП в составе: |  | компл. | 5 |  |  |  |  |
| 3.1 | Персональный компьютер |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Монитор 23” |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 3.3 | Источник бесперебойного питания | EATON 9SX2000IR | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Кабельные материалы и оборудование связи |  | компл | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID-000 (SIM size) | NXP | шт. | 22 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж оборудования АСОКУПЭ |  | проход | 11 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

в случае признания нас победителями конкурса в электронной форме, согласны заключить договор оказания услуг по ____________________ и выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных ниже (включая цену договора):

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях Заказчика с учетом стоимости всех видов расходов, включая транспортные, всех видов налогов, включая НДС составляет:

с учетом НДС ____________________ (прописью) рублей;

без учета НДС ____________________(прописью) рублей.

Срок действия настоящей таблицы цен финансово-коммерческого предложения составляет ______ (_____________________________________) дней с даты проведения открытого конкурса в электронной форме  № ОК ЭФ-___.

Сроки оказания услуг в пределах установленных конкурсной документацией _______________________________________________.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Сведения об опыте участника процедуры закупки

| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без НДС) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету конкурса) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении претендентом требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________

Печать                                                                    (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 20__г.

Приложение № 5

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Казань                                                                 «___» ___________ 201___ г.

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ахметшина Азата Ильгизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Термины и определения

В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:

(а) «Товар» - продукция производственно-технического и иного назначения, поставка которой является предметом настоящего Договора;

(б) «Работы» - перечень работ и услуг, состав которых устанавливается в техническом задании к Договору и стоимость включена в цену Договора;

(в) «Инструктаж» - инструктаж персонала Покупателя о порядке эксплуатации и обслуживания Товара. Инструктаж проводится Поставщиком;

(г) «Грузополучатель» - Покупатель или иное лицо, в адрес которого производится отгрузка Товара по указанию Покупателя, наименование и реквизиты которого указываются Покупателем в настоящем Договоре;

(д) «Грузоотправитель» - Поставщик, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который фактически осуществляет отгрузку Товара и указан в качестве отправителя в железнодорожной накладной или иных перевозочных документах;

(е) «Плательщик» - Покупатель или иное лицо, на которое Покупателем может быть возложена обязанность по осуществлению расчетов за поставку Товара по настоящему Договору.

Заглавия, нумерация разделов и пунктов настоящего Договора, а также последовательность их изложения приведены исключительно для удобства и не будут учитываться при толковании настоящего Договора.

- Предмет Договора

2.1.  Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передать Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно условиям, определённым настоящим Договором. Кроме того, Поставщик обязуется выполнить монтажные Работы (ввод в эксплуатацию) в отношении Товара, а также провести Инструктаж персонала Покупателя о порядке эксплуатации и обслуживания Товара до перехода права собственности на Товар.

2.2. Наименование Товара, количество, цена, срок поставки, место передачи Товара, наименование и реквизиты Грузополучателя, а также состав, стоимость, сроки проведения Работ, предмет Инструктажа указываются в Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Товара и стоимость Работ по монтажу в отношении Товара указаны в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Цена Товара включает в себя все налоги, стоимость его доставки до железнодорожной станции назначения (Грузополучателя) или до склада Грузополучателя, а также стоимость погрузочно-разгрузочных Работ при отправлении Товара, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-экспедиционного облуживания и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Грузополучателя, если иное не согласовано в Спецификации к Договору.

3.3. Оплата Товара и Работ  по монтажу в отношении Товара производится Плательщиком в безналичной форме платёжным поручением в течение 45 (сорока пяти)  календарных дней после подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию Товара на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя (Грузополучателя) акта сдачи-приемки Работ по монтажу.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить поставку Товара и выполнить Работы по монтажу не позднее 30.10.2020.

4.1.2. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара и результата Работ не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.

Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок на Товар и результаты Работ продлевается на период устранения недостатков.

4.1.3. Представить Покупателю в срок не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней с момента отгрузки Товара  оригиналы счетов-фактур и товарных накладных унифицированной формы ТОРГ 12.

Поставщик обязан направить оригиналы вышеуказанных документов экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их составления по почтовому адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре.

Счета-фактуры оформляются Поставщиком в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением номера и даты платежного поручения в случае получения авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров, работ и услуг только на отгруженный Товар.

Накладная унифицированной формы ТОРГ-12 представляется с обязательным заполнением всех полей.

В строке «Основание» заполняется номер и дата договора, в строке «транспортная накладная» заполняется номер и дата:

- товарно-транспортной накладной – при доставке автомобильным транспортом;

- транспортной железнодорожной накладной – при доставке железнодорожным транспортом;

- накладной отправителя и грузовой накладной – при доставке воздушным транспортом;

- квитанции о приеме почтовых отправлений – при доставке почтой.

4.1.4. Провести Инструктаж персоналу Покупателя о порядке эксплуатации и обслуживания Товара до перехода права собственности на Товар.

Инструктаж производится в месте монтажа Товара и завершается до даты подписания акта сдачи-приёмки Работ и акта ввода в эксплуатацию Товара, в отношении которого были произведены Работы.

По окончании Инструктажа уполномоченные представители Поставщика и Покупателя подписывают акт о проведенном Инструктаже.

4.1.5. Предъявить Покупателю оригиналы и представить нотариально заверенные копии лицензий (разрешений) на осуществление каждого вида деятельности из осуществляемых Поставщиком по настоящему Договору, если получение лицензий (разрешений) для ведения этих видов деятельности установлено законодательством Российской Федерации.

4.1.7. Устранить за свой счет несоответствия Товара и/или результатов Работ по монтажу условиям настоящего Договора  на основании акта, указанного в п. 4.2.4 настоящего Договора в указанный  актом срок.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить Товар и Работы по монтажу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

4.2.3. Незамедлительно письменно (в том числе по факсу или электронной почте) извещать Поставщика обо всех претензиях, связанных с эксплуатацией поставленного Товара. Замена Товара по гарантийным обязательствам в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Покупателя. При этом все расходы относятся на счет Поставщика.

4.2.4. В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара и результатов Работ несоответствия Товара и/или результатов Работ условиям настоящего Договора Сторонами составить акт с перечнем недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.

4.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность передаваемых друг другу персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки Покупателем более чем на 10 (десять) дней оплаты услуг Поставщика последний вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в виде пени в размере 1/180 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства от неоплаченной суммы.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/ или  Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Покупатель имеет право потребовать выплату неустойки в виде пени в  размере 1/180 ключевой ставки Банка России от стоимости Товара и/ или Работ, срок исполнения которых нарушен, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.4. В случае поставки несертифицированного Товара Поставщик за свой счет обязан в тридцатидневный срок осуществить его замену на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора и возместить Покупателю убытки при их возникновении.

5.5. В случае уклонения Поставщика от проведения сверки взаиморасчетов (ненаправления подписанного Поставщиком акта сверки в адрес Покупателя в установленный Договором период) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1000 рублей за каждый день и по каждому случаю уклонения.

5.6. В случае нарушения Поставщиком сроков гарантийного ремонта либо замены Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости неисправной единицы Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неисправной единицы Товара. Начисление неустойки производится Покупателем со дня, следующего за днем исполнения обязательства по гарантийному ремонту или замены Товара в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения такого обязательства.

5.7. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Товар или его отдельные части (узлы) станут непригодными для дальнейшего использования, Поставщик производит за свой счет гарантийный ремонт Товара в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты составления акта-рекламации, включая замену непригодных для использования частей (узлов) Товара.

5.8. Начисление и обязанность по уплате неустойки осуществляются только после направления Стороной, чье право нарушено, соответствующего письменного требования виновной Стороне. Если требование об уплате штрафных санкций не было предъявлено, штрафные санкции считаются неначисленными.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по Договору.

  - В случае возникновения сбоя, отказа работы Оборудования по вине Покупателя или третьих лиц, все расходы, понесенные Поставщиком по восстановлению работоспособности Товара, оплачиваются Покупателем дополнительно по выставленному счету в течение 10 (десяти) банковских дней.

  - Поставщик не несет ответственности за сбои в работе Товара, вызванные использованием программных средств, установленных сторонними организациями на Товар.

6. Конфиденциальность

  - Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. Стороны гарантируют, что конфиденциальная информация не будет ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи информации уполномоченным государственным органам, имеющим право требовать такую информацию в соответствии с законодательством РФ, а также в случаях, предусмотренных в п. 6.2, в том числе информации, передача которой необходима для исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - Конфиденциальная информация без предварительного письменного согласия другой Стороны может быть передана Стороной только тем сотрудникам или третьим лицам, доступ которых к конфиденциальной информации необходим для исполнения Стороной своих обязательств по Договору и только в той части, в которой это необходимо.

При этом такие сотрудники и третьи лица должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации.

# 7. Порядок разрешения споров

  - Претензии и другие спорные вопросы между Сторонами решаются путем переговоров, а при невозможности мирного урегулирования разногласий передаются Арбитражный суд РТ.

  - Претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения Сторонами претензии по исполнению настоящего Договора 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения претензии.

# 8. Прочие условия

# 8.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются письменно, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

# 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы по принятому международному стандарту (война, стихийные бедствия, акты государственных органов и т.п.), препятствующие исполнению Сторонами условий настоящего Договора.

9.2. При возникновении не зависящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из них, полностью или частично, своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности должна служить справка, выдаваемая соответствующими органами Торгово-Промышленной Палаты или иных компетентных  органов.

9.3. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в пятидневный срок. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

9.4. Стороны анализируют характер форс-мажорных обстоятельств и в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывают соглашение о расторжении, продлении или частичном исполнении настоящего Договора и о соответствующих взаиморасчетах.

9.5. При продолжительности таких обстоятельств более трех месяцев каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору без права требовать возмещения ущерба другой Стороной.

10. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2020.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.

10.3. При расторжении Договора Стороны проводят сверку расчетов за фактически выполненные работы с последующим окончательным расчетом.

# 11. Заключительные положения

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить об этом другую Сторону. Действия, совершенные по старым адресам и реквизитам до поступления уведомлений об их изменении, считаются как надлежащее исполнение обязательств.

  - Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Договору:

11.4.1.  Приложение № 1 ‒ Техническое задание;

11.4.2.  Приложение № 2 – Спецификация;

11.4.3.  Приложение № 3 ‒ Акт приема-передачи Товара;

11.4.4.  Приложение № 4 ‒ Акт сдачи-приемки выполненных Работ;

11.4.5.  Приложение № 5 ‒ Акт ввода в эксплуатацию;

11.4.5.  Приложение № 6 ‒ Акт о проведении инструктажа.

Реквизиты и подписи Сторон

| «Покупатель» АО «Содружество» 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11 ИНН 1655182480 КПП 165501001 р/сч 40702810845029006328 в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, ул. Кремлевская 8 БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 тел. 8(843) 202-28-00 | «Поставщик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | _____________/_______________/ |

Приложение № 1

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

Техническое задание

(в соответствии с техническим заданием конкурсной документации)

Приложение № 2

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

| Спецификация от «______» __________________ 20__ года № ______________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к договору от «______» _________________ 20__ года № ______________________ |  |  |  |  |
| Покупатель: АО «Содружество» |  |  |  |
| Поставщик: _______________________________________________ |  |  |  |
| № п/п | Наименование Товара/работ/услуг | Марка, чертеж | ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО | Сорт, размер | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. без НДС, руб. | Ставка НДС | Сумма НДС, руб. | Стоимость товара / работ с НДС, руб. | Срок поставки/выполнения работ | Сокращённое наименование Производителя | Сокращённое наименование Грузоотправителя | Сокращённое наименование и адрес Грузополучателя |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Итого: |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей спецификации с учетом НДС составляет: 2. Стоимость Работ по монтажу и пуско-наладке Товара по настоящей спецификации с учетом НДС составляет: 3. Способ доставки Товара: Особые условия: Место проведения работ ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Знаком «Х» отмечены поля, в которых должны быть отражены суммирующие результаты столбцов Спецификации. |  |  |  |

| «Покупатель» АО «Содружество» 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11 ИНН 1655182480 КПП 165501001 р/сч 40702810845029006328 в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, ул. Кремлевская 8 БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 тел. 8(843) 202-28-00 | «Поставщик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | _____________/_______________/ |

Приложение № 3

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

ФОРМА

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

Договор  от «___» _______ 20___г. №_______

| ______________________ | «____» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

(Место составления акта) 									       (дата составления акта)

________________ «_____________________» (______ «________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, и __________ «____________________» (_______ «__________»), именуемое в дальнейшем «Грузополучатель» ____________________ «______________», действующего на основании доверенности от ________ № _________, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик передает Грузополучателю, а Грузополучатель принимает от Поставщика следующий Товар:

| № п/п | наименование Товара | марка, сорт | ед. изм. | кол.-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

- Передаваемый Товар по номенклатуре, количеству и комплектности полностью соответствуют условиям вышеуказанного Договора.

- При осмотре Товара недостатков не выявлено, претензии и замечания у Грузополучателя к Поставщику отсутствуют.

Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего акта.

| ПОСТАВЩИК: _________________ _________________ м.п. | ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: _________________ _________________ м.п. |
| --- | --- |

Форма Акта Сторонами согласована

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________/_______________/ |

Приложение № 4

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

ФОРМА

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к договору от «___» _____ 201_ г. №________

| г. ___________ | «____» __________ 20__г. |
| --- | --- |

___________________ «_________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _________, и ______ «__________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице _______________________, действующего на основании _____________, подписали настоящий акт о том, что комплекс работ по «________» заводской номер ____, а именно: монтажные работы, инструктаж персонала Покупателя фактически выполнены. Качество перечисленных работ соответствует предъявляемым требованиям. При осмотре выполненных работ недостатки не выявлены.

Стоимость работ составила : ___________________(___________________) рублей ___копеек с учетом НДС. Дата сдачи работ __________.

Заключение.

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Качество работ соответствует установленным сторонами требованиям, Покупатель ___________ претензий по качеству выполненных работ не имеет. Недостатки в результате работ не выявлены. С момента подписания настоящего акта начинает исчисляться гарантийный срок на «________» заводской номер ____.

Настоящий акт подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Результат работ сдал:

Поставщик

________ «_____________» ______________ _____________

МП

Результат работ принял:

Покупатель

_______________________ ______________ _____________

МП

Форма Акта Сторонами согласована

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________/_______________/ |

Приложение № 5

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

ФОРМА

АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

к договору от «___» __________ 201_г. №_______

| г.________ | «___» ________ 201_г. |
| --- | --- |

Комиссия из представителей Поставщика и Покупателя:

- _______ ______, действующий на основании _________от __________.;

- _______ ______, действующий на основании _________от __________.;

- _______ ______, действующий на основании _________от __________.;

- _______ ______, действующий на основании _________от __________.;

ознакомившись с _________ (далее – ______) заводской номер ___, по адресу: _____________, рассмотрев техническую документацию, представленную ___________ «______________», и результаты эксплуатационных испытаний, проведённых в период с «__» ___ 201_ г. по «__» ___ 201_ г., установила:

1. «_______» заводской номер ___ соответствует заявленным требованиям;

2. монтаж и работы по вводу в эксплуатацию выполнены в соответствии с паспортом _______, руководству по эксплуатации _______, инструкции по монтажу ______ и с соблюдением правил техники безопасности;

2.1. Испытания ______ проведены согласно ГОСТ_____;

3. «________» заводской номер _____ соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности;

4. «________» заводской номер ___ выдержало испытания и может быть введено в эксплуатацию;

5. Результаты ПТО оформлены актом и сделана запись в паспорте _________;

6. Готовность «_________» заводской номер ____ к эксплуатации _______ оформлена актом;

7. С момента подписания настоящего акта начинает исчисляться гарантийный срок  от «__» ___ 201_ г.  №________.

Решение:

- «______» заводской номер ___ ввести в эксплуатацию по адресу:________ с «__» ___ 201_ г.

Приложения

1.

2.

3.

Председатель комиссии: ___________          ______________

должность,          личная подпись               Фамилия инициалы

Члены комиссии:                          ___________         ______________

должность,              личная подпись         Фамилия инициалы

_____________  _____________

должность                      личная подпись      Фамилия инициалы

Ответственный за содержание

в исправном состоянии          «     »                             _________      ______________

должность               личная подпись   Фамилия инициалы

МП (Поставщик)					МП (Покупатель)

Форма Акта Сторонами согласована

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________/______________/ |

Приложение № 6

к Договору № _________

от «___» _______ 201__ г

ФОРМА

АКТ О ПРОВЕДЁННОМ ИНСТРУКТАЖЕ

к договору от «___» _______ 201_ г. №_______

| г.______________ | «_____» __________ 20__г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся: _________ «________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ____________, действующего на основании ___________ и ______ «_____________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании ____________________________, подписали настоящий акт о том, что Поставщик осуществил инструктаж персонала Покупателя _________ о навыках эксплуатации и работы «________» заводской номер ____.

Настоящий акт подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение:

| ПОСТАВЩИК: _________________ ________ МП |  | ПОКУПАТЕЛЬ: _________________ __________ МП |
| --- | --- | --- |

Форма Акта Сторонами согласована

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________/______________/ |

|  | Приложение № 6 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Форма технического предложения участника

Техническое предложение

(в техническом предложении участника должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания конкурсной документации)

«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер закупки, номер и предмет лота

Открытый конкурс в электронной форме № _________________ участник должен указать номер закупки, номер и предмет, соответствующие указанным в конкурсной документации.

| Перечень поставляемого оборудования (Товара): |
| --- |
| наименование | Ед. измерения | Кол-во | ГОСТ, ТУ, Тип, Марка | Прим. |
| «_________ (указать наименование участника) настоящим гарантирует результат и согласие с условиями технического задания документации. Работы по монтажу будут оказаны в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с документацией и требованиями договора (приложение № 5 к конкурсной документации). |
| Место, условия и порядок выполнения работ: |
| Место, выполнения работ | «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации. |
| Условия выполнения работ | «__________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки выполнения работ | «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что поставит товар и выполнит работы в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации и проекте договора. |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации и договоре |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника  от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_____________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)