|  | Утверждаю Председатель Постоянно Действующей единой комиссии _________________ М.Ш. Аскаров |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. Условия проведения запроса котировок 	Общие условия проведения запроса котировок

  - Сведения о Заказчике

    - Заказчик - АО "Содружество».

Место нахождения Заказчика: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 11

Почтовый адрес Заказчика: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 11

1.1.2. Контактные данные:

Начальник  СДР и ЦЭ Севастьянова Ирина Анатольевна

Номер контактного телефона/факса Заказчика: +7 (843) 202-28-18

Адрес электронной почты Заказчика: sodr.tendr@mail.ru

  - Способ проведения запроса котировок

Запрос котировок цен № ЗК - 30/20  проводится  в электронной форме на электронной торговой площадке  «Сбербанк - АСТ», на сайте www.utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП).  Информация о проведении запрос котировок цен № ЗК - ___/20   размещается в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее-ЕИС), ЭТП.

  - Предмет запроса котировок

Поставка и монтаж оборудования АСОКУПЭ.

### Особенности проведения закупки

Не предусмотрены

### Антидемпинговые меры

Антидемпинговые меры не предусмотрены.

### Обеспечение заявок

Обеспечение заявок не предусмотрено.

### Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

### Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытия заявок

Дата начала подачи заявок – с даты опубликования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на сайте ЕИС (www.zakupki.gov.ru), ЭТП (www.utp.sberbank-ast.ru ) «25» ноября  2020 г.

Дата окончания срока подачи заявок – 11:00 московского времени                              «03» декабря  2020 г.

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок 11:00 московского времени «03»  декабря  2020 г. на ЭТП.

### Место и дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется членами Постоянно действующей единой комиссией Заказчика (далее – ПДЕК) «04» декабря 2020 года в 10:00 по мск.вр.  по адресу: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11, каб.001.

Подведение итогов запроса котировок осуществляется «04» декабря 2020 года в 10:00 по мск.вр.  по адресу: 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11, каб.001.

1.10. Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения запроса котировок

1.10.1. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок: с «25» ноября  2020 г. по «27» ноября 2020 г. (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «25» ноября  2020 г.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «02» декабря  2020 г.

1.10.2. Запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок может быть направлен с момента размещения извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

    - Запрос может быть направлен только посредством ЭТП с обязательным подписанием электронной подписью участника запроса котировок.

    - Запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

    - Разъяснения положений извещения  о проведении запроса котировок предоставляются в течение 3 (трех)  рабочих дней со дня  поступления запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок.

    - Разъяснения размещаются на сайтах в течение 3 (трех) календарных дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений.

    - В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в извещении.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

10.10.11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.  Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Обязательные и квалификационные требования к участникам запроса котировок

2.1.	Обязательные требования:

а) участник не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

б) участник не должен находиться в процессе ликвидации;

в) участник не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

г) на имущество участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена;

д) об участнике должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.2. Квалификационные требования:

Участник закупки должен иметь в наличие в штате квалифицированный персонал:

- прошедший обучение у производителя турникетов на предмет осуществления монтажа и пуско-наладочных работ турникетов УТ-2000.15;

- прошедший подготовку у разработчика чипов семейства бесконтактных смарт-карт MIFARE или аккредитованного у разработчика обучающего центра по работе с аппаратно-программной технологией бесконтактных смарт-карта Mifare SAM AV2.

Участник должен иметь право предоставленное правообладателем АСУ ППК на выполнение работ, связанных с программным обеспечением АСУ ППК («Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией»). Необходимость наличия у Участника права выполнения работ с программным обеспечением АСУ ППК обусловлена наличием в перечне выполняемых таких работ, как: пуско-наладка и ввод в эксплуатацию устройств валидации билетов и концентраторов турникетов; конфигурирование устройств валидации; установка и настройка системного и прикладного ПО.

## Техническое задание

В составе котировочной заявки участник закупки должен представить техническое предложение, оформленное по форме Приложения № 3 к закупочной документации, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

Форма представления технического предложения: документ должен быть сканирован с оригинала.

3.1. Предмет Закупки:

Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы турникетного оборудования ст. Казань.

3.2.	Место монтажа.

Республика Татарстан, город Казань, ст. Казань, здание пригородного вокзала, 1 этаж.

3.3.   Условия поставки и монтажа:

Доставка, погрузка-разгрузка, монтаж, в том числе с привлечением специальной техники, осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Перечень поставляемого оборудования (Товара):

| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, Тип, Марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турникетное оборудование в составе: |  |  |  |
| 1.1 | Турникет реверсивный багажно-пассажирский средний | УТ-2000.15 | компл. | 1 |
| 1.2 | Турникет реверсивный пассажирский левый | УТ-2000.15 | компл. | 1 |
| 1.3 | Турникет реверсивный багажный правый | УТ-2000.15 | компл. | 1 |
| 1.4 | Турникет реверсивный пассажирский средний | УТ-2000.15 | компл | 3 |
| 1.5 | Основание для турникетного оборудования |  | проход. | 5 |
| 2 | Промышленный ПК валидации с БП и SSD диском в составе: |  | компл. | 5 |
| 2.1 | Валидатор |  | шт. | 1 |
| 2.2 | Блок питания |  | шт. | 1 |
| 3 | АРМ концентратор турникетной линии с ИБП в составе: |  | компл. | 1 |
| 3.1 | Персональный компьютер |  | шт. | 1 |
| 3.2 | Монитор 23” |  | шт. | 1 |
| 3.3 | Источник бесперебойного питания | EATON 9SX | шт. | 1 |
| 4 | кабельные материалы и оборудование связи |  | шт. | 1 |
| 5 | Смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID-000 (SIM size) | NXP | шт. | 10 |

Наименования, термины и сокращения:

АРМ-автоматизированное рабочее место

БСК-бесконтактная карта

АСУ ППК-автоматизированная система управления пригородной пассажирской компании

ЛВС -локальная вычислительная сеть

Сервер АСУ ППК- сервер с программным обеспечением «Автоматизированная система управления Пригородной пассажирской компанией»

3.2. Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новый не ранее 2020 года выпуска, ранее в эксплуатации не находившийся. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, установленной заводом-изготовителем, а также необходимой документацией по его обслуживанию и эксплуатации.

Конструкция турникетов должны отвечать требованиям блочно-модульного построения, обеспечивающим:

- необходимую вариацию комплектности,

- взаимозаменяемость сменных одноименных составных частей,

- ремонтопригодность.

Программно-технические средства турникетов должны обеспечивать:

- возможность их работы в автономном режиме или в составе технических средств автоматизированной системы контроля прохода (допуска) пассажиров (персонала или клиентов);

- возможность сопряжения с любыми техническими средствами контроля допуска: визуальный контроль (дистанционное управление), магнитная карта, SMART- карты (контактная и бесконтактная), «штрих-коды»;

- организацию пропуска в режимах: «нормально закрытый» или «нормально открытый» проход;

- реализацию режимов пропуска: «только на вход», «только на выход» и «на вход или выход» (реверсивный) возможность подсчета проходов по разным видам документов (электро-механический и электронные счетчики);

- возможность индикации направления прохода (вход/выход) и индикации разрешения прохода (свободно/занято)

- возможность реализации режимов сигнализации при попытках несанкционированного прохода (фотодатчики и сирена) или несанкционированного доступа к техническим средствам турникетной стойки (магнитоуправляемые герконы);

- возможность установки устройства визуализации допустимого количества проходов по бесконтактной смарт-карте.

Связь контроллера турникета с валидатором должна производиться через порты дискретных входов и выходов и иметь возможность передачи кодировки всех служебных сигналов.

Для поддержки механизма синхронизации «серых» списков (списков пройденных билетов), в рамках турникетной линейки необходимо организовать локальную вычислительную сеть Ethernet (линии передачи данных типа «витая пара» и активное сетевое оборудование). Кроме того, в составе турникетной линейки необходимо установить оборудование (роутеры) для организации обмена данными с центральным сервером системы.

3.3. Требование к режиму ограниченной функциональности:

Оборудование валидации должно обеспечивать режим ограниченной функциональности, используемый в случае вынужденного отключения АРМ концентратора турникетной линии либо повреждения линии связи между АРМ концентратора и турникетной линией. Режим ограниченной функциональности должен обеспечивать валидацию проездных билетов со штрих-кодом в следующем объеме:

- проверка проездного билета по внешним признакам (длина штрих-кода, контрольная сумма, стартовые и стоповые символы);

- ведение списка пройденных проездных документов и предотвращение попыток повторного прохода.

В режиме ограниченной функциональности (автономный режим) оборудования валидации должна быть обеспечена возможность прохода через турникеты по служебным картам БСК.

3.4. Технические характеристики поставляемого Оборудования:

3.4.1. Турникет

Турникеты предназначены для осуществления пропускного контроля пассажиров на платформы. Режим работы системы: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Количество проходов 5.

| Технические характеристики турникета |
| --- |
| Рабочая температура с системой обогрева, в диапазоне: | -30… +45°С |
| Пропускная способность турникета, чел./час., не менее: | 1200 |
| Время открытия/закрытия створок, сек., в диапазоне: | 0,5±20% |
| Требуемое исполнение по ГОСТ15150-69: | УХЛ4 |
| Средняя наработка на отказ, циклов, не менее: | 5 000 000 |
| Допустимая механическая нагрузка на корпус турникета, Н, не более: | 600 |
| Поддерживаемые типы контролируемых проездных документов на основании: | бумажных билетов, с нанесенными на них «штрих-кодом», бесконтактные SMART-карты |
| Габаритные размеры трехсекционной тумбы пассажирской (ДхШхВ), мм, не более: | 2200х1240х200 |
| Габаритные размеры пассажирского прохода (Ш), мм, не менее: | 560 |
| Габаритные размеры багажного прохода (Ш), мм, не менее | 800 |
| Высота створок (от уровня пола), мм, не менее: | 1400 |
| Турникет должен быть укомплектован дополнительной системой обогрева для обеспечения работы оборудования валидации при отрицательных температурах. Должен быть цифровой, адаптивный привод створок турникетов. Турникеты должны быть изготовлены из высококачественной стали с повышенной коррозийной устойчивостью для обеспечения работы в условиях повышенной влажности и больших перепадов температур. По способу защиты человека от поражения электрическим током турникет должен соответствовать классу защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. |
| Ресурс турникетных стоек до первого среднего ремонта (замена механических элементов поворотного механизма) должен быть не менее – 5 000 000 циклов (открытие, закрытие створок) срабатывания поворотного механизма. Турникеты должны иметь сертификаты и разрешения на применение на территории РФ. Сертификаты должны соответствовать системе сертификации ГОСТ Р. |

3.4.2. Валидатор

Валидатор предназначен для отображения и/или проверки проездных билетов, записанных на бесконтактные или контактные электронные носители для оперативного контроля над правомерностью прохода пассажира на/с посадочную платформу.

Оборудование валидации должно обеспечивать режим ограниченной функциональности, используемый в случае вынужденного отключения АРМ

концентратора турникетной линии либо повреждения линии связи между АРМ концентратора и турникетной линией. Режим ограниченной функциональности должен обеспечивать валидацию проездных билетов со штрих-кодом в следующем объеме:

- проверка проездного билета по внешним признакам (длина штрих-кода, контрольная сумма, стартовые и стоповые символы);

- ведение списка пройденных проездных документов и предотвращение попыток повторного прохода.

В режиме ограниченной функциональности (автономный режим) оборудования валидации должна быть обеспечена возможность прохода через турникеты по служебным картам БСК, с учетом следующих характеристик:

- форм-фактор, позволяющий выполнить установку внутрь  турникета                      УТ-2000.15;

- Совместимость с программным обеспечением АСУ ППК;

- Номинал напряжения питания 12В;

- Диапазон рабочих температур от 0С до 50С или от -20 до 50С;

- Объем оперативной памяти не менее 1 Гб;

- Не менее 6 портов RS232 или GPIO - 10 шт, с гальванической развязкой, 4 выхода, 6 входов, напряжение до 24В, - 6 шт, двунаправленных, TTL;

- LAN Ethernet 10/100/1000Мбит

- Не менее двух USB портов;

- SSD объемом не менее 8 ГБ;

- Поддержка ОС Linux.

3.4.3. АРМ концентратора турникетной линии со следующими характеристиками:

- процессор с частотой не ниже 2,0 GHz и количеством ядер не менее 4х;

- оперативная память объемом, не менее 4 Гигабайт;

- жесткий диск, объемом не менее 300 Гигабайт;

- сетевая карта для связи с турникетами пропускной способностью не менее 1Gb;

- монитор, для визуализации информации с разрешением не ниже 1600х900пикселей;

- операционная система, отвечающая функциональным и техническим требованиям, не ниже Windows 7 (или эквивалент);

- программное обеспечение базы данных, не ниже Microsoft SQL Server 2008 (или эквивалент).

- АРМ концентратора должен обеспечивать централизованную валидацию проездных билетов, визуализацию и инструменты управления турникетами и выполнять функции:

-оперативного управления турникетами;

-отображения на экране текущего состояния турникетов на мнемосхемах, в удобном для оператора графическом виде;

-мониторинга состояния и отклонений в работе турникетов;

В комплект АРМ концентратора так же должны входить:

3G роутер для обеспечения связи с сервером АСУ ППК;

Ethernet коммутатор, в количестве 1 единицы каждого наименования.

Технические характеристики 3G роутера:

| Стандарты связи | GSM, GPRS, EDGE, LTE |
| --- | --- |
| Частотные диапазоны | 2G, 3G |
| Формат SIM | Mini-SIM |
| Порты и интерфейсы | 1 x WAN 1 x LAN 1 x Mini-SIM |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Питание | 9–30В |
| Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
| Защита от внешних факторов | IP30 |
| Допустимая влажность | от 10% до 90% |
| Рабочая температура | от -40°С до +75°С |

Технические характеристики  Ethernet коммутатора

- Общее количество портов, не менее 8

- Разъемы для витой пары RJ45

- Порты Fast Ethernet 10/100 Мбит/с

- Светодиодные индикаторы

- Материал корпуса металлический

- Защита от пыли и влаги

3.4.4. Источник бесперебойного питания

| Общие характеристики |
| --- |
| Топология | Топология двойного преобразования (онлайн) с системой коррекции коэффициента мощности (PFC) |
| Конфигурация | башня |
| Мощность (ВА/Вт) | 2000/1800 |
| Размеры, В x Ш x Г не более, мм | 346 x 214 x 412 |
| Входные характеристики |
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 200−276 В (до 120−276 В со снижением мощности) |
| Диапазон входных частот/THDI | 40-70 Гц, возможность работы в качестве частотного преобразователя, THDI < 5% |
| Выходные характеристики |
| Тип разъема розетки на выходе | (8) IEC-320-C13 (10A) |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, автоматический преобразователь частоты |
| Характеристики батарей |
| Управление батареей | ABM® и температурно-компенсированный метод зарядки (выбирается пользователем), автоматический тест батареи, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание внешних батарейных блоков. |
| Возможность добавления дополнительных батарей | до 4-х штук EBM |
| Параметры подключения |
| Дисплей | Мультиязычный графический ЖК-дисплей 8 языков (включая русский) |
| Коммуникационный порты | 1 порт USB + 1 последовательный порт RS232 + 1 мини-терминал для дистанционного выключения питания + 1 мини-клеммный блок для выходного реле |
| Коммуникационные слоты | 1 слот для карт Network-M2, Network-MS, ModBus-MS или Relay-MS |
| Параметры окружающей среды |
| Рабочая температура | От 0°C до 40°C |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |

3.4.5.  Смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID-000

Смарт-карта предназначена для хранения в своей памяти конфиденциальных данных, необходимых для авторизации пользователя при доступе к защищенным ресурсам, форм фактор SIM.

Характеристики:

Количество на проход, не менее                                                                      2шт.

Объём, не менее                                                                                          80 Кбайт

Количество циклов перезаписи, не менее                                            100 000 раз

Хранение данных, не менее                                                                           10 лет

Безопасное хранение ключей, не более                                              128 записей

Тактовая частота, в диапазоне                                                                   1-10Мгц

Скорость передачи данных, в диапазоне                                   9,6 – 1500 Кбит/с

Уникальный серийный номер, не менее                                                       7 байт

Генератор случайных чисел                                                                                  да

PKI:                                                                                      подпись и шифрование

3.4.6. Закладные основания для турникетов

Закладные основания для турникетов представляют собой металлические конструкции, монтируемые в толщу пола, предназначены для крепления турникетной тумбы к поверхности, объединения заземления турникетных стоек с системой наружного заземляющего контура, безопасной прокладки кабелей как силовых и слаботочных, межтурникетных.

3.4.5. Требования к монтажу и пуско-наладочным работам:

При выполнении работ необходимо руководствоваться Положением ОАО «РЖД» «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и Положением «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда», Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011г. №1065/р).

В соответствии с Положением «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда».

Перед началом выполнения работ получить Акт-допуск и Наряд-допуск на выполнение работ у балансодержателя платформы на ст. Свияжск.

Перечень работ по монтажу и пуско-наладке турникетного оборудования:

- Установка турникетного оборудования:

- выполнить ограждение зоны проведения работ в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;

- демонтировать напольное покрытие - гранит, с сохранением для последующего монтажа;

- произвести демонтаж бетонной стяжки;

- установить  закладные оснований;

- произвести устройство стяжки пола, с учетом материалов, оборудования и прочих расходов;

- провести укладку финишного покрытия пола после предварительной обработки (с учетом применения демонтированного покрытия);

- установить  турникетное оборудование на закладные основания;

- обеспечить вывоз строительного мусора.

- Установка системы валидации (смарт-карта NXP SAM AV2 в формате ID-000 (SIM size), валидатор, плата Е8017):

-  провести установку SAM AV2 устройств контроля в считыватель БСК;

- подготовить SAM AV2 для работы в Устройстве Контроля комплекса АСУ ППК:

- провести запись ключей шифрования Устройств контроля АСУ ППК на SAM AV2 при помощи MASTER SAM (предоставляется заказчиком);

- провести контрольное считывание БСК АО «Содружество» с действующим абонементом;

- установить валидатор с блоком питания, подключить к валидатору сканеры штрих-кода, считывателей БСК, платы преобразования E8017.

- Установка АРМ концентратора турникетной линейки:

- установить АРМ в отдельном помещении в пассажирском павильоне не совмещенный с зоной трафика пассажиров и подключить его к ЛВС и гарантированному питанию;

- установить и настроить прикладное программное обеспечение АРМ Концентратор, АРМ Турникетной линейки;

- установить сертификаты безопасности АСУ ППК для взаимодействия с Сервером АСУ ППК;

- конфигурирование АРМ для работы на станции установки: настройка режимов прохода, направления прохода, конфигурации турникетной линейки, установка параметров станции установки.

- установить АРМ в отдельном помещении в

- Монтаж линий питания:

- выполнить подключение к вводу на станции установки;

- выполнить сборку распределительного щита;

- проложить силовые линии до каждой турникетной линейки, кабель-трассы;

- проложить силовую линию гарантированного питания для подключения оборудования валидации к ИБП;

- проложить межтурникетные силовые линии для обеспечения питания турникетного оборудования, нагревательных элементов, сетевого оборудования;

- электропитание турникетной линии осуществляется от внутреннего распределительного шкафа (ГРУ) которое запитано от железнодорожного кабеля 0,4 кВ.

- Монтаж кабелей для локальной вычислительной сети:

- выполнить прокладку кабелей для работы системы валидации и автоматизированного рабочего места концентратора в закладных основаниях;

- выполнить прокладку и расключение межтурникетных кабелей, в соответствии с руководством по эксплуатации турникетного оборудования (локальная вычислительная сеть должна быть выполнена из кабеля FTP 4*2 категории не ниже 5);

- разработать схемы монтажа и расключения.

- Установка активного оборудования сети Ethernet:

- разработать схему локальной вычислительной сети и мест установки.

- Проверка работоспособности периферийного оборудования турникетов, адаптеров сигналов, сигнальных цепей и цепей питания после монтажа:

- проверить соответствия расключения монтажных проводов, монтажных жгутов, интерфейсных линий электрической схеме завода изготовителя турникетного оборудования, электрической схеме включения валидационного оборудования.

- Настройка контроллеров створок:

- установить параметры контроллера створок в соответствии с параметрами завода изготовителя, требованиями по безопасности прохода, требованиями по времени закрытия/открытия створок;

- Установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения контроллера турникетов:

- установить микропрограммы контроллера турникета для работы совместно с системой АСУ ППК;

- установить тип турникетного прохода (багажный/пассажирский);

- Проверка/отладка работы сканеров штрих-кода, датчиков прохода, датчиков положения створок, средств индикации:

- выполнить первичную инициализацию сканеров штрих-кода для работы в АСУ ППК, в т.ч. для работы с мобильными устройствами;

- провести регулировку положения сканера штрих-кода для чтения бумажных билетов и электронных билетов, в т.ч. с экранов мобильных устройств;

- провести проверку срабатывания датчиков прохода в соответствии с алгоритмом прохода, при необходимости выполнить калибровку;

- провести регулировку датчиков положения створок;

- провести проверку всех режимов индикации и тумбовой подсветки турникета.

- Проверка/отладка обмена данными (сигналами) между контроллерами турникетов и периферийным оборудованием турникетов:

- в тестовом режиме котроллера осуществить проверку прохождения сигналов от датчиков турникета к контроллеру;

- в тестовом режиме контроллера проверить работу индикации турникета.

- Проверка/отладка обмена данными (сигналами) между контроллерами турникетов и устройств валидации проездных документов:

- проверить корректность обработки команд на открытие/закрытие турникета, команды запрета прохода, команды свободного прохода, сигналов завершения и разрешения проходов.

- Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию устройств валидации билетов и концентраторов турникетов:

- установить системное программное обеспечение и валидацию билетов на валидаторе;

- осуществить конфигурирование программного обеспечения валидации в соответствии с типом турникетного оборудования и устройств считывания абонементов и структурой локальной вычислительной сети;

- осуществить конфигурирование автоматизированного рабочего места концентратора в соответствии с настройками программного обеспечения валидации турникетов;

- произвести редактирование мнемосхем размещенного турникетного оборудования.

- Конфигурирование активного оборудования сети Ethernet. Проверка  работоспособности линий на беспрепятственное прохождение сигнала и сети Ethernet (проверка отправки цифровых пакетов без задержек):

- установить сетевые настройки в соответствии со схемой локальной вычислительной сети;

- проверить прохождения команд от автоматизированного рабочего места концентратора к устройствам валидации;

- Конфигурирование оборудования (роутера) для связи с сервером системы. Проверить работоспособность канала на беспрепятственное прохождение сигнала связи с сервером (проверка отправки цифровых пакетов без задержек):

- проверить обеспечение каналом непрерывности процесса получения статистики сервером АСУ ППК;

- проверить обеспечения каналом непрерывности процесса получения актуальной нормативной справочной информации с сервера АСУ ППК;

- Комплексная отладка турникетной линии (в рамках комплексной отладки контролируется валидация проездных документов на турникете, сбор статистики со всех валидаторов, синхронизация статистики с сервером АСУ ППК).

В результате монтажа и пуско-наладки турникетного оборудования при приемке результатов работ должно обеспечиваться одновременное выполнение следующих функций:

- организация прохода пассажиров на пригородные поезда с использованием проездных документов имеющих штрих-код, оформленных с помощью клиентского программного обеспечения АСУ ППК терминалов самообслуживания, программно-аппаратных комплексов АРМ-кассира, программно-технических комплексов «МК-35Ф» и «ПТК-Т», используемых в АО «Содружество»; а также разовых электронных билетов;

- обработка запросов на авторизацию билетов с выдачей команды на открывание створок турникета в течение не более 1 (одной) секунды с момента поднесения билета к сканеру штрих-кода турникетного устройства;

- исключение прохода пассажиров с использованием проездных документов, недействительными в данный момент времени на данной станции;

- учет проходов пассажиров всех категорий, оформивших проездные документы, в том числе разовые электронные билеты с помощью клиентских устройств, используемых в АО «Содружество»;

- предоставление периодической отчетности для обслуживающего персонала;

- контроль и валидация проездных документов, включая разовые электронные билеты, оформленных с помощью клиентского программного обеспечения терминалов самообслуживания, программно-аппаратных комплексов АРМ-кассира, программно-технических комплексов «МК-35Ф» и «ПТК-Т», используемых в АО «Содружество» (на ленте или ином бумажном носителе с шириной 44 мм, на ленте с шириной 57 мм, на бумажном носителе формата А4, с экранов мобильных электронных устройств);

- исключение возможности прохода пассажиров, не имеющих действительных (легитимных) проездных документов, включая разовые электронные билеты, оформленных с помощью клиентского программного обеспечения терминалов самообслуживания, программно-аппаратных комплексов АРМ-кассира, программно-технических комплексов «МК-35Ф» и «ПТК-Т», используемых в АО «Содружество»;

- возможность ручной блокировки/разблокировки прохода;

- возможность централизованного управления турникетами, расположенными в одном павильоне с помощью автоматизированного рабочего места оператора;

- передача сообщений о проходе по любым проездным документам, на центральный сервер системы, используемой в АО «Содружество» (далее Система) в режиме on-line;

- обеспечение безопасности передачи сообщений на сервер Системы в соответствии с законодательными требованиями к передаче данных;

- обеспечение централизованного учета информации и генерирование отчетности по проходам;

- блокировка повторного прохода по проездному документу;

- блокировка прохода по проездным документам, занесенным в стоп-лист для исключения повторного прохода;

- сбор информации от турникетов о предъявленных проездных документах;

- возможность формирования статистики о проходах через турникеты пассажиров, предъявивших проездные документы;

- индикация состояния турникетов;

- протоколирование работы – ведение файла служебных сообщений.

Испытания работоспособности турникетной линии после поставки и монтажа производятся с участием представителей Заказчика.

Срок поставки, монтажа и пуско-наладки турникетного оборудования:

31 января 2021 года.

6. Начальная максимальная стоимость поставка, монтажа и пуско-наладочных работ турникетного оборудования ст. Казань в соответствии с нижеприведенным расчетом составляет:

| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, Тип, Марка | Ед. изм. | Кол-во | цена товара/работ (руб. без НДС) за ед. изм. | цена товара/работ, руб. с НДС 20% | стоимость товара/ работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция Казань. Турникетная линейка 5 проходов (пригородный вокзал, 1 этаж) |
| 1 | Турникетное оборудование |  | комп. | 1 | 6 593 258,63 | 7 911 910,36 | 7 911 910,36 |
| 2 | Стоимость работ по монтажу за 1 турникетный проход |  | шт. | 5 | 277 666,20 | 333 199,44 | 1 665 997,20 |
| 3 | Временные ограждения |  | компл. | 1 | 19 050,50 | 22 860,60 | 22 860,60 |
| Итого: |  | 9 600 768,16 |

9 600 768 (Девять миллионов шестьсот тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 16 копеек с учетом НДС.

- Заключение и исполнение договора

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с извещением и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных извещением. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора.

Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор, подписанный со своей стороны проект договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах ЕИС и ЭТП.

  - Договор заключается по результатам закупки не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством РФ  заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

  - Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или Участника, с которым заключается договор или с согласия таких лиц на условиях более выгодных для Заказчика.

Если победитель запроса котировок уклонился от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, предложившим в котировочной заявке такие же условия исполнения договора, как и победитель в проведении запроса котировок, или с Участником, заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Если Заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса котировок в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в  извещении о проведении запроса котировок, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, Заказчик вправе заключить договор с Участником, предложившим  в котировочной заявке такие же условия исполнения договора, как и победитель в проведении запроса котировок, или  с Участником, заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявка которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.

  - Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях извещения, котировочной заявки. Стоимость договора определяется на основании стоимости, указанной в котировочной заявке такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.

  - Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, допускается в пределах 20 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

- Требования по обеспечению приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при проведении по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

  - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925) установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

  - Участник запроса котировок обязан указать (декларировать) в заявке на участие в запросе котировок (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара/оказании услуг/выполнении работ) наименования страны происхождения поставляемых товаров/ оказываемых услугах/выполняемых работах.

  - Победителем в запросе котировок признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявки на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценка производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами  цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

  - При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

  - Приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

# Порядок проведения запроса котировок

## Участник запроса котировок

## Участник запроса котировок

    - Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо, подавшее в установленные сроки и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.

    - К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пунктов 2.1 и 2.2 котировочной документации, иным предъявляемым котировочной документацией требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания извещения о проведении запроса котировок, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок.

    - Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.

  - Условия участия в закупках коллективного участника

    - Коллективные участники закупок, объединения юридических лиц, должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые должны соответствовать нормам ГК РФ, регулирующие вопросы совместной деятельности нескольких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (например, договор простого товарищества – ст.1041 ГК РФ).

6.2.2. В составе заявки на участие в закупке участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным и квалификационным требованиям закупочной документации.

6.2.3. В случае если в заявке Участника, на стороне которого выступает несколько лиц, отсутствуют документы, подтверждающие соответствие обязательным (пункт 2.1) и квалификационным требованиям (пункт 2.2) лиц, выступающих на стороне такого Участника, такая заявка будет оцениваться как заявка, поданная Участником самостоятельно.

    - Заявка на участие в закупке подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

6.2.5. Любая организация может входить в состав только одного коллективного участника. Организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет права самостоятельно принимать участие в процедуре закупки в качестве участника или соисполнителя.

6.2.6.   Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку, и право на одностороннее расторжение договора, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно исполнить условия Договора.

- Порядок проведения запроса котировок

  - Информационное сопровождение

    - Котировочная документация и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах, указанных в пунктах 1.8 извещения о проведении запроса котировок. За получение котировочной документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - В случае возникновения в ЕИС технических или иных неполадок, блокирующих доступ в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», размещается Заказчиком на интернет- сайте Общества с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

    - Итоговый Протокол размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола ПДЕК.

  - Запрос котировок в электронной форме

    - Запрос котировок проводится на ЭТП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТП размещены на сайте ЭТП.

    - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, надлежащим образом подписанная электронной подписью лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки, направляется участником размещения заказа оператору ЭТП www.utp.sberbank-ast.ru в форме электронных документов.

    - Котировочная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации, все документы, предоставленные в составе заявке, должны быть сканированы с оригинала и/ или копий, заверенных Участником закупки.

    - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду низкого качества копирования/сканирования, предоставление поврежденного документа и др.), документ считается не предоставленным и не рассматривается.

    - Котировочная заявка оформляется на русском языке.

    - Претенденты вправе отозвать свою котировочную заявку в любой момент до истечения срока подачи котировочных заявок. Такое изменение или уведомление об отзыве котировочной заявки действительно, если оно поступило Заказчику до истечения срока подачи котировочных заявок.

    - Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае внесения Заказчиком изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию участник вправе отозвать свою котировочную заявку, поданную ранее дня размещения в ЕИС, ЭТП изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию, и подать новую заявку с учетом внесенных Заказчиком в извещение и(или) котировочную документацию изменений. При этом если котировочная заявка, поданная до дня внесения Заказчиком изменений в извещение и(или) котировочную документацию участником не отозвана, все котировочные заявки такого участника отклоняются.

    - Проведение переговоров между Заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

    - Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

1) на участие в запросе котировок подана одна заявка;

2) по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению о проведении запроса котировок;

3) все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса котировок;

4) на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка.

7.2.10. Если запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, с Участником, подавшим такую заявку, может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке Участника.

7.2.11. Если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом.

### Рассмотрение и оценка котировочных заявок

    - Котировочные заявки участников рассматриваются ПДЕК в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, на соответствие требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок  на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - ПДЕК не рассматривает и отклоняет котировочные заявки участников закупки в случае:

- несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;

-  при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);

- непредставление Участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика).

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных Участником закупки, Заказчик может отстранить такого Участника на любом этапе проведения закупки.

    - Заказчик рассматривает только те заявки в электронной форме, которые направлены ему в установленные сроки.

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у Участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия Участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого Участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия Участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям котировочной документации.

    - По результатам рассмотрения котировочных заявок Заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) Участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

    - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от Участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

    - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в заявке Участника путем сопоставления.

    - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

    - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.

    - Предложение участника, изложенное в его котировочной заявке, должно соответствовать требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

    - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

Датой поступления заявки считается дата поступления заявки на ЭТП. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами ЭТП.

    - Победителем в проведении запроса котировок  признается Участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой предложена минимальная цена оказания услуг.

7.3.16. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки и по ее итогам.

7.3.16.1. Протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения ПДЕК о соответствии таких заявок требованиям извещения о проведении запроса котировок, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

7.3.16.2. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, предложения участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения ПДЕК о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.

- Котировочная заявка

  - Состав котировочной заявки

    - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в  котировочной документации информацию и документы.

    - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

    - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

    - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение, котировочная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные котировочной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

    - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

    - В котировочной заявке должны быть представлены:

1)   котировочная заявка по форме Приложения № 1 к запросу котировок цен;

2)  копии уставных документов, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до  размещения извещения о проведении запроса котировок цен в ЕИС, ЭТП, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении запроса котировок в ЕИС, сайте www.utp.sberbank-ast.ru (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника);

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку;

4)  справку на фирменном бланке претендента содержащую следующую информацию:

подтверждение, что в отношении претендента не проводится процедура ликвидации;

подтверждение, что в отношении претендента не проводится процедура банкротства;

подтверждение, что на имущество претендента не наложен арест;

подтверждение, что экономическая деятельность претендента не приостановлена;

сведения об участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее 30 календарных дней, до дня размещения извещения о закупке налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20 января 2017 года №ММВ-7-8/20@ (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника);

- договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в закупке принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- техническое предложение, оформленное по форме Приложения № 3 к закупочной документации, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

Форма представления технического предложения: документ должен быть сканирован с оригинала;

9) документы (копии документов), подтверждающие соответствие Участника установленным квалификационным требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок:

- копию действующего сертификата/иного документа, выданного производителем турникетов УТ-2000.15 работнику/работникам участника, о том, что он/они прошли обучение у производителя турникетов на предмет осуществления монтажа и пуско-наладочных работ УТ-2000.15;

- соглашение или иной документ, подписанный с правообладателем «Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией» (АСУ ППК) ОАО «СПК» на право выполнения работ по предмету закупки либо протокол о намерениях или иной документ о намерениях заключения данного соглашения;

- сканированные копии сертификатов или иных документов, выданных разработчиком чипов семейства бесконтактных смарт-карт MIFARE или аккредитованным у разработчика обучающим центром о прохождении персонала подготовки по программе Mifare SAM AV2 System Training by NXP.

Все документы в составе заявки предоставляются сканированными с оригинала и/ или с заверенных Участником копий, если иное не предусмотрено документацией.

9. Условия предложения участника

Участник предоставляет свое предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, являющейся предметом закупки, заполнив форму приложения № 1, №3 к извещению о проведении запроса котировок.

Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника, если иное не предусмотрено документацией.

Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

Предложение, представляемое участником по форме приложения № 1, должно содержать все условия, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок и позволяющие оценить котировочную заявку участника. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия котировочной заявки Участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные словами.

Предложение Участника о цене не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении запроса котировок (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны единичные расценки закупаемых товаров, работ, услуг, в предложении должны быть указаны единичные расценки по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Единичные расценки, предложенные участником, не должны превышать единичные расценки, установленные в извещении запроса котировок (с учетом НДС и без учета НДС).

Характеристики предлагаемых Участником товаров, работ, услуг в должны быть изложены таким образом, чтобы Заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг.

В случае поставки товаров в заявке должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой позиции.

Если Участником запроса котировок предлагается эквивалентный товар, участник в заявке должен отразить соответствующую информацию по каждому наименованию эквивалентного товара.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № ЗК 30/20

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата:

Исх. №

В  ПДЕК  АО «Содружество» от:

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника  или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц (при участии физических лиц указывается ФИО участника, лиц, выступающих на стороне участника)), а также полностью изучив извещение о запросе котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №___  по лоту №__(далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.

| Название организации / ФИО для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| --- | --- |
| № Свидетельства для физического лица, в т.ч. для индивидуального предпринимателя | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Паспорт (серия, №) для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя (для участника – физического лица) | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Юридический адрес/ Адрес регистрации по месту жительства | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Почтовый адрес | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Адреса электронной почты | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Телефоны | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| ОГРН | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| ИНН/КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Расчетный счет |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Контактное лицо | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |
| Руководитель организации (ФИО, должность) – для юридического лица | указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника |

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме,  проект договора на право заключения вышеупомянутого договора, техническое задание, образцы форм и документов для  заполнения, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (официальный сайт www.zakupki.gov.ru), извещение № _____________,

настоящей заявкой ___________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в лице ________________________________________________________, действующего

(наименование должности, Ф.И.О.)

на основании ___________________________________________________________,

(устава, доверенности)

согласен:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора;

и

предлагает осуществить поставку указанных ниже товаров (выполнить работы, оказать услуги), в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении от «___» _________ 201_ г. № ________.

Ценовое предложение:

| № п/п | Наименование товара/ работы/услуги | Наименование страны происхождения товара/работы/услуги | Указание на товарный знак (при наличии) | Характеристики поставляемого товара/работы/услуги | Ед. изм. | Цена за единицу, без учета НДС,руб. | Цена за единицу, вкл. НДС/НДС не облагается, руб. | Кол-во | Стоимость, вкл. НДС/НДС не облагается, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник закупки/

уполномоченный представитель			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Общая стоимость предлагаемого к поставке товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) составляет: _________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС __ %, что составляет ________________ рублей ____ копеек (если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» – этот текст удалить).

В случае признания ________________________________________ победителем в открытом запросе в электронной форме (наименование Участника закупки)

котировок, мы обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, согласно описи - на _____стр.

Руководитель

(подпись) 						(фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок  № ЗК  30/20

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Казань                                                                 «___» ___________ 20___ г.

Акционерное общество «Содружество» (АО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ахметшина Азата Ильгизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Термины и определения

В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:

(а) «Товар» − продукция производственно-технического и иного назначения, поставка которой является предметом настоящего Договора;

(б) «Работы» − перечень работ и услуг, состав которых устанавливается в техническом задании к Договору и стоимость включена в цену Договора;

(в) «Инструктаж» − инструктаж персонала Покупателя о порядке эксплуатации и обслуживания Товара. Инструктаж проводится Поставщиком;

(г) «Грузополучатель» − Покупатель или иное лицо, в адрес которого производится отгрузка Товара по указанию Покупателя, наименование и реквизиты которого указываются Покупателем в настоящем Договоре;

(д) «Грузоотправитель» − Поставщик, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который фактически осуществляет отгрузку Товара и указан в качестве отправителя в железнодорожной накладной или иных перевозочных документах;

(е) «Плательщик» − Покупатель или иное лицо, на которое Покупателем может быть возложена обязанность по осуществлению расчетов за поставку Товара по настоящему Договору.

Заглавия, нумерация разделов и пунктов настоящего Договора, а также последовательность их изложения приведены исключительно для удобства и не будут учитываться при толковании настоящего Договора.

- Предмет Договора

2.1.  Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передать Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно условиям, определённым настоящим Договором. Кроме того, Поставщик обязуется выполнить монтажные Работы (ввод в эксплуатацию) в отношении Товара, а также провести Инструктаж персонала Покупателя о порядке эксплуатации и обслуживания Товара до перехода права собственности на Товар.

2.2. Наименование Товара, количество, цена, срок поставки, место передачи Товара, наименование и реквизиты Грузополучателя, а также состав, стоимость, сроки проведения Работ, предмет Инструктажа указываются в Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Товара и стоимость Работ по монтажу в отношении Товара указаны в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Цена Товара включает в себя все налоги, стоимость его доставки до железнодорожной станции назначения (Грузополучателя) или до склада Грузополучателя, а также стоимость погрузочно-разгрузочных Работ при отправлении Товара, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-экспедиционного облуживания и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Грузополучателя, если иное не согласовано в Спецификации к Договору.

3.3. Оплата Товара и Работ по монтажу в отношении Товара производится Плательщиком в безналичной форме платёжным поручением в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию Товара на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, с учетом гарантийного удержания в сумме 192 000,00 рублей, с учетом НДС, на срок 30 дней после ввода Товара в эксплуатацию.

В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, Покупатель производит оплату Товара и Работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию Товара на основании счета-фактуры, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, с учетом гарантийного удержания в сумме 192 000,00 рублей, с учетом НДС, на срок 30 дней после ввода Товара в эксплуатацию.

3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя (Грузополучателя) акта сдачи-приемки Работ по монтажу.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить поставку Товара и выполнить Работы по монтажу не позднее 31.01.2021.

4.1.2. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара и результата Работ не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.

Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок на Товар и результаты Работ продлевается на период устранения недостатков.

4.1.3. Представить Покупателю в срок не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней с момента отгрузки Товара оригиналы счетов-фактур и товарных накладных унифицированной формы ТОРГ 12.

Поставщик обязан направить оригиналы вышеуказанных документов экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их составления по почтовому адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре.

Счета-фактуры оформляются Поставщиком в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением номера и даты платежного поручения в случае получения авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров, работ и услуг только на отгруженный Товар.

Накладная унифицированной формы ТОРГ-12 представляется с обязательным заполнением всех полей.

В строке «Основание» заполняется номер и дата договора, в строке «транспортная накладная» заполняется номер и дата:

- товарно-транспортной накладной – при доставке автомобильным транспортом;

- транспортной железнодорожной накладной – при доставке железнодорожным транспортом;

- накладной отправителя и грузовой накладной – при доставке воздушным транспортом;

- квитанции о приеме почтовых отправлений – при доставке почтой.

4.1.4. Провести Инструктаж персоналу Покупателя о порядке эксплуатации и обслуживания Товара до перехода права собственности на Товар.

Инструктаж производится в месте монтажа Товара и завершается до даты подписания акта сдачи-приёмки Работ и акта ввода в эксплуатацию Товара, в отношении которого были произведены Работы.

По окончании Инструктажа уполномоченные представители Поставщика и Покупателя подписывают акт о проведенном Инструктаже.

4.1.5. Предъявить Покупателю оригиналы и представить нотариально заверенные копии лицензий (разрешений) на осуществление каждого вида деятельности из осуществляемых Поставщиком по настоящему Договору, если получение лицензий (разрешений) для ведения этих видов деятельности установлено законодательством Российской Федерации.

4.1.7. Устранить за свой счет несоответствия Товара и/или результатов Работ по монтажу условиям настоящего Договора на основании акта, указанного в п. 4.2.4 настоящего Договора в указанный актом срок.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить Товар и Работы по монтажу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

4.2.3. Незамедлительно письменно (в том числе по факсу или электронной почте) извещать Поставщика обо всех претензиях, связанных с эксплуатацией поставленного Товара. Замена Товара по гарантийным обязательствам в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Покупателя. При этом все расходы относятся на счет Поставщика.

4.2.4. В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара и результатов Работ несоответствия Товара и/или результатов Работ условиям настоящего Договора Сторонами составить акт с перечнем недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.

4.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность передаваемых друг другу персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки Покупателем более чем на 10 (десять) дней оплаты услуг Поставщика последний вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в виде пени в размере 1/180 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства от неоплаченной суммы.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/ или Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Покупатель имеет право потребовать выплату неустойки в виде пени в размере 1/180 ключевой ставки Банка России от стоимости Товара и/ или Работ, срок исполнения которых нарушен, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.4. В случае поставки несертифицированного Товара Поставщик за свой счет обязан в тридцатидневный срок осуществить его замену на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора и возместить Покупателю убытки при их возникновении.

5.5. В случае уклонения Поставщика от проведения сверки взаиморасчетов (ненаправления подписанного Поставщиком акта сверки в адрес Покупателя в установленный Договором период) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1000 рублей за каждый день и по каждому случаю уклонения.

5.6. В случае нарушения Поставщиком сроков гарантийного ремонта либо замены Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости неисправной единицы Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неисправной единицы Товара. Начисление неустойки производится Покупателем со дня, следующего за днем исполнения обязательства по гарантийному ремонту или замены Товара в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения такого обязательства.

5.7. В случае, если в течение гарантийного срока эксплуатации Товар или его отдельные части (узлы) станут непригодными для дальнейшего использования, Поставщик производит за свой счет гарантийный ремонт Товара в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты составления акта-рекламации, включая замену непригодных для использования частей (узлов) Товара.

5.8. Начисление и обязанность по уплате неустойки осуществляются только после направления Стороной, чье право нарушено, соответствующего письменного требования виновной Стороне. Если требование об уплате штрафных санкций не было предъявлено, штрафные санкции считаются неначисленными.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по Договору.

  - В случае возникновения сбоя, отказа работы Оборудования по вине Покупателя или третьих лиц все расходы, понесенные Поставщиком по восстановлению работоспособности Товара, оплачиваются Покупателем дополнительно по выставленному счету в течение 10 (десяти) банковских дней.

  - Поставщик не несет ответственности за сбои в работе Товара, вызванные использованием программных средств, установленных сторонними организациями на Товар.

  - В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта первичных документов, указанных в 4.1.3 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости Товара и Работ, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Покупателем требования в письменном виде. (данный пункт договора применяется в случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

6. Конфиденциальность

  - Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. Стороны гарантируют, что конфиденциальная информация не будет ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи информации уполномоченным государственным органам, имеющим право требовать такую информацию в соответствии с законодательством РФ, а также в случаях, предусмотренных в п. 6.2, в том числе информации, передача которой необходима для исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - Конфиденциальная информация без предварительного письменного согласия другой Стороны может быть передана Стороной только тем сотрудникам или третьим лицам, доступ которых к конфиденциальной информации необходим для исполнения Стороной своих обязательств по Договору и только в той части, в которой это необходимо.

При этом такие сотрудники и третьи лица должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации.

# 7. Порядок разрешения споров

  - Претензии и другие спорные вопросы между Сторонами решаются путем переговоров, а при невозможности мирного урегулирования разногласий передаются Арбитражный суд РТ.

  - Претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения Сторонами претензии по исполнению настоящего Договора 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения претензии.

# 8. Прочие условия

# 8.1. Все дополнения и изменения настоящего Договора оформляются письменно, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

# 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы по принятому международному стандарту (война, стихийные бедствия, акты государственных органов и т.п.), препятствующие исполнению Сторонами условий настоящего Договора.

9.2. При возникновении не зависящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из них, полностью или частично, своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности должна служить справка, выдаваемая соответствующими органами Торгово-Промышленной Палаты или иных компетентных органов.

9.3. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в пятидневный срок. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

9.4. Стороны анализируют характер форс-мажорных обстоятельств и в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывают соглашение о расторжении, продлении или частичном исполнении настоящего Договора и о соответствующих взаиморасчетах.

9.5. При продолжительности таких обстоятельств более трех месяцев каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору без права требовать возмещения ущерба другой Стороной.

10. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.01.2021.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.

10.3. При расторжении Договора Стороны проводят сверку расчетов за фактически выполненные работы с последующим окончательным расчетом.

# 11. Налоговая оговорка

11.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1 настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.3. Поставщик в соответствии со статьёй 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

# 12. Заключительные положения

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить об этом другую Сторону. Действия, совершенные по старым адресам и реквизитам до поступления уведомлений об их изменении, считаются как надлежащее исполнение обязательств.

  - Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Договору:

12.4.1.  Приложение № 1 ‒ Техническое задание;

12.4.2.  Приложение № 2 – Спецификация;

12.4.3.  Приложение № 3 ‒ Акт приема-передачи Товара;

12.4.4.  Приложение № 4 ‒ Акт сдачи-приемки выполненных Работ;

12.4.5.  Приложение № 5 ‒ Акт ввода в эксплуатацию;

12.4.5.  Приложение № 6 ‒ Акт о проведении инструктажа.

Реквизиты и подписи Сторон

| «Покупатель» АО «Содружество» 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11 ИНН 1655182480 КПП 165501001 р/сч 40702810845029006328 в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, ул. Кремлевская 8 БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 тел. 8(843) 202-28-00 | «Поставщик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» ______________ А.И. Ахметшин | _____________/_______________/ |

Приложение № 1

к Договору № _________

от «___» _______ 20__ г

Техническое задание

(в соответствии с техническим заданием закупочной  документации или техническим предложением участника закупки)

Приложение № 2

к Договору № _________

от «___» _______ 20__ г

| Спецификация от «______» __________________ 20__ года № ______________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к договору от «______» _________________ 20__ года № ______________________ |  |  |  |  |  |
|  | Покупатель: АО «Содружество» |  |  |  |
|  | Поставщик: _______________________________________________ |  |  |  |
| № п/п | Наименование Товара/работ/услуг | Марка, чертеж | ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО | Сорт, размер | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. без НДС, руб. | Ставка НДС | Сумма НДС, руб. | Стоимость товара / работ с НДС, руб. | Срок поставки/выполнения работ | Сокращённое наименование Производителя | Сокращённое наименование Грузоотправителя | Сокращённое наименование и адрес Грузополучателя | Страна производитель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Итого: |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей спецификации с учетом НДС составляет: 2. Стоимость Работ по монтажу и пуско-наладке Товара по настоящей спецификации с учетом НДС составляет: 3. Способ доставки Товара: Особые условия: Место проведения работ ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Знаком «Х» отмечены поля, в которых должны быть отражены суммирующие результаты столбцов Спецификации. |  |  |  |

| «Покупатель» АО «Содружество» 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11 ИНН 1655182480 КПП 165501001 р/сч 40702810845029006328 в ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, ул. Кремлевская 8 БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 тел. 8(843) 202-28-00 | «Поставщик» |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» ________________ А.И. Ахметшин | _____________/_______________/ |

Приложение № 3

к Договору № _________

от «___» _______ 20__ г

ФОРМА

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

Договор  от «___» _______ 20___г. №_______

| ______________________ | «____» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

(Место составления акта) 									       (дата составления акта)

________________ «_____________________» (______ «________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, и __________ «____________________» (_______ «__________»), именуемое в дальнейшем «Грузополучатель» ____________________ «______________», действующего на основании доверенности от ________ № _________, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик передает Грузополучателю, а Грузополучатель принимает от Поставщика следующий Товар:

| № п/п | наименование Товара | марка, сорт | ед. изм. | кол.-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

- Передаваемый Товар по номенклатуре, количеству и комплектности полностью соответствуют условиям вышеуказанного Договора.

- При осмотре Товара недостатков не выявлено, претензии и замечания у Грузополучателя к Поставщику отсутствуют.

Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего акта.

| ПОСТАВЩИК: _________________ _________________ м.п. | ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: _________________ _________________ м.п. |
| --- | --- |

Форма Акта Сторонами согласована

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________/_______________/ |

Приложение № 4

к Договору № _________

от «___» _______ 20__ г

ФОРМА

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к договору от «___» _____ 20_ г. №________

| г. ___________ | «____» __________ 20__г. |
| --- | --- |

___________________ «_________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _________, и ______ «__________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице _______________________, действующего на основании _____________, подписали настоящий акт о том, что комплекс работ по «________» заводской номер ____, а именно: монтажные работы, инструктаж персонала Покупателя фактически выполнены. Качество перечисленных работ соответствует предъявляемым требованиям. При осмотре выполненных работ недостатки не выявлены.

Стоимость работ составила : ___________________(___________________) рублей ___копеек с учетом НДС. Дата сдачи работ __________.

Заключение.

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Качество работ соответствует установленным сторонами требованиям, Покупатель ___________ претензий по качеству выполненных работ не имеет. Недостатки в результате работ не выявлены. С момента подписания настоящего акта начинает исчисляться гарантийный срок на «________» заводской номер ____.

Настоящий акт подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Результат работ сдал:

Поставщик

________ «_____________» ______________ _____________

МП

Результат работ принял:

Покупатель

_______________________ ______________ _____________

МП

Форма Акта Сторонами согласована

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________/_______________/ |

Приложение № 5

к Договору № _________

от «___» _______ 20___ г

ФОРМА

АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

к договору от «___» __________ 20___г. №_______

| г.________ | «___» ________ 20__г. |
| --- | --- |

Комиссия из представителей Поставщика и Покупателя:

- _______ ______, действующий на основании _________от __________.;

- _______ ______, действующий на основании _________от __________.;

- _______ ______, действующий на основании _________от __________.;

- _______ ______, действующий на основании _________от __________.;

ознакомившись с _________ (далее – ______) заводской номер ___, по адресу: _____________, рассмотрев техническую документацию, представленную ___________ «______________», и результаты эксплуатационных испытаний, проведённых в период с «__» ___ 20___ г. по «__» ___ 20___ г., установила:

1. «_______» заводской номер ___ соответствует заявленным требованиям;

2. монтаж и работы по вводу в эксплуатацию выполнены в соответствии с паспортом _______, руководству по эксплуатации _______, инструкции по монтажу ______ и с соблюдением правил техники безопасности;

2.1. Испытания ______ проведены согласно ГОСТ_____;

3. «________» заводской номер _____ соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности;

4. «________» заводской номер ___ выдержало испытания и может быть введено в эксплуатацию;

5. Результаты ПТО оформлены актом и сделана запись в паспорте _________;

6. Готовность «_________» заводской номер ____ к эксплуатации _______ оформлена актом;

7. С момента подписания настоящего акта начинает исчисляться гарантийный срок  от «__» ___ 20___ г.  №________.

Решение:

- «______» заводской номер ___ ввести в эксплуатацию по адресу:________ с «__» ___ 20___ г.

Приложения

1.

2.

3.

Председатель комиссии: ___________          ______________

должность,          личная подпись               Фамилия инициалы

Члены комиссии:                          ___________         ______________

должность,              личная подпись         Фамилия инициалы

_____________  _____________

должность                      личная подпись      Фамилия инициалы

Ответственный за содержание

в исправном состоянии          «     »                             _________      ______________

должность               личная подпись   Фамилия инициалы

МП (Поставщик)					МП (Покупатель)

Форма Акта Сторонами согласована

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________/______________/ |

Приложение № 6

к Договору № _________

от «___» _______ 20___ г

ФОРМА

АКТ О ПРОВЕДЁННОМ ИНСТРУКТАЖЕ

к договору от «___» _______ 201_ г. №_______

| г.______________ | «_____» __________ 20__г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся: _________ «________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ____________, действующего на основании ___________ и ______ «_____________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании ____________________________, подписали настоящий акт о том, что Поставщик осуществил инструктаж персонала Покупателя _________ о навыках эксплуатации и работы «________» заводской номер ____.

Настоящий акт подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение:

| ПОСТАВЩИК: _________________ ________ МП |  | ПОКУПАТЕЛЬ: _________________ __________ МП |
| --- | --- | --- |

Форма Акта Сторонами согласована

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Содружество» _________________ А.И. Ахметшин | ___________/______________/ |

|  | Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок № ЗК 27/20 |
| --- | --- |

Форма технического предложения участника

Техническое предложение

(в техническом предложении участника должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания закупочной документации)

«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер закупки, номер и предмет лота

Запрос котировок в электронной форме № _________________ участник должен указать номер закупки, номер и предмет, соответствующие указанным в закупочной документации.

| Перечень поставляемого оборудования (Товара): |
| --- |
| наименование | Ед. измерения | Кол-во | ГОСТ, ТУ, Тип, Марка | Страна производитель |
| «_________ (указать наименование участника) настоящим гарантирует результат и согласие с условиями технического задания документации. Работы по монтажу будут оказаны в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с документацией и требованиями договора (приложение № 5 к конкурсной документации). |
| Место, условия и порядок выполнения работ: |
| Место, выполнения работ | «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации. |
| Условия выполнения работ | «__________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что окажет услуги в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки выполнения работ | «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что поставит товар и выполнит работы в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации и проекте договора. |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации и договоре |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_____________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)

# Footnotes

Номер открытого запроса котировок указан в извещении и соответствует реестровому номеру процедуры в единой информационной системе.

Номер открытого запроса котировок указан в извещении и соответствует реестровому номеру процедуры в единой информационной системе.

Ответственность за предоставление сведений о стране происхождении товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

В случае если у товара отсутствует товарный знак, Участник закупки должен указать «товарный знак отсутствует». В случае не заполнения соответствующей графы будет рассматриваться, что у данного товара отсутствует данный показатель.

Участником закупки заполняются строки в столбце «Характеристики поставляемого товара» в соответствии с техническими требованиями и характеристиками, указанными в Техническом задании. Указание характеристик, не соответствующим требованиям Технического задания, является основанием для отклонения заявки участника. При описании продукции участником процедуры закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

Участником закупки указывается информация о включении НДС в цену за единицу/стоимость или в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) информация о том, что цена за единицу/стоимость НДС не облагается, с указанием основания применения УСН и ссылками на нормативно-правовой акт. Копии документов, подтверждающих применение УСН могут быть включены в состав заявки по усмотрению участника закупки.